다중이용업소 피난안내도 및 피난안내 영상물 설치 의무화

◈ 피난안내도 비치 및 피난안내 영상물 상영 의무시행(‘11. 03. 25.)

※ 관련근거 : 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제12조, 동법 시행규칙 제12조 및 부칙 1항

시행일 :‘11. 3. 25. 전면 시행

의무 적용대상

◦ 시행일 이후 모든 다중이용업소 (기존 다중이용업소 포함)

세부 설치기준

구 분	피난안내도	피난안내 영상물	비 고
대 상	모든 다중이용업소	영화상영관, 비디오물, 소극장업, 노래방 등 영상시설을 갖춘 곳	각실 또는 영화상영관 각 관별로 별도의 영상물을 제작 ․설치
규 격	A4 이상의 규격 (종이류, 합성수지, 강판 등)	3D 또는 영상과 음향을 포함하여 제작
설치위치 (상영시간)	주출입구, 구획된 실의 1.5m 상단 벽면	1분 내외
포함될 내용	비상구의 위치, 피난동선, 소방시설의 위치 및 피난요령

※ 설치 제외대상

◦ 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 33㎡이하인 경우

◦ 영업장 내 구획된 실이 없고, 영업장 어느 부분에서도 출입구 및 비상구

확인이 가능한 경우

◦ 인터넷컴퓨터게임제공업의 경우 책상마다 피난안내도를 비치한 경우에는

피난영상물 설치 면제

※ 노래반주기 생산업체별 피난안내 영상물 제작계획

◈ 주식회사 금영

ㅇ 2011. 2월 전에 피난안내영상물 프로그램 및 별도 기기생산 보급

- 설치대상 : 250,000대(필통시리즈 70,000대, 비바우스~싱쿠스 130,000대,

CHD시리즈 50,000대 - 별도기기 설치 필요)

◈ TJ(태진) 미디어(주)

ㅇ 2011. 02. 10. 피난안내영상물 프로그램 보급

- 설치대상 : 약 60,000대(모두 자체 모니터에 설치가능)

◈ 기타 외부기기 생산업체(현재, 3～5개 업체 정도)

ㅇ 자체생산시설을 갖추고 별도 설치하는 피난안내영상물 설치 보급

⇒ 생산업체별 전국의 대리점 및 노래방기사교육 등을 통하여

피난안내영상물 설치 안내 예정임

◈ 홍천소방서 홈페이지 주소 및 담당자 연락처 ◈

☞ 홍천소방서 홈페이지(http://www.hcfire.go.kr) : 공지사항에 관련내용 게시

☞ 관련 문의 : 홍천소방서 예방안전과 소방장 이은경 (☏ 439-2314)