피난안내도 및 피난안내영상물 설치 안내문

평소 화재예방 및 소방행정업무에 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제12조, 동법 시행규칙 제12조 및 부칙 제1항에 따라 2009년 3월 25일까지 다중이용업소에 대한 피난안내도(영상물)를 설치하도록  시행되었으나 기존 다중이용업소의 혼선을 막기 위해 2년간의 한시적 유예기간을 거쳐

2011년 3월 25일까지는 모든 다중이용업소에 이용객들이 안전하게 피난할 수 있도록 피난안내도를 비치하거나 피난안내영상물을 상영하여야 함을 알려드립니다.

기한 내 설치를 하지 아니하였을 경우 200만원 이하의 과태료가 부과되오니 다중이용업 영업주께서는 아래 내용을 숙지하시어 피난안내도 비치 및 피난안내영상물 설치에 적극 협조하여주시기 바랍니다.

<공통기준>

1. 피난안내도 비치 및 피난안내영상물 상영 의무화 시기

◦ 법령 적용시점 → 2011년 3월 25일

◦ 위반 시 벌칙  → 200만원 이하의 과태료 부과

<피난안내도>

1. 비치대상

◦ 모든 다중이용업소(기존업소 포함)

≪비치 제외대상≫

- 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 33㎡이하인 경우

- 영업장내 구획된 실이 없고 영업장 어느 부분에서도 출입구 및 비상구 확인이 가능한 경우

2. 규격 및 재질

◦규격 : A4 이상의 규격으로 종 또는 횡으로 작성

◦재질 : 종이류(코팅처리), 합성수지류, 강판 등

3. 비치(설치) 위치

◦ 주출입구와 구획된 실마다 바닥으로부터 1.5m 위치에 부착

◦ 단, 구획된 실(간이칸막이 포함)의 경우 구조상 벽에 부착 곤란한 경우, 탁자 등

식별이 용이한 곳에 부착

4. 피난안내도에 포함되어야 할 내용

◦ 화재 등 안전사고 발생 시 대피 할 수 있는 비상구의 위치

◦ 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난동선

<피난안내 영상물>

1. 상영대상

◦ 영화상영관 및 비디오물소극장업(비디오방, DVD방)

◦ 노래연습장업

○ 단란주점영업 및 유흥주점영업. 다만, 피난안내영상물을 상영할 수 있는 시설

(노래방기기 또는 모니터시설)이 설치된 경우에 한함

○ 인터넷컴퓨터게임시설제공업(PC방). 단, 책상마다 “피난안내도” 비치 시 피난안내영상물

설치 제외 가능

○ 고시원, 전화방, 화상대화방, 수면방, 콜라텍업으로서 피난안내영상물을 상영할 수

있는 시설(노래방기기 또는 모니터시설)이 설치된 경우

2. 상영시간 : 1분 내외

3. 상영시기

◦ 영화상영관, 비디오물 등 소극장업은 매회 상영 시작 전

◦ 그 밖의 영업장소

- 노래연습장업장 등 그 밖의 영업의 경우, 처음 선곡 시 영상 또는 음향이 나오기 전

- 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 경우, 게임기의 로그인 후

4. 피난안내 영상물에 포함되어야 할 내용

◦ 화재 등 안전사고 발생 시 대피 할 수 있는 비상구의 위치

◦ 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난동선

※ 구획된 실이 있는 다중이용업소 및 복합영화상영관 등의 경우 각실 또는      영화상영관의 각 관별로 별도의 영상물을 제작 설치 하여야 함

◦소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법

◦피난 및 대처방법

ex1. 자세를 낮추고 손수건 등으로 입과 코를 막고 통로 유도등을 따라 피난구 유도등을 피난

방향으로 침착하게 대피

ex2. 화재 등 안전사고 발생을 다른 사람에게 알리기 위하여 비상경보설비의 발신기 누름

버튼을 힘껏 누름

5. 제작형태

◦ 3D 또는 음향과 영상을 포함하여 제작

※ 노래반주기 생산업체 현황

◈ 주식회사 금영

ㅇ 2011. 2월 전에 피난안내영상물 프로그램 및 별도 기기생산 보급

- 설치대상 : 250,000대(필통시리즈 70,000대, 비바우스~싱쿠스 130,000대,

CHD시리즈 50,000대 - 별도기기 설치 필요)

◈ TJ(태진) 미디어(주)

ㅇ 2011. 02. 10. 피난안내영상물 프로그램 보급

- 설치대상 : 약 60,000대(모두 자체 모니터에 설치가능)

◈ 기타 외부기기 생산업체(현재, 3～5개 업체 정도)

ㅇ 자체생산시설을 갖추고 별도 설치하는 피난안내영상물 설치 보급

⇒ 생산업체별 전국의 대리점 및 노래방기사교육 등을 통하여

피난안내영상물 설치 안내 예정임

◈ 철원소방서 홈페이지 주소 및 담당자 연락처 ◈

☞ 철원소방서 홈페이지(http://cw119.gwd.go.kr) 공지사항에 관련내용 게시

☞ 관련 문의 : 철원소방서 예방안전과 소방사 오진욱 (☏ 450-2321)

피난안내도 설치“예”

피난안내영상물 설치“예”