소방계획서 작성안내

출력을 하지 마시고 사업장 실정에 맞도록

다음 내용을 참고하셔서 작성하신 후 출력.

*** 적색 필기체는 작성 사업장의 내용으로 수정 또는 삭제

수정내용은 검정글씨체로 변경

*** 서식은 크게 3 가지로 구성되어있음

1. 소방계획(1～18조 : 1～8Page )

1.자위소방대조직(5조)

2.종업원교육훈련(10조)

3.소방시설점검(7조)   1.2.3은 의무사항이며,

기타 조항은 사업장의 실정에 따라 실시 여부를 결정한다.

2. 현황 (15가지 : 9～24Page)

해당현황 부분만 출력사용

3. 소화기 점검카드 (25～27)

→ 소화기 개수만큼 코팅하여 소화기에 걸어 놓고 사용

2011년도 소방계획서

결재	담당

(필요한 경우 사용하며 불필요 삭제)

( 대  상  처  명 )

- 차 례 - □ 소방계획 제1조 목 적 제2조 적용범위 제3조 지휘감독 제4조 방화관리자의 업무 제5조 자위소방대조직 및 임무 제6조 소방대책 위원회 구성 제7조 소방검사(소방시설 자체점검) 제8조 소방시설의 정비 보완 제9조 방화순찰 제10조 소방교육 제11조 방화환경 조성 제12조 화기사용 제한 제13조 통제 및 제한구역 지정 등 제14조 소방훈련 제15조 화재발생시 행동요령 제16조 소방현황 및 필수서식의 작성유지 제17조 공문서 및 부책의 보존관리 제18조 명령 및 의무불이행자에 대한 조치 등 □ 현황서식 □ 소화기 점검 기록카드	--- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 4 --- 4 --- 5 --- 5 --- 5 --- 6 --- 6 --- 7 --- 8 --- 8 --- 8 --- 9 ～24 --- 25～27

제 1 장  총  칙

제1조 목  적

방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써 화재를 예방 경계      또는 진압하여  인명과  재산을  화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함      을 목적으로 한다.

제2조 적용범위

(00대상 명칭)의 모든 건축물과 관리자, 종업원들 그리고 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 지휘 감독

1) 본 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는 대표자의 지휘감독을 받아야 하며        대표자는 특별한 경우를 제외하고는 방화관리업무에 관한 방화관리자의 의견을 수락          반영하여야 한다.

2) 방화관리자는 해당 직무와 관련하여 관리자 및 종업원들을 지휘․통솔할 수 있다.

제4조 방화관리자의 업무(소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제20조 제6항)

1. 소방계획의 작성

2. 자위소방대(자위소방대)의 조직

3. 제10조의 규정에 따른 피난시설 및 방화시설의 유지□관리

4. 제22조의 규정에 따른 소방훈련 및 교육

5. 소방시설 그 밖의 소방관련시설의 유지□관리

6. 화기(화기) 취급의 감독

7. 그 밖에 방화관리상 필요한 업무

소방계획에 포함되어야할 사항(소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령 제24조 제1항)

1. 방화관리대상물의 위치□구조□연면적□용도 및 수용인원 등 일반현황

2. 방화관리대상물에 설치한 소방시설 및 방화시설, 전기시설□가스시설 및 위험물시설의 현황

3. 화재예방을 위한 자체점검계획 및 진압대책

4. 소방시설□피난시설 및 방화시설의 점검□정비계획

5. 피난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정 등을 포함한 피난계획

6. 방화구획□제연구획□건축물의 내부마감재료(불연재료□준불연재료 또는 난연재료로 사용된 것을 말한다) 및 방염물품의 사용 그 밖의 방화구조 및 설비의 유지□관리계획

7. 법 제22조의 규정에 의한 소방교육 및 훈련에 관한 계획

8. 법 제22조의 적용을 받는 특정소방대상물의 근무자 및 거주자의 자위소방대 조직과 대원의 임무에 관한 사항

9. 증축□개축□재축□이전□대수선 중인 특정소방대상물의 공사장의 방화관리에 관한 사항

10. 공동 및 분임방화관리에 관한 사항

11. 소화 및 연소방지에 관한 사항

12. 위험물의 저장□취급에 관한 사항(위험물안전관리법 제17조의 규정에 의한 예방규정을 정하는 제조소등을 제외한다)

13. 그 밖에 방화관리를 위하여 소방본부장 또는 소방서장이 소방대상물의 위치□구조□설비 또는 관리상황 등을 고려하여 방화관리상 필요하여 요청하는 사항

제5조 자위소방대의 조직 및 임무

【 조직 목적 : 화재발생시 조직적이고 효율적으로 대처하기 위한 역할분담

( 예 1  일반 )   **예1. 2중에서 택일

일반적으로 화재시 경보임무, 소화임무, 대피임무   3개반으로 구성함이 적절

경보반 : 소화반 : 대피유도반의 비율은 1 : 7 : 2 정도로 구성

	대 장		(총 20 명)
	사업장 대표
	부 대 장
	방화관리자

경 보 반			소 화 반			대피유도반
홍 길 가 홍 길 나			홍 길 다 홍 길 라 3 4 5 6 7 8 9			홍 길 차 홍 길 카 3 4

(예 2.  규모가 큰 대상(100명이상)의 경우는 실정에 따라 적정인원을 배치하여 조직편성 한다)

대      장

사업장 대표

ꠐ                 (총원 : 20 명)

부 대 장

방화관리자

꠆ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠇꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠍꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠇꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠈ

본부분대장		소․수방분대장		방호.복구분대장		의료구호분대장

지휘반 1. 2. 3.		훈련반		경보반 1.홍길동 2.이길동		소화반 1 2 3 4 5 6 7		급수반		대피. 유도반 1. 2. 3.		경계반		방호 및 복구반		의료반		방독반		후송반

1)  야간 또는 공휴일인 경우의 자위소방대 조직은 별도로 편성 운영한다.

2) 자위소방대원의 소방훈련, 화재발생시에 다음 업무를 수행한다.

분 대 별	반 별	임 무
	지 휘 반	직장반, 차석순으로 부대장의 임무수행 보조
본부분대	훈 련 반	연간 및 월간 소방훈련계획 수립및 실시
	경 보 반	119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
소수방분대	소 화 반	소화기등 자체소방시설을 이용하여 소화활동
	급 수 반	소방용수의 보존과 급수활동
방호복구 분 대	대피 및 반출반	대피유도 및 중요물품 반출이동 ,인명검색구조
	경 계 반	비화경계, 반출물건의 경비, 출입인원의 통제, 관설소방대 유도
	방호조치 및 복구반	방화문폐쇄, 가스 위험물등 장애물 제거와 복구
의료구호 분 대	의 료 반	질식,중경상자의 응급처치
	방 독 반	민방위 업무수행
	후 송 반	질식등, 경상자 지정 병원으로 긴급 후송 및 응급조치

제6조 소방대책 위원회구성-필요시 구성하여 운영한다.(일반적으로 필요 없음)

【구성목적 : 사업장 각부서장 참여하여 소방전반에 대한 심의, 결정을 통해 소방안전 확보】

당직장의 소방대책위원회를 다음과 같이 구성 운영한다.

1) 위원회는 위원장 1인과 부위원장 1인, 위원 5인으로 구성하되, 위원장은 반드시              직장대표로 한다.

2) 위원회는 정례회와 임시회로 구분하여 운영하되, 정례회는 매분기 1회 이상 개최하고,

임시회는 필요시에 수시로 소집 개최한다.

3) 위원회는 방화관리업무 전반에 관하여 심의하며, 심의결정된 사항은 기록유지(별첨 제           10호서식) 및  지체없이 실천한다.

소방대책위원회

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

위 원 장
부 위 원 장

위 원				위 원				위 원				위 원
본부분대장				소수방분대장				방호복구분대장				의료구호분대장

제 2 장  화재의 예방

제7조 소방검사(소방시설 자체점검)

【 소방시설 점검 목적 : 화재발생시 소방시설이 사용 가능하도록 관리유지】

1) 점검 일정계획

- 소방시설 관리유지업 점검대상 : 연면적 50,000㎡이상 이며, 스프링클러, 물분무등소화설비설치건물

- 방화관리자 점검대상 : 관리유지업 점검대상 이외

점검구분	점검일자	점검자	점검양식
작동기능점검	상반기 ( 3 월 일)	홍 길 동	별첨서식
종합정밀점검	하반기 ( 10 월 일)	홍 길 동	별첨서식

2) 자체점검 결과는 소방시설 자체 점검기록부 및 점검서식에 기재하고 2년간 비치한다.

3) 소방시설 외관점검(별첨 제14호 서식)은 매월 1회 실시하고 기록한다.

제8조 소방시설의 정비 보완 -소방시설 정비한 사항은 서식(15호)에 기록한다

1) 자체 점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 대표자에게 보고하고,              즉시 정비 보완 조치한다.

2) 소방시설의 공사 또는 정비 사항은 정비 보완기록부에(별첨 제15호 서식 ) 유지한다.

제9조 방화순찰 - 순찰의 필요성과 가능한 경우에만 계획하여 실시한다.

1) 순찰로선은 (   )개 로선으로 하고,   순찰함은  (   ) 개소를 설치․운영 한다

(순찰로선 도면 참조)

가) 순 찰 로 선 :     나) 순찰함 설치장소 :

2) 방화순찰은 1일 (   )명이 (   )시간마다 1회씩 순찰하고(경비원 순찰과 병행하여 실시)

특히 공휴일이나 야간에는 순찰자를 보강 운영한다.

3) 방화순찰자는 순찰중 특이사항을 발견즉시 시정 또는 보고하여 완전조치토록 하며,

순찰일지(별첨 제12호 서식)를 기록․유지하여야 한다.

제10조 소방교육 훈련(년1회이상 실시)

1) 전직원은 소방교육․훈련에  반드시 참가하여야 한다.

2) 소방교육의 강사는 방화관리자 또는 관계전문가를 초빙하여 실시하고 기록한다.

【연간 소방교육 계획】

일자	교 육 내 용	교 관
11월 9일	-소방계획서 내용 - 자위소방대 임무, -화재의 예방요령 - 화재시 대처요령 - 소방시설 사용 훈련	방화관리자

***소집교육이 불가피 한 경우에는 방화관리자가 직접방문 교육실시한다.***

제11조 방화환경 조성

방화환경은 다음과 같이 조성, 운영한다. - 표어,포스터는 소방서 또는 소방안전협회에서 배부

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막	건물정면	살펴보면 안전한불 방심하면 위험한불
	프 랑 카 드
	입 간 판
유인물	표 어	각 층 계단	함께지킨 화재예방 함께웃는 밝은내일
	포 스 터	“	결과는 같습니다
	경 고 문
	주 위 표 시
기 타 홍보물
불조심 홍보방송

제12조 화기사용 제한

1) 화기를 취급하고자 하는 자는 방화관리자에게 이를 통보한 후  필요한 지시를 받아야 한다.

2) 통보를 받은 방화관리자는 화기취급 예정 상황을 면밀히 파악한 후 화재예방상 필요한           조치와 화기 취급 현장에 책임자를 지정 운영 한다.

제13조 통제 및 제한구역 지정 등 -정하여진 장소는 없으며, 제한통제 필요한 장소

화재 예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정 운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역	위험물 옥외탱크	관계자외출입금지 화기엄금
	전 기 실	“
	변전 실	“
제 한 구 역

제3장  화재진압

제14조 소방훈련 - 교육과 훈련은 별도가 아닌 1회이상(시간과 내용은 자체실정에 맞게)

1) 소방훈련의 종류

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전등 소방시설의 사용요령을 익히는 훈련
부분훈련	지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도등 구호, 소방대유도 등 분대별 훈련
종합훈련	각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련
도상훈련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

2) 소방훈련은 소방교육시 병행하여 실시한다..

3) 종합훈련 또는 소방서와 합동훈련시 준비 사항

○ 가상 발화점은 발화 위험 인명 피해 위험이 많은 장소를 선정한다.

○ 연 소  범 위 : 연막탄, 붉은색 기 ,  소화범위 : 노란색기

4) 훈련후 강평을 실시하고 훈련 결과를 일지(별첨 제17호서식)에 기록 한다.

제15조 화재발생시 행동요령

1) 전 종사자는 소방에 관심을 가지고,  화재 발생을 목격한 자는 침착하게 119에 신고,              사업장내 즉시 전파 및 초기 소화 등의 조치를 취한다.

2) 화재가 전파되면 자위소방대의 소속 분대 또는 반별로 개별 임무를 즉각 수행한다.

3) 행동요령

○신속한 상황통보 : 침착하게 자동화재탐지 설비 등을 이용하여  전파와 소방서 신고           ○화재초기의 안전조치 : 전기에 의한 화재 - 전원을 차단.

유류에 의한 화재 - 분말소화기 사용 즉시 소화.

초기 소화가 불가능 할 때 - 지체없이 안전한 곳으로 대피

4) 화재 발생시 연락체계 확립

목격자	→	구내전파 및 119신고	→	즉각적으로 자위소방대 임무수행

5) 대피요령

가) 대피시 -  비상구 및 계단등 개구부 문을 닫고 대피 : 불길과 연기의 확산차단.

나) 통로의 유도등을 따라 낮은 자세로 침착하고 질서 있게  대피.

다) 연기속을 통과시 - 수건등을 물에 적셔 입과 코를 막고 낮은 자세 대피.

라) 승강기. 엘리베이터 이용금지 - 정전으로 멈추어 안에 갇힐 우려가 있다.

마) 문손잡이가 뜨겁거나 문틈에서 연기가 새어 들어오면 이미 밖에 불이 번져 있거나               유독가스가 있다는 증거이므로 절대로 문을 열어서는 안된다.

제4장  방화관리 일반

제16조 소방현황 및 필수 서식의 작성 유지 - 해당 현황만 파악하여 기록

방화관리자는 다음의 소방관계 현황을 작성하여 비치한다.

1) 건축물 기본 현황【별첨 제1호 서식】

2) 건축물 배치도 및 소방시설 배치도【별첨 제2호 서식】

3) 소방시설 현황【별첨 제3호 서식】

4) 방화시설 현황【별첨 제4호 서식】

5) 위험물 시설 현황【별첨 제5호 서식】

6) 특수 가연물 취급 현황【별첨 제6호 서식】

7) 화재발생 우려가 있는 설비의 현황【별첨 제7호 서식】

8) 화기 책임자 지정 현황【별첨 제8호 서식】

9) 점검․정비반 편성표【별첨 제9호 서식】

10)소방대책 위원회 회의록【별첨 제10호 서식】

11)소화기 관리(정비) 대장【별첨 제11호 서식】

12)방화 순찰 일지【별첨 제12호 서식】

13)소방교육 및 훈련일지【별첨 제13호 서식】

14)소방훈련 및 교육결과 기록부【별첨 제14호 서식】

15)소방시설 정비․보완 기록부【별첨 제15호 서식】

○소방시설 점검관련 서식

16)소방시설 자체점검 기록부

17)소방시설 점검결과 보고서

18)소방시설 외관점검표

19)소방시설의 작동기능점검표

20)소방시설 종합정밀점검표

제17조 공문서 및 부책의 보존관리

방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무

수행에 필요한 부책을 성실히 보존․관리하여야 한다.

제 5 장   벌  칙

제18조 명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등

본 소방계획에 정하여진 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한       징계 또는 인사 조치 등의 필요한 조치를 취한다.

【별첨 제1호 서식】

가. 기본현황
업체명		○○○○						소재지				강원 춘천시 퇴계동 114번지											전화					주 289-7792
																												야 289-7792
건물구조		양식 R.C 조 슬래브즙 8 / 1 층 1동															부지면적 ㎡. 연면적 ㎡ 건축면적 ㎡
		특별피난계단수 개소. 경 사 로 개소. 승강기 1 개소 피 난 계 단 수 1 개소. 옥외계단 개소. 비상구 개소
화재보험 가 입		가 입 년월일							회사명										가 입 대상물								계약 금액
관계인	구분 종별			성 명				연령		직 업						주 소									주민등록번호							비 고
	소유자			홍길동
	관리자			김길동
	점유자			정길동
방 화 관리자	성 명					신고년월일					연령				학 력					자격증종류				직 책						비 고
	홍길동																			방화관리자 수첩				건축주
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭				구 조							내장물				층수			바닥면적					연면적					수용인원
합 계							R․C							불연재
B1			전기,기계,식당				“							“
F1			00사무실,매점				“							“
F2			○○				“							“
F3			○○				“							“
F4			○○				“							“
F5			회의실

건 축 물 기 본 현 황

【별첨 제2호 서식】

건물 배치도 및 소방시설 배치도

*건물배치(출입구. 계단 . 복도. 실별)에 따른  소방시설의 위치를 표시한다

예)

* 층별로 도면을 작성하되 정확한 축적(1/100 또는1/50)이 아닌 대략도를 그리며

층별로 동일한 경우는 1～5(동일) 로 표시하며,

특히 APT인 경우는 동별로 동일하므로 동별 1장으로 가능

소 방 시 설 현 황

【별첨 제3호 서식】

현재 설치수를 파악하여 기록한다.

시 설 종 류 구 분	소 방 설 비																		경 보 설 비
	분말소화기	기타소화기		마른모래		옥내소화전		옥외소화전		스 프 링 클 러 헤 드 수 / A V		동력소방펌프	포 소 화 설 비 헤 드 수 / A V		할로겐화합물소화 설비 헤드수 / 약제량		분말 소화 설비 헤드수 / 약제량		자동 화재 탐지 설비 감지기 수 / 회 로 수		누전경보기		자동화재속보설비		비상방송설비		비 상 경 보
																											벨		자동식사이렌		단독형화재경보기
법정기준
현시설수	32	3				8													62/7
과부족
시설 종류 구 분	피 난 설 비																			소화용수 설비				소화활동설비								기타
	구조대		줄사다리		피난사다리		미끄럼대		완강기		피난계단	피난교		로프	유도등	유도표지		헬기착륙장		저수조		소화수조탱크		제연설비		연결송수관		비상콘센트		연결 살수 설비 헤드 수 / 선택 밸브		방염처리
법정기준
현시설수															8
과부족

방 화 시 설 현 황

【별첨 제4호 서식】

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
법 정 기 준
현 시 설 수
과 부 족
기 능 고 장 개 소

【별첨 제5호 서식】

위험물 및 가스시설 현황

가. 위험물 및 가스 안전관리자 현황
성 명	생년월일		학 력		선임또는 배치일자		근무장소			자격의 종류
나. 위험물 및 가스시설 현황
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물 및 가 스					소방시설
				류 별		품 명		수 량
위험물옥내탱크		지하1층		4류		난방용등유		10,00리터	대형소화기 1개 소형소화기 2개

【별첨 제6호 서식】

특수 가연물 취급 현황

특수가연물이 없는 경우가 대부분이며 출력하지 않는다

구 분 품 명		취 급 장 소	취 급 량	소 방 시 설
제 1 종 가 연 물
면 화 류
목 모 및 대 패 밥
제 2 종 가 연 물
넝 마 및 종 이 조 각
사 류
볏 짚 류
고 무 류
석 탄 및 목 탄
목 재 가 공 품 및 톱 밥
합 성 수 지 류	발 포 시 킨 것
	기 타 의 것

【별첨 제7호 서식】

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용시간	비 고
난 로
보 일 러	지하1층 기계실	증기2. 온수1	연중사용
건 조 설 비
변 전 설 비	지하1층전기실	1개소	연중사용
발 전 설 비	지하1층전기실	1개소	비 상 시
가 연 성 가 스	도시가스	각 주방. 기계실	연중사용
용 광 로
기 타 설 비

화기책임자 지정현황

【별첨 제8호 서식】

- 관공서 및 공장은 부서별 부서장.   각 부서장이 화기책임자입니다.

- 화기책임자를 정과 부로 구분하시면 보다 더 바람직 하겠습니다. (정-과장,  부-주관 계장)

실 별	용 도 (업 체 명)	화기책임자	인
지하1층	구내식당,매점	홍길동	도장
1층	○○	김길동	도장
2층	○○	이길동	도장
3층	○○	최길동	도장
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

점검정비반 편성표

【별첨 제9호 서식】

점검정비반의 편성은  불가능 하며 출력하지 않는다

						반 장	반 원
				건 축 물 반
						반 장	반 원
				화 기 사 용 시 설 반
						반 장	반 원
				전 기 설 비 반
방화관리자	김 0 0
						반 장	반 원
				위험물․가연성가스설비반
				방 화 순 찰 반		반 장	반 원
						반 장	반 원
				소 화 설 비 반
				경 보 설 비 반		반 장	반 원
						반 장	반 원
				피 난 설 비 반
						반 장	반 원
				소 화 용 수 설 비 반
						반 장	반 원
				소 화 활 동 설 비 반

【별첨 제10호 서식】

소방대책위원회 회의록						확 인 자
개 최 일 시			장 소
회 의 구 분	○ 정례회 ○ 임시회		참석인원
심의할 내용 :
심의 결정된 사항		조치책임부서		조 치 기 한		사 업 비
참석자 위 원 장 : 대 표 서명( 인 ) 위 원 : 서명( 인 ) 부위원장 : 방화관리자 서명( 인 ) 위 원 : 서명( 인 ) 위 원 : 00000 서명( 인 ) 위 원 : 서명( 인 ) 위 원 : 서명( 인 ) 위 원 : 서명( 인 )

【별첨 제11호

소화기 관리 (정비)대장

서식】

① 층 별 또는 건물동별	② 자 체 관리번호	③ 소화기 종 류	④ 규 격 및 제조번호	정 비 사 항
				⑤ 일 자	⑥ 정비업체	⑦ 정비자	⑧ 정비한 내 용	⑨ 소화약제 검정번호	⑩ 정비업체 전 화	확 인
지하1층	지1-1	분말	A2B3	2011. 9.6	한국소방	정두균	약제교체	1111222	555-5555
지하1층	지1-2
1층	1-1
	1-2
	1-3
	1-4
2층	2-1
	2-2
	2-3

【별첨 제12호 서식】

방 화 순 찰 일 지					확 인 자
순찰로선	순찰함호수	순찰자	순찰회수	순찰시간	이상유무
지 적 사 항		조 치 사 항		비 고

【별첨 제13호 서식】

소방교육 및 훈련일지				확 인 자
종 별	실시 년 월 일	참가인원	내 용
자체소방훈련	2011. 11. 9	75명	(소방교육) - 화재발생원인 및 예방요령 - 화재취약장소 및 주의사항 - 소방계획내용 - 자위소방조직현황 및 업무 - 소방시설현황 및 구조원리 (소방훈련) - 소화기 사용방법(드럼 화재 실습) - 옥내소화전등 소방시설 사용 방법
※ 강 평 사 항 수고 하셨습니다. 오늘 처음 소방훈련에 참석하신 분들은 소화기와 옥내소화전 사용시 서투른 점이 있었지만 다음 훈련시는 좀더 잘할 수 있으리라 생각하며 모두다 소방교육과 훈련에 진지한 태도로 임하여 주신데 대하여 감사드리며 다시 한번 화재는 소중한 우리의 가정과 직장, 언제. 어디서든 예고 없이 방심하고 무관심한 틈을 통해 찿아 온다는 것을 잊지 말고 평소 화재 예방과 화재발생에 대비한 철저한 준비가 필요함을 되새기면서 오늘의 소방교육훈련 을 마치도록 하겠습니다. * 교육참석자 성명 및 날인 1. 홍길동 (인) 2. 김길동 (인) 3. 최길동 (인)............

【별첨 제14호 서식】

소 방 훈 련 및 교 육 결 과 기 록 부 작성연월일 : . . .
특 수 장 소	상 호 ( 명 칭 )			방 화 관 리 등 급	1급
	소 재 지	(전화 : )
	구 조
관 계 인	성명 (기 관 또는 법인명)		서 명 (인)
	주 소	(전 화 : )
방화관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분
훈 련 . 교 육 일 시
교 육 구 분	□ 자체교육 □ 소방기관에 의한 교육			훈련구분	□ 자체훈련 □ 합동훈련
훈련통제관	서명 (인)			교 관	서명 (인)
훈련 및 교육실시 사항
※ 작성요령 0 훈련통제관 : 소방기관의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재 0 교 관 : 소방기관에 의한 교육시 담당 소방공무원을 기재 0 훈련 및 교육실시 사항 : 훈련 및 교육의 일시 . 장소 . 대상인원 및 내용의 개요를 기재

소방시설 정비․보완 기록부

【별첨 제15호 서식】

지 적 사 항 (미비 또는 고장내용)	정비∙보완 내용	정비∙보완 일자
감지기 오동작 및 불량 펌프누수 및 수시동작	감지기 2개 교체 펌프수리	2011. 9. 6 2011. 9. 6

소방시설 자체점검결과 기록부

(1) 점검일자	(2)점검시설	(3)점검내용	(4)점검결과	(5)결과조치	(6) 비 고
2011.3.5 2011. 11.9 2011.3.5 2011. 11.9	소화기 옥내소화전 자.탐지설비 유도등	자체점검 (작동기능)	소화기봉인탈락 펌프 동작불량 감지기불량 유도등불량	소화기 봉인 펌프 정비 감지기 교체 유도등교체

* 소화기점검기록 카드는 코팅하여 소화기에 걸어두고 매월점검

점검은

1.  실과별 또는 창고는 화기책임자가 매월 1일 점검하고

10일은 방화관리자가 점검하는 것이 바람직 하며, (26page)

2.  방화관리자 점검.  (27page)

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	확인자
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
*화기책임자점검-매월1일 *방화관리자확인-매월10일

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	확인자
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
*화기책임자점검-매월1일 *방화관리자확인-매월10일

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	확인자
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
*화기책임자점검-매월1일 *방화관리자확인-매월10일

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	확인자
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
*화기책임자점검-매월1일 *방화관리자확인-매월10일

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	확인자
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
*화기책임자점검-매월1일 *방화관리자확인-매월10일

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	확인자
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
*화기책임자점검-매월1일 *방화관리자확인-매월10일

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	결 과
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	결 과
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	결 과
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	결 과
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	결 과
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

○ 소화기 점검기록카드
관리번호:
일자	점검자	결 과
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

소방계획서(기본서식 활용) 작성방법입니다

건물의 규모, 용도, 인원을 고려하여 수정 작성

소방계획서는 교육, 훈련, 점검 세부분으로 나뉘어져 있음.

- 교육 : 월별, 분기별 실정에 맞게 계획수립

- 훈련 : 년1회 이상 종합훈련

(기초훈련, 부분훈련은 실정에 맞게 계획수립)

- 점검 : 통상점검 (월 1회)

자체점검 (년 1회 이상)

※ 교육, 훈련, 점검 실시 후 결과보고 서식에 의거 기록, 관리

(2년간 보관)