제 1 장  총  칙

제1조 (목적) 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제 1 편 소방계획서

제2조 (적용범위) 우리 사업장의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

소방계획서 및 소방시설 점검표

제3조 (지휘감독) 이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및 종업원을 지휘․통솔할 수 있다.

제4조 (방화관리자의 업무) 방화관리자는 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제20조 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 피난시설 및 방화시설의 유지․관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지․관리

⑥ 화기취급의 감독

⑦ 그 밖의 방화관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무) ① 우리 사업장의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

② 자위소방대원은 소방훈련 또는 화재발생 시에 다음의 임무를 성실히

수행하여야 한다.

상시 근무․거주인원이 10인 이상인 곳에 적용하되 소화반(팀)을 중심으로 편성하여 운영한다.

대 표 자

(총원 :       명)

방화관리자

통보연락반(팀)		소화반(팀)		피난유도반(팀)		응급구조반(팀)

[야간 또는 공휴일] 상시 근무․거주인원이 10인 이하인 곳

방화관리자

통보연락반(팀)		소화(반)

※ 각 조직의 하단부에 편성인원의 성명을 기재한다.

반(팀) 별	임 무
통보연락반(팀)	․119신고, 건물 내 화재발생 통보 ․관계기관 및 관계자에게 통보연락
소화반(팀)	․소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압
피난유도반(팀)	․ 건물내 거주자를 대피유도 ․ 방화문 폐쇄, 가스․위험물 등 제거 ․ 중요물품 안전한 장소로 이동
응급구조반(팀)	․ 부상자 응급조치 ․ 병원 긴급후송

제6조 (소방대책 위원회 구성 등) ① 방화관리업무를 부서장 또는 대표  자회의에서 심의, 결정에 의하여 집행하여야 하는 경우에 구성하며, 위원회의 구성, 회의 개최 등은 자체실정에 따라 구성 운영한다.

[ 구성(  )  미구성(  ) ]

② 위원회는 방화관리업무 전반에 관하여 심의하며, 심의 결정된 사항은 지체 없이 시행한다.

위원장
방화관리자

통보연락반(팀)장			소화반(팀)장			피난유도반(팀)장			응급구조반(팀)장

제2장  화재의 예방

제7조 (소방시설의 점검) ① 소방시설의 점검은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정에 의하여 실시한다.

② 작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 자체보관하고 종합정밀점검을 실시한 경우는 30일(공공기관 15일) 이내에 점검결과를 소방본부장 또는 소방서에 제출하여야 한다.

해당	구분	점검일자	점검방법(점검자)
☐	작동기능점검	( 월 일)
☐	종합정밀점검	( 월 일)

제8조 (소방시설의 정비 보완) ① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정․보완 조치한다.

② 자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 대표자에게  보고 및 정비보완하고 소방시설정비보완기록부에 기록․유지한다.

제9조 (방화순찰)  방화순찰은 순찰의 필요성과 여건을 고려하여 계획한다.      [실시(  )미실시(  )]

① 우리 사업장의 방화순찰지구는 (   )개 지구로 하며, 순찰노선은 (   )개

노선으로 하고, 순찰함은 요소에 (   )개소를 설치․운영한다.

② 방화순찰 요령은 자체계획에 의해 수립하고 순찰일지를 기록․유지  하여야 한다.

제10조 (소방교육) ① 소방훈련 및 소방교육은 전 근무․거주자(종업원)에게 실시한다.

② 소방훈련 및 교육계획은 아래와 같이 실시하며, 결과를 기록․유지  하여야 한다.(강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다)

【 연간소방교육 계획 】

일 자	교 육 내 용	비 고

제11조 (방화환경 조성) 우리 사업장의 방화환경은 다음과 같이 조성․운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	플 래 카 드
	입 간 판
유인물	표 어
	포 스 터
	경 고 문
	주 위 표 시
기 타 홍보물
불조심 홍보방송		월 회

제12조 (화기사용 제한) ① 증축, 개축, 수선등의 공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는 사람은 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방 상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 방화관리자는 화재예방 상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지  또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정 등) 우리 사업장의 화재예방 상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정․운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역 (보안 및 안전 상 극히 중요한 곳)
제 한 구 역 ( 출입에 안내가 요구되는 구역)

제3장  화재진압

제14조 (소방훈련) ① 우리 사업장 소방훈련은 제10조(소방교육)과 [병행(  ) 별도(  )]실시한다.

② 연간 소방훈련은 년 1회 이상 실시하며, 소방서와 합동훈련 요청 시 추가 실시하여야 한다.

③ 훈련 후 강평을 실시하고 훈련결과는 별지 제20호서식의 소방훈련․   교육실시결과기록부를 2년간 보관하여야 한다.

④ 소방훈련을 실시하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재 등을 갖춰야 한다.

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종합훈련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도상훈련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

제15조 (화재발생시 행동요령) ① 우리 사업장에 근무․거주자는 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 건물 내 화재발생 통보, 초기소화, 건물 내 거주자피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

최초 목격자

소화 및 피난유도

건물내 화재발생

통보 및 119신고

② 화재발생 사실이 건물내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의  팀별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

③ 방화관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부행동요령을 별도로 정할 수 있다.

제 4 장  방화관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지) 우리 사업장은 아래 현황서식 중 작성․유지하여야 하는 사항은  [                    ]으로 한다.  [해당번호기재]

① 건축물 기본현황 및 소방시설 배치도 (별지 1)

② 소방시설 현황 (별지 2)

③ 피난․방화시설 현황 (별지 3)

④ 위험물 시설현황 (별지 4)

⑤ 특수 가연물 취급현황 (별지 5)

⑥ 화재발생 우려가 있는 설비의 현황 (별지 6)

⑦ 화기 책임자 지정 현황 (별지 7)

⑧ 소방시설 정비 보완 기록부 (별지 8)

⑨ 소방대책위원회 회의록 (별지 9)

⑩ 소화기 관리(정비)대장 (별지 10)

⑪ 방화순찰일지 (별지 11)

⑫ 소방훈련교육실시결과기록부【시행규칙 별지 제20호 서식】(별지 12)

⑬ 소방시설 작동기능점검표

제17조 (공문서 및 관련문서의 보존관리) 방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리 업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존․관리하여야 한다.

제 5 장  벌  칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등) 본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 방화 관리업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치 등의 필요한 조치를 취한다.

[별지 1]

건축물기본현황

가. 기본현황
건 물 명						소재지													전화			주
																						야
건물구조		조 지붕 층 동												부지면적 ㎡. 연면적 ㎡ 건축면적 ㎡
		특별피난계단수 개소 경 사 로 개소 승강기 개소 피 난 계 단 수 개소 옥외계단 개소 비상구 개소
화재보험 가 입		가입연월일					회사명									가입대상물					계약금액
관계인	구분 종별			성 명		연령		직 업					주 소										주민등록번호
	소유자
	관리자
	점유자
방 화 관리자	성 명				신고년월일				연령			학 력					자격증종류						직 책
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭			구 조					내장물				층수			바닥면적		연면적				수용인원
합 계

소방시설 배치도

N

W4E

S

※ 각 소방시설 중 주요설비의 위치를 소방시설 도시기호에 의거, 층별 평면도를      작성한다.

[별지2]

소방시설현황(1)

층별	바 닥 면 적 (㎡)	용도	소 화 설 비																			경보설비
			소화기				옥 내 (외) 소 화 전	스프링클러						포			가스계					자동화재 탐 지					비상방송	가스누설경보기
								습식 (건식)		준비작동식 (일제살수식)
			분말	자동 확산	자동식	기타		헤드	밸브	헤드	밸브	감지기	회로	헤드	밸브	감지기	헤드	밸브	저장용기	약 제 량 (㎏)	감지기	감지기		발신기	회로	시 각 경보 기
																						열	연기
계

소방시설현황(2)

층별	바닥면적 (㎡)	용 도	피난설비									소화용수 설 비		소 화 활 동 설 비
			피난기구			유도등			유도표지	비상조명등	휴대 용 조 명 등	상수도소화용수	기타수조	제 연				연결 송수관		연결 살수		비상콘센트	무선통신	기타
														거실		전실
			완강기	구조대	기타	피난구	통로	객석						감지기	구역수	댐퍼	구역수	방수구	방수기구함	송수구	헤드
계

[별지3]

피난․방화시설 현황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
현 시 설 수
기 능 고 장 개 소

□ 피난시설 : 피난로 - 복도, 계단, 비상구 ⇒ 장애물 설치, 방치, 잠금장치

□ 방화시설 : 화재확대 최소화 - 방화구획, 방화문, 방화셔터 ⇒ 변경, 철거

: 내장재 불연화 - 불연텍스 ⇒ 목재, 합판으로 교체

□ 위반 시 : 200만원 이하의 과태료 (변경, 패쇄 행위자 처벌)

【방화구획기준】                                (건축법 시행령 46조)

구획종류	구획단위	구조
면적별	-10층 이하층 1,000m2 이내마다 구획 -11층 이상층 200m2 이내마다 구획	1. 내화구조의 바닥,벽 2. 갑종방화문 3. 방화셔터
층 별	-3층 이상의 모든 층은 층마다 구획 -지하층은 층마다 구획
용도별	주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 부분과 기타 부분사이의 구획

[별지4]

위험물시설 현황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	자격취득일		자격증번호	선임일자		근무장소		자격의 종류
나. 위험물시설 현황
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물				소방시설
				류 별	품 명		수 량

[별지5]

특수 가연물취급 현황

구 분 품 명		취 급 장 소	취 급 량	소 방 시 설
가 연 성 고 체 류
면 화 류
목 모 및 대 패 밥
가 연 성 액 체 류
넝 마 및 종 이 조 각
사 류
볏 짚 류
고 무 류
석 탄 및 목 탄
목 재 가 공 품 및 톱 밥
합 성 수 지 류	발포시킨 것
	기타의 것

[별지6]

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
난 로
보 일 러
건 조 설 비
변 전 설 비
발 전 설 비
가 연 성 가 스
용 광 로
기 타 설 비

[별지7]

화기책임자 지정현황

실/층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인	실/층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인

[별지8]

소방시설 정비 보완기록부

지적내용		정비․보완내용	정비보완일자
지적일자	지적내역

[별지9]

소방대책위원회 회의록						확 인 자
개 최 일 시			장 소
회 의 구 분	0 정례회 0 임시회		참석인원		명 (참석율 : %)
심의할 내용 : 1. 2. 3. 4.
심의 결정된 사항		조치책임부서		조 치 기 한		사 업 비
참석자 서명날인 위 원 장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 방화관리자 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 )

[별지10]

소화기 관리(정비) 대장

① 층 별 또 는 건 물 동 별	② 자 체 관 리 번 호	③ 소화기 종 류	④ 규 격 및 제 조 번 호	정 비 사 항
				⑤ 일 자	⑥ 정 비 업 체	⑦ 정비자	⑧ 정비한 내 용	⑨ 소 화 약 제 검 정 번 호	⑩ 정 비 업 체 전 화	⑪ 확 인

[별지11]

방 화 순 찰 일 지					확 인 자
순찰노선	순찰함호수	순찰자	순찰회수	순찰시간	이상유무
			1회
			2회
			3회
			4회
			1회
			2회
			3회
			4회
			1회
			2회
			3회
			4회
지 적 사 항		조 치 사 항		비 고

[별지12]

소방훈련․교육실시결과기록부 작성년월일 : . . .
소방대상물	상호(명칭)				방화관리 등 급			□ 1급 □ 2급
	소 재 지	(전화 : )
	구 조	지하 층 , 지상 층 , 연면적 ㎡ , 바닥면적 ㎡
관 계 인	성명(기관 또는 법인명)	(서명 또는 인)
	주 소
방 화 관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분					□ 1급 □ 2급
훈련․교육일지
훈련․교육 구 분	□ 자체훈련 □ 합동훈련					교육구분				□ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈 련 통제관	(서명 또는 인)		교 관				(서명 또는 인)
교 육 교 관	(서명 또는 인)
훈련․교육 실시사항
※ 작성요령 ․ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ․ 훈련․교육실시사항 : 훈련․교육의 일시․장소․대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.