’12년 제1차「화재 재현실험」시행계획

❖ 화재조사․감식기능의 과학화·전문화 제고를 위하여 다양한 가설을 바탕으로 실험을 통한 발화원인 및 패턴 등을  검증해 보고자 함.

□ 실험일정

○ 일  시 : 2012. 3. 29(목)∼30(금) / 2일간

○ 장  소 : 강원소방학교(소강의실 및 훈련탑)

○ 인  원 : 30명

- 본  부(2명) : 화재조사담당(계장), 업무담당자.

- 학  교(1명) : 화재조사 교과목 담당교수.

- 소방서(26명) : 서별 화재조사자 2명 (또는 조사자1명+팀장1명)

- 멘  토(1명) : 한국 사이버대 이창우 교수(화학공학박사)

※ 청 특별화재조사팀 자문위원,  국가화재정보시스템 자문위원

세부일정

일   시

구    분

비   고

29일

(목)

13:00-13:30(30‘)

▷ 실험준비(훈련탑내) 등

◦ 속초, 강릉

13:30-14:00(30‘)

▷ 멘토소개 및 실험개요 안내

◦ 김성주 계장

14:00-18:00(240‘)

〈실험1〉:난로 실험 및 강평(90‘)

〈실험2〉:분진폭발 실험 및 강평(90‘)

〈강의〉: 전문가(mentor)   (60‘)

◦ 실험1 : 속초

◦ 실험2 : 강릉

◦ 강평 및 강의

- 한국사이버대

이 창 우 교수

18:00 이후

▷ 석식 및 숙소 이동

추후지정

30일

(금)

08:00-09:00(60‘)

▷ 조식(숙소인근) 및 학교이동

추후지정

09:00-12:00(180‘)

〈실험1〉:배터리 실험 및 강평(90‘)

〈실험2〉:태양광 집속 실험 및 강평(90‘)

◦ 실험1 : 속초

◦ 실험2 : 강릉

◦ 강평

- 한국사이버대

이 창 우 교수

12:00-13:00(60‘)

▷ 중식(학교 구내식당)

13:00-14:00(60‘)

〈강의〉: 전문가(mentor)   (60‘)

- 한국사이버대

이 창 우 교수

□ 실험개요

□ 3. 29(목)

○ 1차 실험 : 난로 복사열 발화 실험(속초소방서)

- 난로(전기, 석유) 자체 발열온도 측정

- 난로(전기, 석유) 가동 후 가연물(의류, 플라스틱, 목재)과의

거리 변화에 따른 온도 변화 및 발화시간 측정

- 발화시간까지 시간대별 가연물의 형태변화 및 발화현상 고찰

- 연소 후 난로의 형태변화 등 분석

○ 2차 실험 : 분진폭발 실험(강릉소방서)

- 분진을 실험세트내에 부유시킨 후 점화원(불꽃, 스파크)을

통한 폭발실험

- 시료 : 곡물분(밀, 옥수수,녹말),설탕분,석탄분,톱밥분 등

□ 3. 30(금)

○ 1차 실험 : 배터리 불완전 접촉 발화 실험(동해소방서)

- 배터리 터미널 포스트와 터미널 접속 단자 불완전 접촉.

- 12v 120Ah 배터리 2개에 연결 전선 3개를 이용하여 병렬접속

- 시동모터 권선을 임의로 절단할 경우와 정상적인 경우의

터미널 접속단자 비교.

○ 2차 실험 : 태양광 집속발화(수렴화재) 실험(삼척소방서)

- 볼록렌즈 역할을 하는 용기 별 가연물 착화 실험

(물이 담긴 어항․PET 병․비닐 및 깨어진 유리조각 등)

- 오목거울 작용을 하는 용기별 가연물 착화 실험

(화장용 오목거울, 스텐레스 재질의 볼, 스토브 반사판 등)