■ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제6호의2서식] <개정 2013.1.11>
안전시설등 설치명세서
① 건축구조		식 조 층 연면적: ㎡
② 소방시설등 설치내용
시설 구분	설비명		설치 수량	비고	시설 구분	설비명	설치 수량	비고
③ 영업장의 평면도(복도ㆍ계단 등 부수시설 포함)
210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]

■ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제6호의2서식] <개정 2013.1.11>
안전시설등 설치명세서
① 건축구조		철근콘크리트조 4/1층 연면적:825.075㎡
② 소방시설등 설치내용
시설 구분	설비명		설치 수량	비고	시설 구분	설비명	설치 수량	비고
소화설비	소화기 자동확산 소화용구 간이SP (헤드/사이렌)		5 1 29/1		피난설비	피난구 유도등 휴대용 비상조명등	3 4
경보설비	수신기 발신기 감지기 시각경보기 가스누설경보기		1 4 10 1 1		방화시설	방화문 비상구	2 1
					기타시설	누전차단기 피난안내도	1 5
③ 영업장의 평면도(복도ㆍ계단 등 부수시설 포함)
210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지 (80g/㎡)]