직 장 방 화 점 검 표

○ 직 장 명 :

○ 점검일자 :

○ 점 검 자 :

점 검 사 항	점 검 결 과
1. 직장내 소방․방화시설은 이상 없으십니까?(해당사항만 점검) ○ 소화설비(소화전, 스프링클러등) ○ 경보설비(자동화재탐지설비등) ○ 피난설비(완강기, 유도등 등) ○ 소화용수설비(소화수조등) ○ 방화시설(방화벽, 방화샷타등) ○ 소화기 비치상태 및 정상여부 2. 피난통로에 척치물 등을 방치하고 있지는 않습니까? 3. 피난구는 잠그어 두지 않습니까? 4. 전기시설은 이상이 없으십니까? 5. 가스시설은 이상이 없으십니까? 6. 인화성물질을 함부로 방치하고 있지는 않습니까? 7. 소방안전관리자는 선임되어 있습니까? 8. 유사시 긴급대피요령을 전 직원에게 교육시키고 있습니까?	․양 호 ․불 량 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ․있다( ) ․없다( ) ․잠근다( ) ․안잠근다( ) ․있다( ) ․없다( ) ․있다( ) ․없다( ) ․관리가 잘되고 있다 ( ) ․관리가 잘안되고 있다( ) . 응답없음 ( ) ․있다( ) ․없다( ) ․수시로 교육 시킨다 ( ) ․실시하지 않고 있다( )