※ 소방방재청 질의

제목 : 화력발전소 석탄이송터널 소방시설 설치 관련 문의

1. 석탄이송터널 현황

① 부두에서 화력발전소 저탄장까지 석탄을 이송하는 컨베이어 라인의 일부가 터널(약1.7km) 내에 설치됩니다.

평면계획
종단계획

② 석탄이송터널에는 컨베이어 2개 라인과 터널 내부 조명등을 위한 케이블트레이가 설치됩니다.

(Jet Fan은 석탄이송 터널 환기 및 방재용으로 계획예정)

터널 단면계획

소방시설계획 검토안

구 분		검토1안 (화력발전소)	검토2안 (지하구)	검토3안 (최소시설)
소화 설비	소화기구	●	●	●
	옥내소화전설비	●
	물분무설비
	스프링클러
	옥외소화전설비	●
경보 설비	비상경보설비	●
	비상방송설비	●
	자동화재탐지설비	●	●
	자동화재속보설비	●
	시각경보기	●
피난 설비	피난기구	●
	비상조명등
소화 활동 설비	제연설비	●
	연결송수관설비
	비상콘센트설비
	무선통신보조설비
	연소방지설비		●
	방화벽		●

2. 질의 내용

① 질문1 : 상기의 석탄이송터널은 소방법규의 특정소방대상물 중 어느 시설에 해당 하는지 질의 합니다.

② 질문2 : 또한 석탄이송 컨베이어 라인 내부에 자동화재탐지설비와 물분무소화설비를 설치 할 경우, 터널 내부에 추가로 설치해야하는 소방시설에 대해서도 질의합니다.