소방시설등의 자체점검 결과 보고서 제출 안내

□ 작동기능점검 결과보고서 소방서 제출의무 신설〔15.1.1시행〕

○ 제출대상 : 1급, 2급 소방안전관리대상물(종합정밀점검 대상물 포함)

○ 점검시기 : 건축물의 사용승인일이 속한 달의 말일까지 점검실시

(종합정밀점검대상은 종합정밀점검 받은 날로부터 6개월이 되는달)

○ 제출시기 : 점검실시후 30일이내 관할 소방서에 점검결과보고서 제출

○  점검자격 : 관계인 또는 소방안전관리자, 소방시설관리업자(뒷면 확인)

○ 점검장비 : 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기,

연기감지기시험기 등

○ 점검서식 : 소방시설 자체점검 등에 관한 고시 별지2호 서식[작동기능점검표]

○ 보고서식 : 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 시행규칙[별지 제21호 서식]

(관리업체 의뢰 점검시 : 업체에서 결과보고서 제출)

○ 공공기관의 외관점검 : 공공기관의 장은 소방시설 외관점검을 월1회이상

실시후 2년간 자체보관

벌칙  1. 자체점검보고서 미제출시 : 200만원 이하의 과태료

2. 자체점검 미실시 : 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

※ 공공기관 자체점검 관련 규정은 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정에서        소방시설설치유지법시행규칙으로 일원화

[문의사항 : 삼척소방서 방호구조과 김진욱 570-8423, 팩스 570-8409]

※ 업체 의뢰시 점검업체에 비해 점검대상이 많으므로 사전에 일정을 확인하시기 바랍니다.

삼  척  소  방  서  장

□ 종합정밀점검 대상 추가〔15.1.1시행〕

○ 스프링클러가 설치된 연면적 5천㎡이상이고 11층 이상인 아파트와 제연설비가      설치된 터널(아파트의 경우 지하 주차장에 스프링클러가 설치된 경우 포함)

□ 소방안전관리 업무대행 제한〔14.7.7공포,7.8 시행〕

○ 소방안전관리 업무대행 기준 : 2급 및 연면적 1만5천미만 대상물만 허용

○ 소방안전관리 업무대행 범위 : 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리

□ 자위소방대의 구성·운영 및 교육 등 신설〔15.1.1시행〕

○ 자위소방대 편성운영시 비상연락,초기소화 및 피난유도,인명·재산피해 최소화를       위한 조치가 포함되도록 하여야 함.

○ 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 연1회이상 자위소방대 편성점검 및

소방교육을 실시하고 결과기록부에 기록 후 2년간 보관

□ 관리업체현황(강원도)

업체명	주소	전화번호	팩스번호
한국소방방재산업(주)	삼척시	575-6119	575-7119
동해소방설비공사	동해시	521-6119	521-1154
주식회사 고려방재기술단	동해시	532-9111	532-9188
중앙이에스엠	동해시	481-7977	481-7976
(주)건국방재엔지니어링	춘천시	251-6904
(주)대림방재엔지니어링	원주시	733-7119	733-5119
(주)소야방재기술	속초시	638-1119	638-1159
(주)원주방재	원주시
(주)이지스	원주시	744-7153	744-7152
(주)중앙에프앤씨	춘천시	254-6119	253-5119
(주)천경	춘천시	263-9415	263-9416
(주)혁진이엔지	원주시	748-6119	748-6118
(합)보성소방설비공사	속초시	635-4119	636-5948
강원방재시스템(관리업)	강릉시	642-5119
금화방재	강릉시	651-1197	651-1198
도강방재(관리업)	춘천시	241-1199
동양방재기술(주)	원주시
에프이씨방재	강릉시	642-1190
우리소방주식회사	철원군	452-1190
조은엔지니어링(주)	원주시

■ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제21호서식] <개정 2014.7.8>
소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서 ([ ]관계인용,[ ]점검업체용)
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다.						(앞쪽)
소 방 대 상 물		명칭					관계인 (전화: )
		소재지
		용도
		건물구조 조, 지붕, 지상 층, 지하 층, 연면적: ㎡, 개동
소방시설 등의 점검내역		소 방 시 설 의 종 류						점 검 결 과
		소화기구
		경보설비
		소화설비
		소화활동설비
		소화용수설비
		피난설비
		기타설비
점검기간		년 월 일 ~ 년 월 일 ( 총 점검일수 : )
특기사항
점 검 자		구 분	성 명		자격구분			자격번호	서명
		주 인 력
		보조인력
		보조인력
		보조인력
위와 같이 소방시설 등 작동기능점검 실시 결과를 제출합니다. 년 월 일 (관계인 또는 관리업체자) 대 표 자: (서명 또는 인) 주 소: 전화번호: 삼척소방서장 귀하
붙임서류	점검인력 배치확인서 1부.(관리업체에서 점검한 경우에 한한다)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)
점검결과 지적 내역서
소방대상물 상호(명칭)		관계인
소방대상물의 위치
점검결과
점검자 (직위 및 성명)
각 설비별 점검결과
소화기구
경보설비
소화설비
피난설비
소화용수설비
소화활동설비
화재취약시설
그 밖의 소방시설등

뒷면계속