[별지 제9호서식] 〈2005.8.22 개정〉                                                      (1쪽)

					제 조 소 일반취급소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분		□ 제조소 □ 일반취급소					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
			방화상 유효한 격벽의 손상유무							육안
건축물	벽․기둥․보․지붕		균열․손상 등의 유무							육안
	방화문		변형․손상 등의 유무 및 폐쇄기능의 적부							육안
	바닥		체유․체수의 유무							육안
			균열․손상․패임 등의 유무							육안
	계단		변형․손상 등의 유무 및 고정상황의 적부							육안
환기․배출설비 등			변형․손상의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘 유무							육안
			방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부							육안 및 작동확인
			팬의 작동상황의 적부							작동확인
			가연성증기경보장치의 작동상황							작동확인
옥외설비의 방유턱․ 유출방지조치․지반면			균열․손상 등의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적유무							육안
집유설비․배수구․유분리장치			균열․손상 등의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적유무							육안
위험물의비산방지장치등	유출방지설비 등 (이중배관 등)		체유 등의 유무							육안
			변형․균열․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			고정상황의 적부							육안
	역류방지설비 (되돌림관 등)		기능의 적부							육안 및 작동확인
			변형․균열․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			고정상황의 적부							육안
	비상방지설비		체유 등의 유무							육안
			변형․균열․손상의 유무							육안
			기능의 적부							육안 및 작동확인
			고정상황의 적부							육안
가 열 ․ 냉 각 ․	기초․지주 등		침하의 유무							육안
			볼트 등의 풀림의 유무							육안 및 시험
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			변형․균열․손상의 유무							육안
	본체부		누설의 유무							육안 및 가스검지
			변형․균열․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
			볼트 등의 풀림의 유무							육안 및 시험
			보냉재의 손상․탈락의 유무							육안
	접지		단선의 유무							육안
			부착부분의 탈락의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항측정

(2쪽)

건조설비	안전장치	부식․손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		기능의 적부	작동확인
	계측장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		작동․지시사항의 적부	육안
	송풍장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	살수장치	부식․변형․손상의 유무	육안
		살수상황의 적부	육안
		고정상태의 적부	육안
	교반장치	손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		누유의 유무	육안
		안전장치의 작동의 적부	육안 및 작동확인
위험물취급설비	기초․지주 등	침하의 유무	육안
		볼트 등의 풀림의 유무	육안 및 시험
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		변형․균열․손상의 유무	육안
	본체부	누설의 유무	육안 및 가스검지
		변형․균열․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안 및 두께측정
		볼트 등의 풀림의 유무	육안 및 시험
		보냉재의 손상․탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	안전장치	부식․손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		기능의 적부	작동확인
	계측장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		작동․지시사항의 적부	육안
	송풍장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	구동장치	고정상태의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		회전부 등의 급유상태의 적부	육안
	교반장치	손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		누유의 유무	육안
		안전장치의 작동의 적부	육안 및 작동확인
위험물	기초․지주․전용실 등	변형․균열․손상의 유무	육안
		침하의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
	본체	변형․균열․손상의 유무	육안
		누설의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안 및 두께측정
		고정상태의 적부	육안
		보냉재의 손상․탈락 등의 유무	육안
	노즐․맨홀 등	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		부착부의 손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안 및 두께측정

(3쪽)

취급탱크	방유제․방유턱	변형․균열․손상의 유무	육안
		배수관의 손상의 유무	육안
		배수관의 개폐상황의 적부	육안
		배수구의 균열․손상의 유무	육안
		배수구내의 체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		수용량의 적부	측정
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	누유검사관	변형․손상․토사등의 퇴적의 유무	육안
	교반장치	누유의 유무	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		고정상태의 적부	육안
	통기관	인화방지망의 손상․막힘의 유무	육안
		밸브의 작동상황	작동확인
		관내의 장애물의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
	안전장치	작동의 적부	육안 및 작동확인
		부식․손상의 유무	육안
	계량장치	손상의 유무	육안
		부착부의 고정상태	육안
		작동의 적부	육안
	주입구	폐쇄시의 누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		접지전극손상의 유무	육안
		접지저항치의 적부	접지저항측정
	주입구의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)	누설의 유무(지하매설배관은 누설점검실시)	육안 및 누설점검
		변형․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		지반면과 이격상태	육안
	배관의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정

(4쪽)

제어장치 등		제어계기의 손상의 유무	육안
		제어반의 고정상태의 적부	육안
		제어계(온도․압력․유량 등)의 기능의 적부	작동확인 및 시험
		감시설비의 기능의 적부	작동확인
		경보설비의 기능의 적부	작동확인
피뢰설비		돌침부의 경사․손상․부착상태	육안
		피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항치측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비	손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제10호서식]

					옥내저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥내저장소의 형태		□ 단층 □ 다층 □ 복합					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
건축물	벽․기둥․보․지붕		균열․손상 등의 유무							육안
	방화문		변형․손상 등의 유무 및 폐쇄기능의 적부							육안
	바닥		체유․체수의 유무							육안
			균열․손상․패임 등의 유무							육안
	계단		변형․손상 등의 유무 및 고정상황의 적부							육안
	다른용도부분과 구획		균열․손상 등의 유무							육안
	조명설비		손상의 유무							육안
환기․배출설비 등			변형․손상의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘 유무							육안
			방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부							육안 및 작동확인
			팬의 작동상황의 적부							작동확인
			가연성증기경보장치의 작동상황							작동확인
선반 등			변형․손상 등의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			낙하방지장치의 적부							육안
집유설비․배수구			균열․손상 등의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적유무							육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등		변형․손상의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안
			기능의 적부							육안 및 작동확인
			배선접합부의 탈락의 유무							육안
	접지		단선의 유무							육안
			부착부분의 탈락의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항측정
피뢰설비			돌침부의 경사․손상․부착상태							육안
			피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항치측정
표지․게시판			손상의 유무							육안
			기재사항의 적부							육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부							육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비		손상의 유무							육안
			기능의 적부							작동확인
기타사항

[별지 제11호서식] 〈2005.8.22 개정〉                                                 (1쪽)

					옥외탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥외탱크저장소의 형태		□ 고정지붕식 □ 부상지붕식 □ 지중탱크 □ 해상탱크					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
			물분무설비의 기능의 적부							작동확인
탱크의 침하			부등침하의 유무							육안
기초			균열․손상 등의 유무							육안
			배수관의 손상의 유무 및 막힘유무							육안
저부	바닥판 (에뉼러판 포함)		누설의 유무							육안
			장출부의 변형․균열의 유무							육안
			장출부의 토사퇴적․체수의 유무							육안 및 작동확인
			장출부의 도장상황 및 부식의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안 및 시험
	빗물침투방지설비		변형․균열․박리 등의 유무							육안
	배수관 등		누설의 유무							육안
			부식․변형․균열의 유무							육안
			비트의 손상․체유․체수․토사등의 퇴적의 유무							육안
			배수관과 비트의 간격의 적부							육안
측판부	측판		누설의 유무							육안
			변형․균열의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
	노즐․맨홀 등		누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			부착부의 손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
	접지		단선의 유무							육안
			부착부분의 탈락의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항측정
	윈드가드 및 계단		변형․손상의 유무							육안
			도장상항 및 부식의 유무							육안
지붕	지붕판		변형․균열의 유무							육안
			체수의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
			실(seal)기구의 적부							육안
			루프드레인의 적부							육안
			폰튠․가이드폴의 적부							육안
			그밖의 부상지붕 관련 설비의 적부							육안
	안전장치		작동의 적부							육안 및 작동확인
			부식․손상의 유무							육안

(2쪽)

부	통기관	인화방지망의 손상․막힘의 유무	육안
		밸브의 작동상황	작동확인
		관내의 장애물의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
	검척구․샘플링구․맨홀	변형․균열․극간의 유무	육안
		도장상항 및 부식의 유무	육안
계측장치	액량자동표시장치	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	온도계	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	압력계	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	액면상하한경보설비	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		지반면과 이격상태	육안
	배관의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
	주입구	폐쇄시의 누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		접지전극손상의 유무	육안
		접지저항치의 적부	접지저항측정
	배기밸브	누설의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		기초의 균열․손상의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	주위․바닥․집유설비․유분리장치	균열․손상 등의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	펌프실	지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상의 유무	육안
		환기․배출설비 등의 손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		조명설비의 손상의 유무	육안

(3쪽)

방유제등	방유제	변형․균열․손상의 유무	육안
	배수관	배수관의 손상의 유무	육안
		배수관의 개폐상황의 적부	육안
	배수구	배수구의 균열․손상의 유무	육안
		배수구내의 체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	집유설비	체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	계단	변형․손상의 유무	육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
피뢰설비		돌침부의 경사․손상․부착상태	육안
		피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항치측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비	손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항	보온재	손상․탈락의 유무	육안
		피복재의 도장상황 및 부식의 유무	육안
	탱크기둥	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
	가열장치	고정상태의 적부	육안
	전기방식설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
	기타

[별지 제12호서식] 〈2005.8.22 개정〉                                      (1쪽)

					지하탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
지하탱크저장소의 형태		이중벽 ( 여 ․ 부 ) 전용실설치여부 ( 여 ․ 부 )					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
탱크본체			누설의 유무							육안
상부			뚜껑의 균열․변형․손상․부등침하의 유무							육안 및 실측
			허가외 구조물 설치여부							육안
맨홀			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
통기관			인화방지망의 손상․막힘의 유무							육안
			밸브의 작동상황							작동확인
			관내의 장애물의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
안전장치			부식․손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
가연성증기회수장치			손상의 유무							육안
			작동상황							육안
계측장치	액량자동표시장치		손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
			부착부의 손상의 유무							육안
	온도계		손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
			부착부의 손상의 유무							육안
	계량구		덮개의 폐쇄상황							육안
			변형․손상의 유무							육안
누설검지관			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
누설검지장치 (이중벽탱크)			손상의 유무							육안
			경보장치의 기능의 적부							작동확인
주입구			폐쇄시의 누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			접지전극손상의 유무							육안
			접지저항치의 적부							접지저항측정
주입구의 비트			균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)		누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			지반면과 이격상태							육안
	배관의 비트		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	전기방식 설비		단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
			단자의 탈락의 유무							육안
			방식전류(전위)의 적부							전위측정
	점검함		균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	밸브		누설․손상의 유무							육안
			폐쇄기능의 적부							작동확인

(2쪽)

펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		기초의 균열․손상의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	주위․바닥․집유설비․유분리장치	균열․손상 등의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	펌프실	지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상의 유무	육안
		환기․배출설비 등의 손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		조명설비의 손상의 유무	육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안
경보설비		손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제13호서식]〈2005.8.22 개정〉

					이동탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
이동탱크저장소의 형태		컨테이너식 ( 여․ 부 ) 견인식 ( 여 ․ 부 )					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
상치장소			인근의 화기사용 유무							육안
			벽․기둥․지붕 등의 균열․손상 유무							육안
탱크본체			누설의 유무							육안
탱크프레임			균열․변형의 유무							육안
탱크의 고정			고정상태의 적부							육안
			고정금속구의 균열․손상의 유무							육안
안전장치			작동상황							육안 및 조작시험
			본체의 손상의 유무							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘의 유무							육안
맨홀			뚜껑의 이탈의 유무							육안
주입구			뚜껑의 개폐상황							육안
			패킹의 열화․손상의 유무							육안
가연성증기회수설비			회수구의 변형․손상의 유무							육안
			호스결합장치의 균열․손상의 유무							육안
			완충이음 등의 균열․변형․손상의 유무							육안
정전기제거설비			변형․손상의 유무							육안
			부착부의 이탈의 유무							육안
방호틀․측면틀			균열․변형․손상의 유무							육안
			부식의 유무							육안
배출밸브․자동폐쇄장치․토출밸브․드레인밸브․바이패스밸브․전환밸브 등			작동상황							육안 및 작동확인
			폐쇄장치의 작동상황							육안 및 작동확인
			균열․손상의 유무							육안
			누설의 유무							육안
배관			누설의 유무							육안
			고정금속결합구의 고정상태							육안
전기설비			변형․손상의 유무							육안
			배선접속부의 탈락의 유무							육안
접지도선			접지도선의 선단크립의 도통상태							확인시험
			회전부의 회전상태							확인시험
			접지도선의 접속상태							확인시험
주입호스․금속결합구			균열․변형․손상의 유무							육안
펌프			누설의 유무							육안
표시․표지			손상의 유무 및 내용의 적부							육안
소화기			설치수․압력의 적부							육안
보냉온재			부식의 유무							육안
컨테이너식	상자틀		균열․변형․손상의 유무							육안
	금속결합구․모서리볼트․U볼트		균열․변형․손상의 유무							육안
	시험필증		손상의 유무							육안
기타사항

[별지 제14호서식]

					옥외저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥외저장소의 면적							설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설 여부							육안
보유공지			허가외 물건이 존치 여부							육안
경계표시			변형․손상의 유무							육안
지반면 등	지반면		패임의 유무 및 배수의 적부							육안
	배수구		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	유분리장치		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
선반			변형․손상의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안
			낙하방지조치의 적부							육안
표지․게시판			손상의 유무 및 내용의 적부							육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부							육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비			손상의 유무							육안
			작동의 적부							육안 및 작동확인
살수설비			작동의 적부							육안 및 작동확인
기타사항

[별지 제15호서식] 〈2005.8.22 개정〉

					암반탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
암반탱크의 용적							설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
탱크본체	암반투수도		투수계수의 적부							투수계수측정
	탱크내부증기압		증기압의 적부							압력측정
	탱크내벽		균열․손상의 유무							육안
			보강재의 이탈․손상의 유무							육안
수리상태	유입지하수량		지하수충전량가 비교치의 이상의 유무							수량측정
	수벽공		균열 변형 손상의 유무							육안
	지하수압		수압의 적부							수압측정
표지․게시판			손상의 유무 및 내용의 적부							육안
압력계			작동의 적부							육안 및 작동확인
			부식․손상의 유무							육안
안전장치			작동상황							육안 및 조작시험
			본체의 손상의 유무							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘의 유무							육안
정전기제거설비			변형․손상의 유무							육안
			부착부의 이탈의 유무							육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)		누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			지반면과 이격상태							육안
	배관의 비트		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	전기방식 설비		단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
			단자의 탈락의 유무							육안
			방식전류(전위)의 적부							전위측정
주입구			폐쇄시의 누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			접지전극손상의 유무							육안
			접지저항치의 적부							접지저항측정
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부							육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비		손상의 유무							육안
			기능의 적부							작동확인
기타사항

[별지 제16호서식] 〈2005.8.22 개정〉                                                     (1쪽)

						주유취급소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
주유취급소의 형태			□ 옥내 □옥외 고객이 직접주유하는 형태 (여․부)					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자								안전관리자
사업소명							설치위치
위험물 현황			품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목				점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
공지등	주유․급유공지			장애물의 유무							육안
	지반면			주위지반과 고저차의 적부							육안
				균열․손상의 유무							육안
	배수구․유분리장치			균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
방화담				균열․손상․경사 등의 유무							육안
건축물	벽․기둥․바닥․보․지붕			균열․손상의 유무							육안
	방화문			변형․손상의 유무 및 폐쇄기능의 적부							육안
	간판등			고정의 적부 및 경사의 유무							육안
	다른용도와의 구획			균열․손상의 유무							육안
	구멍․구덩이			구멍․구덩이의 유무							육안
	감시대등	감시대		위치의 적부							육안
		감시설비		기능의 적부							육안 및 작동확인
		제어장치		기능의 적부							육안 및 작동확인
		방송기기등		기능의 적부							육안 및 작동확인
전용탱크․폐유탱크․간이탱크	상부			허가외 구조물 설치여부							육안
	맨홀			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	통기관			밸브의 작동상황							작동확인
	과잉주입방지장치			작동상황							육안 및 작동확인
	가연성증기회수밸브			작동상황							육안
	액량자동표시장치			작동상황							육안 및 작동확인
	온도계․계량구			작동상황․변형․손상의 유무							육안 및 작동확인
	탱크본체			누설의 유무							육안
	누설검지관			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	누설검지장치 (이중벽탱크)			경보장치의 기능의 적부							작동확인
	주입구			접지전극손상의 유무							육안
	주입구의 비트			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
배관․밸브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)			도장상황․부식의 유무 및 누설의 유무							육안
	배관의 비트			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	전기방식 설비			단자의 탈락의 유무							육안
	점검함			균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	밸브			폐쇄기능의 적부							작동확인
고정	접합부			누설․변형․손상의 유무							육안
	고정볼트			부식․풀림의 유무							육안
	노즐․호스			누설의 유무							육안
				균열․손상․결합부의 풀림의 유무							육안
				유종표시의 손상의 유무							육안
	펌프			누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				이상진동․소음․발열 등의 유무							작동확인

(2쪽)

주 유 설 비․급 유 설 비	유량계		누설․파손의 유무	육안
	표시장치		변형․손상의 유무	육안
	충돌방지장치		변형․손상의 유무	육안
	정전기제거설비		손상의 유무	육안
			접지저항치의 적부	저항치측정
	현수식	호스릴	누설․변형․손상의 유무	육안
			호스상승기능․작동상황의 적부	작동확인
		긴급이송정지장치	기능의 적부	작동확인
	셀프용	기동안전대책노즐	기능의 적부	작동확인
		탈락시정지장치	기능의 적부	작동확인
		가연성증기회수장치	기능의 적부	작동확인
		만량(滿量)정지장치	기능의 적부	작동확인
		긴급이탈커플러	변형․손상의 유무	육안
		오(誤)주유정지장치	기능의 적부	작동확인
		정량정시간제어	기능의 적부	작동확인
		노즐	개방상태고정이 불가한 수동폐쇄장치의 적부	작동확인
		누설확산방지장치	변형․손상의 유무	육안
		“고객용”표시판	변형․손상의 유무	육안
		자동차정지위치․용기위치표시	변형․손상의 유무	육안
		사용방법․위험물의 품명표시	변형․손상의 유무	육안
		“비고객용”표시판	변형․손상의 유무	육안
펌프실․유고․정비실 등	벽․기둥․보․지붕		손상의 유무	육안
	방화문		변형․손상의 유무 및 폐쇄기능의 적부	육안
	펌프		누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	바닥․점검비트․집유설비		균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	환기․배출설비		변형․손상의 유무	육안
	조명설비		손상의 유무	육안
	누설국한설비․수용설비		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
전기설비			배선․기기의 손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
가연성증기검지경보설비			손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
부대설비	(증기)세차기		배기통․연통의 탈락․변형․손상의 유무	육안
			주위의 변형․손상의 유무	육안
	그밖의 설비		위치의 적부	육안
표지․게시판			손상의 유무	육안
			기재사항의 적부	육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비		손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
피난설비	유도등본체		점등상황 및 손상의 유무	육안
			시각장애물의 유무	육안
	비상전원		정전시의 점등상황	작동확인
기타사항

[별지 제17호서식] 〈2005.8.22 개정〉                                                     (1쪽)

						이송취급소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
이송취급소의 총연장								설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자								안전관리자
사업소명							설치위치
위험물 현황			품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목				점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
이송기지	울타리 등			손상의 유무							육안
	유출방지설비	성토상태		손상․갈라짐의 유무							육안
				경사․굴곡의 유무							육안
				배수구개폐상황 및 막힘의 유무							육안
		유분리장치		균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	펌프설비	안전거리		보호대상물의 신설의 여부							육안
		보유공지		허가외 물건의 존치 여부							육안
		펌프실		지붕․벽․바닥․방화문의 균열․손상의 유무							육안
				환기․배출설비의 손상의 유무 및 기능의 적부							육안 및 작동확인
				조명설비의 손상의 유무							육안
		펌프		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				이상진동․소음․발열 등의 유무							작동확인
				도장상황 및 부식의 유무							육안
				고정상황의 적부							육안
		펌프기초		균열․손상의 유무							육안
				고정상황의 적부							육안
		펌프접지		단선의 유무							육안
				접합부의 탈락의 유무							육안
				접지저항치의 적부							저항치측정
		주위․바닥․집유설비․유분리장치		균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	피그장치	보유공지		허가외 물건의 존치 여부							육안
		본체		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				내압방출설비의 기능의 적부							작동확인
		바닥․배수구․집유설비		균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
배	주입․토출구	로딩암		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				도장상황 및 부식의 유무							육안
				고정상황의 적부							육안
				기능의 적부							작동확인
		기타		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
	배	지상․해상설치 배관		안전거리내 보호대상물 신설 여부							육안
				보유공지내 허가외 물건의 존치 여부							육안
				누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
				지표면과의 이격상황의 적부							육안

(2쪽)

관 ․ 플 랜 지 등	관	지하매설배관	누설의 유무	육안
			안전거리내 보호대상물 신설 여부	육안
		해저설치배관	누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			해저매설상황의 적부	육안
	프렌지․교체밸브․제어밸브 등		누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			볼트의 풀림의 유무	육안
			밸브개폐표시의유무	육안
			밸브잠금상항의 적부	육안
			밸브개폐기능의 적부	작동확인
	누설확산방지장치		변형․손상의 유무	육안
			도장상항 및 부식의 유무	육안
			체유․체수의 유무	육안
			검지장치의 작동상황의 적부	작동확인
	랙․지지대 등		변형․손상의 유무	육안
			도장상항 및 부식의 유무	육안
			고정상황의 적부	육안
			방호설비의 변형․손상의 유무	육안
	배관비트 등		균열․손상의 유무	육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	배기구		누설의 여부	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	해상배관 및 지지물의 방호설비		변형․손상의 유무	육안
			부착상황의 적부	육안
	긴급차단밸브		손상의 유무	육안
			개폐상황표시의 유무	육안
			주위장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	배관접지		단선의 유무	육안
			접합부의 탈락의 유무	육안
			접지저항치의 적부	저항치측정
	배관절연물 등		변형․손상의 유무	저항치측정
			절연저항치의 유무	육안
	가열․보온설비		변형․손상의 유무	육안
			고정상황의 적부	육안
			안전장치의 기능의 적부	작동확인
	전기방식설비		단자함의 손상 및 토사 등의 퇴적의 유무	육안
			단선 및 단자의 풀림의 유무	육안
			방식전위(전류)의 적부	전위측정
	배관응력검지장치		변형․손상의 유무	육안
			배관응력의 적부	육안
			지시상황의 적부	육안
터널내증기체류방지조치	배출설비		급배기닥트의 변형․손상의 유무	육안
			인화방지망의 손상․막힘의 유무	육안
			배기구부근의 화기의 유무	육안
			가연성증기경보장치의 작동상황의 적부	작동확인
	부속설비		배수구․집유설비․유분리장치의 균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
			배수펌프의 손상의 유무	육안
			조명설비의 손상의 유무	육안
			방호설비․안전설비 등의 손상의 유무	육안
	압력계 (압력경보)		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인

(3쪽)

운전 상 태 감 시 장 치	유량계 (유량경보)		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
	온도계 (온도과승검지)		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
	과대진동검지장치		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
	누설검지장치		손상의 유무	육안
			막힘의 유무	육안
			작동상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
안전제어장치			수동기동장치의 주위장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
압력안전장치			변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
경보설비 및 통보설비			변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
순찰차등	순찰차		배치의 적부	육안
			적재기자재의 종류․수량․기능의 적부	육안 및 작동확인
	기자재 등	창고	건물의 손상의 유무	육안
			정리상황의 적부	육안
		기자재	기자재의 종류․수량 적부	육안
			기자재의 변형․손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
비상전원	자가발전설비		변형․손상의 유무	육안
			주위장해물건의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		변형․손상의 유무	육안
			단자볼트풀림 등의 유무	육안
			전해액량의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
감진장치 등			손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
피뢰설비			손상의 유무	육안
			피뢰도선의 단선․손상의 유무	육안
			접지저항치의 적부	저항치측정
전기설비			배선 및 기기의 손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
표시․표지․게시판			기재사항의 적부 및 손상의 유무	육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
기타사항