1		소방대상물 세부 현황

□ 총괄 현황

계	대형대상물	다중이용업소	일반대상물
3,554	6	102	3,446

구분관할	계	공동주택	근린 생활	문화 집회	종교 시설	판매 시설	운수 시설	의료 시설	교육 연구	노유자	수련 시설	운동 시설	업무 시설	숙박 시설	위락 시설	공장	창고 시설	위험물저장	항공기자동차	동식물관련	분뇨및쓰레기	교정 및군사	방송 통신	발전 시설	묘지 관련	관광 휴게	장례 식장	지하구	지하가	문화재	복합 건축
계	3,452	26	1,375	28	59	3	2	4	69	229	12	25	216	48	19	196	297	71	33	630	25	1	10	1	1	8	2		17	7	38
소계	1,932	21	765	22	36	3	2	3	42	128	7	15	113	22	10	106	132	33	31	382	16	1	3		1	3	2		10	5	18
횡성	1,049	21	512	12	13	3	2	3	17	65	1	7	57	17	10	48	51	22	28	117	11	1	3			1	2		4	3	18
서원	257		76	2	7				6	14	3	4	16	2		12	17	3	2	90	2									1
갑천	219		64	2	7				8	22	2	1	16	3		3	23	3		62	1				1	1
공근	407		113	6	9				11	27	1	3	24			43	41	5	1	113	2					1			6	1
소계	700	5	303	6	13				10	54	4	6	48	21	6	21	73	14	1	83	2		6	1		3			3	1	16
둔내	472	5	205	1	8				8	37	3	5	32	21	4	12	45	13	1	42	2		5	1		3			3		16
청일	228		98	5	5				2	17	1	1	16		2	9	28	1		41			1							1
소계	820		307		10			1	17	47	1	4	55	5	3	69	92	24	1	165	7		1			2		4		1	4
우천	461		189		6				6	28		3	15	5	2	56	46	13	1	81	5		1					1			3
안흥	229		88		2				7	12		1	24			9	22	9		48	2					2		2			1
강림	130		30		2			1	4	7	1		16		1	4	24	2		36								1		1

□ 위험물 제조소 등

계	제조소	주유취급소	일반취급소	저장소
272	1	52	6	213

구분		제조소	저장소								취급소
계		제조소	옥내 저장소	옥외 탱크	옥내 탱크	지하 탱크	옥외 저장	이동 탱크	간이 탱크	암반 탱크	주유 취급소	판매 취급소	이송 취급소	일반 취급소
계	272	1	7	42	47	48	7	62			52			6
소계	125	1	4	16	31	20	2	28			20			3
횡성	80		3	5	23	13	2	20			11			3
공근	20		1	5	3	4		3			4
갑천	9				3	1		3			2
서원	16	1		6	2	2		2			3
소계	60		1	8	7	13		16			14			1
둔내	54		1	6	5	13		15			13			1
청일	6			2	2			1			1
소계	68		2	7	9	15	1	16			16			2
우천	37		2	5	5	4	1	9			10			1
안흥	27			2	3	11		6			5
강림	4				1			1			1			1
군용	19			11			4	2			2

2		대형화재 취약대상

□ 총  괄

구 분 지 역	계	숙박시설		병 원	공 장	복 합 건 물	판매시설 (10,000㎡이상)			유흥주점		고층 건축물	기 타
		5층이상 객실50실이상	다중이용업소있고객실30실이상	5층이상 병상100개이상	15,000㎡이상	5층이상 1,5000㎡이상	시 장	백화점	대 형 할 인 매 장	지하층또는 3층이상 바닥면적 330㎡ 이상	기타층으로 500㎡ 이상	11층 이상	소방 서장 지정
계	6	2			2		1					1
횡성읍	1						1
둔내면	2	1			1
우천면	3	1			1							1

□ 세부 현황

순번	대 상 명	위 치	연면적 (㎡)	바닥면적 (㎡)	층수	동수	해당층	소 방 시 설	비 고
1	웰리힐리 파크	둔내면 고원로 451	135,760.25	13,588.64	17/0	12	전층	소,자탐,옥소,완,유,연결살수,비상,S/P	숙박
2	코레스코 치악산콘도	우천면 전재로 254	17,311.84	2,054.18	11/1	2	전층	S/P,자탐,비상방송,제연,비콘,연송	숙박
3	횡성시장	횡성읍 읍상서로5번길 34	7,557.20	7,001.00	3/0	4	전층	소,유,연결살수,비상소화장치,비상조명등,자탐	판매
4	㈜국순당	둔내면 강변로 975	41,371.40	21,733.80	3/0	8	전층	자탐,옥소,옥외소,S/P, 비상방송	공장
5	민족사관 고등학교	안흥면 소사리 1334	37,181.69	13,549.08	12/1	21	전층	자탐,비상방송, S/P, 옥소,완강기,연송,연살	교육 연구
6	㈜롯데삼강 파스퇴르유업	안흥면 봉화로 790	40,513.57	24,047.25	4/1	27	전층	옥소,자탐,옥외소,비상방송,연송	공장