	보도자료 2018. 10. 11(목)부터 (2쪽)	예방홍보담당	심규삼	249-5335
		담당자	변성엽	249-5336
강원소방, 대량위험물 제조소 긴급 소방안전대책 추진 - 풍등 가이드라인 안내, 홍보 - 위법사항 발견 시 엄중대처
☆ 문의처 : 예방안전과 남권혁 (☎ 033-249-5334)

□ 강원도소방본부(본부장 김충식)는“재난사고 발생 시 대규모 피해발생 우려가 높은 대량위험물 저장취급소의 사고예방을 위한 안전대책을 마련하고 안전관리를 강화하기로 하였다.”

○ 최근 고양시 소재 옥외탱크저장소 화재사고 발생에 따라 도내 대량위험물 저장소의 유사사고 방지를 위해 추진하게 되었다.

□ 주요내용은 대량위험물저장소(지정수량 3천배 이상) 12개소에 대한 △소방본부장 현장 확인점검, △풍등행사 안전기준 이행, △특별점검반 운영 등 안전대책을 추진하기로 하였다

○ 소방본부장 현장점검은 저유소 화재예방대책 확인과 관계자들의 안전기준 준수를 당부할 예정이다.

○ 도내에서 실시되는 풍등행사와 관련하여 경계구간 설정 및 안전인력을 배치하도록 가이드라인을 만들어 시·군, 소방관서 홈페이지, 게시판, 지역방송매체를 통해 홍보 및 안내하고,

○ 특히 풍속 2m/s 이상 시 행사중지 요청을, 위험물시설 5km 이내에서는 행사장 선정이 불가하도록 행사주관 부서와 협조하여 이행할 예정이다.

* 풍등 최대비거리 4.2km 고렴 - 여유거리 포함 5km선정

○ 특별점검반은 포소화설비 등 소방시설의 정상작동여부와 자체소방대의 훈련 상황을 점검할 계획이다.

□ 김충식 강원소방본부장은

○ “도민께서는 안전을 위하여 위험물시설 및 가스시설 인근에서는 화재예방 상 위험행위(불장난, 흡연, 화기취급, 폭죽, 풍등 날리기 등)를 금지해 달라고 당부하며,

○ 이번 화재 예방안전대책을 철저히 이행하여 도민의 안전을 위협하는 위법사항에 대하여는 발견 시 엄중대처 하겠다.”고 밝혔다.

■ 참고사항

≪ 최근 5년간 도내 풍등 화재현황 ≫

구 분	합 계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
화재출동	9	1	1	1	4	2
예방경계	43		6	10	20	7
재산피해 (만원)	0	0	0	0	0	0

*화재사례(저유소 인근 풍등화재 없었음)

- 2018. 1. 1(월) 05:39경 강릉시 강문동에서 해맞이 행사 풍등이 공중화장실에 떨어져 화재발생, 자체진화.

- 2018. 2. 3(토) 21:55경 고성군 토성면 모 펜션에서  풍등이 언덕에 떨어져 화재, 자체진화.

	《 풍등 화재안전 가이드라인 주요내용 》
○ (경계구간 설정 및 인력배치) ➊ 행사장 반경 3km 이내 경계구간 설정, ➋ 사전예보된 바람방향 2㎞지점 인력배치 ○ (풍등행사 안전기준) ➊ 풍속 2m/s 이상시 행사 중지 요청, ➋ 공항주변 10㎞ 이내 풍등 띄우기 금지, ➌연료시간 10분 이내 제한, ➍행사장 주변 및 예상낙하지점 수거팀 배치, ➎바람의 영향을 적게받고 주변에 위험시설이 없는 지역을 행사장 선정할 것 ➏ 풍등 하단은 수평으로 유지하고 불이 풍등 외피에 닿지 않도록 할 것