	보도자료 2018. 12. 3(월)부터 (1쪽)	예방홍보담당	김숙자	249-5144
		실 무 자	손대규	249-5147
강원소방! KT지하공동구 안전관리실태 확인점검

□ 강원도 소방본부(본부장 김충식)는 지난 11월24일 발생한 KT 아현지사 화재와 관련해서 재난사고 방지를 위해 11월 29일부터 12월 3일까지 3일간 강릉, 원주, 춘천 KT지사의 지하통신구외 10개소에 대하여 소방안전관리 실태 현장지도 방문을 실시했다.

□ 이번 안전관리 실태점검에서는 소화기, 화재경보설비, 연소방지설비 등을 점검하였으며, 특히 연소방지설비의 연결 송수구 주변 주정차 금지 표지판 등을 설치하도록 안내하는 한편, 관계인들과 안전관리 간담회를 개최했다.

□ 이동학 예방안전과장은“지하공동구는 밀폐공간이라는 특수성으로 현장 활동이 어려운 대상”이라며, “관계자에게 연소방지설비 점검 등 지속적인 안전관리에 만전을 기해줄 것을 당부했다.”  끝.