	2019. 9.

<원주소방서 공동 직장어린이집 건립>

설계공모 지침서(안)

담 당	계 약	소방위 심준택	033)769-1221
	지침서 작 성	소방위 전민정	033)769-1224

원 주 소 방 서

- 목       차 -

1. 사업 개요  ---------------------------------------------------  1

2. 설계공모 개요  ---------------------------------------------  1

3. 작품제출 방법 및 제출도서  ---------------------------  3

4. 설계 지침  ---------------------------------------------------  6

5. 심사 시 불이익 처분기준  ------------------------------  7

6. 제공 도서  ---------------------------------------------------  7

7. 심사 및 입상작 선정  ------------------------------------  7

8. 기 타   -------------------------------------------------------   9

9. 각종서식  ---------------------------------------------------  10

1. 사업 개요

1.1 사업 목적

원주소방서 및 중소기업 컨소시엄으로 참여한 기관·기업의 일·가정 양립을 위한 공동 직장어린이집 건립

1.2 사업 현황

1) 용 역 명 : 원주소방서 공동 직장어린이집 신축공사 설계용역

2) 발주기관 : 원주소방서

3) 위    치 : 강원도 원주시 반곡동 산 16-12

4) 부지면적 : 17,264㎡ 중 약 3,596㎡

5) 지역지구 : 제1종 일반주거지역

6) 용    도 : 노유자시설(어린이집)

7) 규    모 : 지상2층, 연면적 660㎡

※ 연면적은 최대 660㎡ 이내, 최소 제한없음(단, 제시한 보육정원 확보 가능해야 함)

구분	면적 (㎡)	용도	반영사항
지상1층	330	노유자시설 (어린이집)	1) 원주시 반곡동 산16-12 한 필지의 건폐율, 용적률 등 법적조건이 충족하도록 계획하고, 별도의 옥외놀이터 및 주차장을 배치한다. 2) 영유아보육법 제15조 및 같은법 시행규칙 제9조(어린이집 설치기준 등) [별표1] 준수 3) 보육정원 : 총 49명[일반6실 ~ 8실(99명)] * 보육실 정원 및 교실은 예상치로 향후 변경 될 수 있음 4) 보육실(6개), 화장실, 주방, 원장실 및 교사실, 야외놀이터 등 배치 5) 어린이 활동공간 환경안전진단을 위한 환경안전관리기준 준수 6) 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 가능한 설계
지상2층	330	노유자시설 (어린이집)
합계	660	노유자시설 (어린이집)	층별면적 및 층수는 연면적의 범위에서 자유롭게 변경 가능

8) 예정공사비 : 2,158,500천원(부가세 포함)

9) 설계용역비  : 101,881천원(부가세, 지반조사비, 측량비, 내진설계비, 예비인증비 등 과업에 필요한 모든 비용을 포함한 금액임) ※단, 예비인증 수수료는 발주청에서 부담

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시) 준용

10) 용역 기간 : 착수일로부터 90일(공휴일, 심의·인증·인허가협의 기간 등 모두 포함)

11) 공사준공예정일 : 2020. 9월말 예정

2. 설계공모 개요

2.1 설계공모의 목적

국가복지정책에 부합하고, 119라는 소방기관의 특성을 반영한 공공보육(교육) 인프라를 활용하여 주변과 어울리는 어린이집 신축을 위한 설계공모

2.2 공 모 명 : 원주소방서 공동 직장어린이집 건립 설계공모

2.3 공모 방법 : 일반공개 공모

2.4 추진 일정(예정)  ※사정에 의해 변경될 수 있음

단 계	추진 일정	비 고
설계공모 공고 (심사위원 공개)	2019. 9.16.(월)	- 조달청 나라장터(G2B) - 원주소방서 홈페이지(입찰정보)
현장설명	-	설계공모지침서 및 과업지시서로 갈음
응모신청서 접수	2019. 9.25.(수) 09:00 ~ 17:00	- 원주소방서(본관 2층)
응모신청서 마감	2019. 9.30.(월) 17:00	- 마감시한 경과 시 미접수
질의 접수	2019.10. 2.(수) 09:00 ~ 17:00	- 서면, e-메일
질의 회신	2019.10. 7.(월)	- 원주소방서 홈페이지 일괄 게시 ※개별회신 없음
작품 제출	2019.11.13.(수) 09:00 ~ 17:00	- 원주소방서(본관 2층)
작품 심사	2019.11.22.(금) 13:00 ~ 17:00	- 원주소방서 소회의실(2층)
심사결과 발표	2019.11.26.(화)	- 원주소방서 홈페이지(입찰정보)
시 상	-	별도 통보 예정
당선자 용역착수	2019.12월 ~ 2020. 2월(예정)	당선자는 계약 제반서류 사전준비 철저

2.5 참가 자격

1) 건축사법에 의한 건축사면허를 소지하고 건축사사무소 등록을 한 자로서 같은법 제9조의 결격 사유가 없는 업체

2) 공동이행방식에 의한 공동응모가 가능하며, 과반수 초과 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정(공동응모 시 2개사를 초과할 수 없으며, 작품접수기간 후 공동응모를 변경할 수 없음)

3) 외국건축사면허업체는 위 자격 요건을 가진 국내건축사(업체)와 공동이행방식으로 참여 가능(주계약자는 국내건축사)

4) 응모 신청일 기준 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음

5) 공모 당선자는 용역 계약 시 전기․통신․소방 등의 설계자격이 없는 경우 아래와 같은 유자격업체와 공동도급(분담이행방식)으로 계약하여 본 용역을 진행하여야 하며, 이 경우 공모당선자가 대표자가 됨

○ 전기분야 설계는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종 이상을 등록한 자

○ 정보통신분야 설계는 정보통신공사업법에 의한 설계유자격자

○ 소방분야 설계는 소방시설공사업법에 의한 일반소방시설 설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업을 등록한 자

2.6 응모신청서 접수(마감)

1) 접 수 일 : 2019. 9. 25.(수) 09:00~17:00 ~ 9. 30.(월) 09:00 ~ 17:00까지

※ 지정된 시간 전․후는 접수받지 않으니 각별히 유의하시기 바랍니다.

2) 접 수 처

○ 원주소방서 2층 소방행정과 방문 접수

○ 주  소 : 원주시 명륜동 679

○ 연락처 : 유선 033) 769 - 1224, 팩스 033) 769 - 1209, 메일 jmjbluesky@korea.kr

※ 우편 및 팩스 접수(등록) 불가

2.7 응모신청자 구비서류

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 등록하여야 합니다.

1) 설계공모 응모신청서 1부 (서식 1)

2) 개인정보 수집 및 이용동의서(서식 2)

3) 건축사면허증 및 건축사사무소개설신고확인증 사본 각 1부

4) 위임장, 재직증명서 각 1부 (대리인이 등록할 경우)

5) 대표자 선임계 1부 (서식 3 : 공동응모할 경우)

※ 영문(외국어)으로 작성된 구비서류는 한글로 번역하고 번역공증을 받아 제출

2.8 질의응답

1) 질의 접수일 : 2019. 10. 2.(수) 09:00 ~ 17:00까지

2) 질의 답변일 : 2019. 10. 7.(월) 원주소방서 홈페이지 일괄 게시(※개별회신 없음)

※ 답변일은 사정에 따라 변경될 수 있으므로 원주소방서 홈페이지 수시 확인 요망

3) 본 공모에 관한 질의는 서면 또는 e-메일(jmjbluesky@korea.kr, 담당 전민정)로 하며, 서면 또는 e-메일 발송 후 필히 유선으로 담당에게 수신 확인을 하여야 한다.

4) 질의방법은 서면질의서(서식 4)에 의한 우편물 또는 e-메일에 한한다.

※ 우편물의 경우 접수일(19. 10. 2.) 17:00까지 도착분에 한함

5) 질의서에는 업체명(전화번호, e-mail 포함), 주소, 대표자 성명을 기재한다.

6) 질의 답변내용은 본 설계공모지침서와 동등 또는 우선한 효력을 가지므로 질의를 하지 않은 응모신청자도 반드시 질의 답변내용을 확인하여 설계에 반영하여야 한다.

3. 작품제출 방법 및 제출도서

3.1 작품제출

1) 제출장소 : 원주소방서 소방행정과(본관 2층)

2) 제출일자 : 2019. 11. 13.(수) 09:00 ~ 17:00까지

○ 응모등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없으며, 작품 수는 응모자별 1점으로 함

○ 설계공모 참여신청서와 제출도서 모두 제출하여야 접수 가능

3) 제출서류 : 설계공모 참여신청서 (서식 5)

4) 제출도서

○ 심사용 설계도판(A1) 1매

○ 설계도면(A3) 15매 10부

○ CD 1set(스케치업 등 3차원이미지 원본파일 포함)

※ 지정된 시간 이후 도착 작품은 일체 접수하지 않으니 유의하시기 바랍니다.

3.2 도서의 익명성 확보

제출도서에 대한 익명성 확보는 심사위원회의 최종 결정 시까지 전 설계공모 기간 동안 적용되고, 방법은 다음과 같다.

1) 별도 표시가 없는 규격봉투(정부규격봉투 2호, 소봉투)에 사무소명, 응모자명을 기재한 서류(A4)를 넣어 봉인한 후, 제출도서(설계도면) 10부, CD와 함께 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출하여야 한다.

2) 제출도서(설계도면)의 표지는 백도에 사업명만을 기재하여야 한다.

3) 사무소명, 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

4) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 안 되며, 심사 전에 심사위원을 접촉하여 작품 설명을 해서는 안 된다.

※ 응모제출도서의 포장을 해체하여 심사번호를 부여할 때 함께 포장된 정부 규격봉투(응모자정보 봉인)에도 제출도서와 동일한 심사번호를 기재하고 익명 관리함

3.3. 도서의 작성

1) 공통사항

○ 응모등록을 하지 않는 자는 작품을 접수할 수 없다.

○ 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

○ 제출도서는 ‘접착제+검정테이프’ 또는, ‘스테이플러＋검정테이프’ 제본만 가능(링, 와이어 등 사용 금지)

○ 축척과 방위는 각 도면 및 도판에 정확히 표현한다.

○ 주요 실의 명칭 및 면적 등은 해당 실에 직접 기재한다.(실별 면적 반드시 기재할 것)

○ 모든 도면의 표기는 한글, 영문과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

○ 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

○ 모든 제출도서에는 작품명(예: 春夏秋冬)등 유사한 표현을 표기할 수 없다.

(임의의 작품명을 표기하여 해당 작품의 인지가 가능하게 할 경우 불이익 처분을 당하게 되므로 각별히 유의할 것. 즉 '원주소방서 공동 직장어린이집' 이외의 표현 불가)

○ 모든 제출도서의 표현은 조감도 및 투시도를 제외하고 백색과 흑색으로만 한다.

2) 심사용 설계도판

○ 규격 : A1(가로841㎜×세로594㎜) 도판, 단변이 세로가 되도록 작성

○ 매수 : 1매

○ 도판은 두께 10㎜의 폼보드에 테두리 없이 부착하여 제출

○ 도판의 조합은 아래와 같이 한다.

- 설계개요, 배치도, 3차원이미지, 평면도, 입면도, 단면도, 동선 및 주차계획 등

＊ 같은 구성 내 조합 자유, 3차원 이미지 컷수 제한 없음

○ 3차원이미지는 스케치업 등으로 작성하며, 원본파일은 CD로 제출

3) 설계도면(설계설명서 포함)

○ 규격 : A3(가로 420mm × 세로 297mm) 크기로 좌측을 검정색 종이테이프로 마무리

○ 표지는 “원주소방서 공동 직장어린이집 건립 설계도면”만 기재

- 가로, 세로 모두 가운데 정렬하고 테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지

○ 쪽번호는 표지에는 명기하지 않고 다음 인쇄면 중앙 하단에 “1”부터 표기한다.

○ 분량 : 15쪽 이내 (표지 포함 15쪽이며, 양면에 인쇄하였을 경우에는 2매로 간주)

○ 부수 : 10부

○ 재질 : 표지 및 내용지 모두 백색의 복사/출력 용지로 한다.

○ 도면의 종류

- 설계 개념

- 배치도

- 평면도 (각층)

- 입면도 (4면 이내)

- 단면도 (종, 횡)

- 건물 형태도 (스케치업 프로그램 활용)

- 기타 필요 도면

○ 작성순서

- 표지

- 목차

- 건축개요 및 시설면적표(서식 6)

- 각 층별 세부 용도 및 면적표(서식 7)

- 기본계획방향

- 대지현황분석

- 배치도(건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등 표기)

- 동선 및 주차계획

- 평면, 단면, 입면 등

- 재료마감표

- 구조 및 설비계획(기계, 전기, 설비 포함)

- 관련 법규 검토(서식 8)

- 추정 공사비 개략내역서(서식 9)

- 기본 및 실시설계공정표

- 기타 필요한 사항

① 표지에는 내용물 표기 불가

② 배치도 또는 1층 평면도에는 외부 동선과 내부 동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부 평면을 함께 표기할 수 있다.

4. 설계지침

4.1 규모 및 층별 구성(안) : 지상 2층, 연면적 660㎡ 내외(±30%)

※ 연면적은 최대 660㎡ 이내, 최소 제한없음(단, 제시한 보육정원 확보 가능해야 함)

※ 해당 부지 레벨과 도로 및 인접대지의 레벨은 별도 제공하지 않으므로 반드시 현장조사 후 설계해야 함.

구분	면적 (㎡)	용도	반영사항
지상1층	330	노유자시설 (어린이집)	1) 원주시 반곡동 산 16-12 필지의 건폐율, 용적률 등 법적조건이 충족하도록 계획하고, 별도의 옥외놀이터 및 주차장을 배치한다. 2) 영유아보육법 제15조 및 같은법 시행규칙 제9조(어린이집 설치기준 등) [별표1] 준수 3) 보육정원 : 총 49명[일반6실 ~ 8실(99명)] * 보육실 정원 및 교실은 예상치로 향후 변경 될 수 있음 4) 보육실(6개), 화장실, 주방, 원장실 및 교사실, 야외놀이터 등 배치 5) 어린이 활동공간 환경안전진단을 위한 환경안전관리기준 준수 6) 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 가능한 설계
지상2층	330	노유자시설 (어린이집)
합계	660	노유자시설 (어린이집)	층별면적 및 층수는 연면적의 범위에서 자유롭게 변경 가능

【 필수 준수사항 】

- 건축계획시 제시한 보육정원(99명) 기준으로 영유아보육법제15조 및 같은법 시행규칙제9조

(어린이집 설치기준 등) 확인/반영한다.(실별 배정된 인원에 따른 면적 반영)

‣ 보육실은 높은 연령일수록 위층에 배치한다.

‣ 옥외놀이터 최소면적 257㎡(정원 99명 기준) 이상으로 한다.

- 원주시 반곡동 산 16-12번지 토지면적은 17,264㎡이나, 건축가능 대지면적은 3,596㎡이므로 필히

현장을 확인하고 계획한다.

※ 현장에 경계기점 표시, 참고하시기 바람

-  건축가능대지 면적에 건물 및 옥외놀이터, 주차장을 배치한다(상호 침범 불가)

-  원주시 지구단위계획 시행지침 확인/반영한다.

4.2 배치계획(예정)

원주소방서 본관 건물

어린이집 예정부지

5. 심사 시 불이익 처분기준

다음 각 호의 위반사항은 심사위원회에 상정하여 위원회에서 정하는 기준에 따라 처분

5.1 불이익 처분기준 적용방법

1) 실격처리 및 감점처리는 심사위원회에서 심의 결정한다.

5.2. 실격대상

아래 기준을 위반할 경우에는 실격대상으로 심사위원회에 상정한다.

1) 제출도서에 응모자의 인지가 가능하도록 업체명 등을 표시

2) 타 공모전에 출품되었거나 이미 수상한 경력이 있는 작품(본 공모전 수상 이후라도 입상 결과를 취소할 수 있음)

3) 건축물의 디자인 및 형상에 심각한 변경을 수반하는 아래 위법 행위

- 대지 경계를 실제와 다르게 작성하여 실현이 불가능한 설계

- 중대한 법규 위반사항이 있어 대폭적인 계획 변경이 불가피한 경우 등

5.3. 감점대상

다음 사항 중 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 감점대상으로 작품심사 중 심의위원회에 상정한다.(감점한도 -1.5점)

1) 제출도서에 응모자의 인지가 가능하도록 도서작성 기준을 위반한 경우(-0.3점)

2) 설계도서 기준매수 초과(-0.2점/회)

3) 제본방법 및 작성지침 미 준수(-0.2점/회)

6. 제공 도서

본 설계 공모에 등록한 설계자는 다음의 도서류를 참고용으로 제공받거나 열람할 수 있다.

가. 설계 참고용 원주소방서 설계도서(배치도 및 토목도면 등)

나. 영유아보육법 제15조 및 같은법 시행규칙 제9조(어린이집 설치기준 등) [별표1]

(법제처 홈페이지 → 영유아보육법 시행규칙 별표1)

다. 보육사업안내(지침) ← 어린이집 설치기준 준수

(보건복지부 홈페이지 → 정보 → 훈령/예규/고시/지침 - '2018년 보육사업안내' 검색)

라. 어린이 활동공간에 대한 환경안전관리기준

(법제처 홈페이지 → 환경보건법 시행령 별표2)

7. 심사 및 입상작 선정

7.1 작품심사

1) 원주소방서에서는 자체 심사위원회를 구성하여 공정하고 합리적인 평가를 실시한다.

2) 심사위원회 구성 및 심사방법

○ 관련분야 전문가 등 5~9명 내외로 임의 구성

○ 응모자는 심사절차 및 과정, 방법에 대하여 관여하거나 이의 제기를 할 수 없음

○ 심사위원 공개 : 심사 결과 발표 시 원주소방서 홈페이지 알림마당-공지사항 게시

3) 평가내용 및 기준은 아래와 같으며, 평가항목 추가 또는 배점 조정 등이 필요한 경우 설계공모 심사위원회에서 따로 정할 수 있다.

4) 평가항목 및 분야별 배점

평가항목	세부 사항	배점
배치 계획	- 배치 및 토지 활용도 - 시설 및 공간 이용의 편의성 - 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	20

공간 계획	- 내․외부 공간 계획의 적절성 - 공간 이용의 효율성 - 동선 및 기능 배분의 타당성	30
경관 및 주변과의 조화	- 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 - 입면 디자인 계획의 우수성 - 색상 및 재료 계획의 적절성	30
기술 계획	- 환경친화적 설계기법의 우수성 - 비용 절감 등 경제성 - 건물 구조 및 공법 등의 우수성 - 실내인테리어 등에 전통 한옥요소(건축,생활,장식 등) 우수성	15
기타	- 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5

7.2 심사결과 발표

원주소방서 홈페이지  공개

7.3 당선작 및 입상작 보상

1) 당선작 및 입상작 보상내용

○ 당선작(최우수작) 1점 : 본 사업에 대한 설계용역 수의계약권 및 상장

○ 당선작 이외 입상작 보상 : 응모작품 수에 따라 보상금 지급

구 분		보상 대상	보상금 지급 기준	비 고
응모 작품수 (실격 제외)	10작품 미만	1개	우수1 : 2,000,000원	보상금 및 상장
	10작품 이상	2개	우수1 : 2,000,000원 가작1 : 1,000,000원

2) 심사결과 공모 목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있음

3) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계 지침서에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없음

8. 기  타

8.1 당선작 설계자의 의무

1) 당선작 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 우리관의 요구사항(지질조사 결과에 따른 변경 등)을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

2) 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 설계용역 계약 전 사업이 취소되는 경우 당해 용역비의 10% 범위 내, 용역 착수 후 해당 용역을 이행할 수 없는 경우에는 설계용역비의 30% 또는 실비 범위 내에서 정산처리 하며, 기본설계 단계에서는 설계용역비의 40%를 초과할 수 없다.

3) 설계용역계약을 할 때 전기․통신․소방 분야 설계면허가 없는 경우에는 관련 규정에 의한 설계자격자와 분담이행방식으로 공동도급 하여야 한다.

4) 당선작의 설계자는 이 지침서와 기본 및 실시설계 과업지시서를 준수해야 한다.

8.2 저작권

공모안 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 원주소방서와 공모에 참여한 자가 협의한 경우 예외로 할 수 있다.

8.3  작품 전시

필요 시 당선작을 전시할 수 있으며, 당선작 이외의 작품은 응모자의 동의가 있을 경우 전시할 수 있다.

8.4 기본 및 실시설계권 부여

당선작의 설계자가 자의 또는 타의에 의하여 기본 및 실시설계의 수행이 불가능할 경우 차점자(우수작 설계자)에게 기본 및 실시설계권을 부여할 수 있다. 이때 차점자에게 설계권이 부여되는 경우, 차점자에게 지급된 보상금은 환수한다.

8.5 작품 반환

1)	응모 작품의 반환은 입상작 공고일로부터 7일(공휴일포함) 이내에 반출하여야 하며, 이에 따른   비용은 응모자가 부담한다.

2) 위 기한 내에 반환하지 않은 작품은 발주기관이 임의로 처리하며, 이러한 발주기관의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

8.6 유의 사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 응모자는 가능한 현장 부지 조건을 고려하여 계획하여야 한다.

3) 응모자는 모든 관계 법규(입법예고 포함) 및 제반 규정에 적합하게 계획하여야 한다.

4) 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표 사례가 확인되면 당선을 무효로 하며, 그 책임은 당선자에게 있다.

5) 당선작은 향후 기본 및 실시설계 용역 진행 시 각종 심의, 자문 및 협의 결과에 따라 계획이 변경 될 수 있으며, 당선자는 이에 이의를 제기할 수 없다.

8.7 그 외 공모 관련 지침

1) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모하여야 성립하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우 재공고한다.

2) 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

3) 기타 입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 관리자는 설계공모 진행 여부 및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

4) 응모자는 설계공모에 응모함으로써 이 지침서의 내용을 숙지하고 인정한 것으로 간주한다.

5) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관에서 정하는 바에 따라야 한다.

6) 당선작으로 선정된 이후라도 본 공모지침을 위반한 경우나 부정한 방법으로 응모하여 심사결과에 영향을 미친 행위를 한 경우에는 무효 처리한다.

9. 각종서식 (원주소방서 홈페이지 → (입찰정보에 한글파일 등록))

9.1 설계공모 응모신청서                (서식 1)

9.2 개인정보 수집 및 이용동의서        (서식 2)

9.3 대표자 선임계                      (서식 3)

9.4 설계공모 서면질의서                (서식 4)

9.5 설계공모 참여신청서                (서식 5)

9.6 건축개요 및 시설면적표             (서식 6)

9.7 각 층별 세부 용도 및 면적표        (서식 7)

9.8 관련 법규 검토서                   (서식 8)

9.9 추정 공사비 개략 내역서            (서식 9)

9.10 보상금지급요청서                  (서식 10)

9.11 공동수급협정서                    (서식 11)

[서식1]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
원주소방서에서 시행하는 「원주소방서 공동 직장어린이집 건립 신축 설계공모」의 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 업체 이상 설계사무소가 공동으로 작품 제출 시 공동응모자란에 기재함 20 . . . 신청인 : (대표자) (인) 원주소방서장 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호							접수인
설 계 사무서명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			주민등록번호

[서식2]

개인정보 수집 및 이용동의서

1. 개인정보의 수집·이용 목적

○ 설계공모 응모 신청 관련 서류 제출

- 설계공모 응모 시 신청 관련 서류 작성과 관련한 개인정보를 처리(수집·이용)합니다.

2. 수집·이용하려는 개인정보의 항목

○ 성명, 사업자등록번호, 생년월일, 주소, 소속, 직위, 연락처, 이메일 등 개인정보에 관한 사항

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간

○ 설계공모 응모 신청 시 작성되는 관련 서류

○ 보유(이용)기간 : 5년

○ 보유근거 : 문서보유기간

4. 이용자는 해당 개인정보 수집 및 이용 동의에 대한 거부 권리가 있습니다. 다만, 개인정보 수집·이용에 대한 동의 거부로 발생되는 불이익에 대해서는 본인이 부담하셔야 합니다.

□ 동의	□ 동의하지 않음

20  년    월     일

제출자   소속 :

성명 :                  (인)

원주소방서장 귀하

[서식3]

대 표 자 선 임 계

○○○은 원주소방서에서 시행하는 「공동 직장어린이집 신축 설계공모」에 관한 모든 권한을 설계사무소  ○○○ 에게 위임합니다.

20  .    .    .

○○ 건축사사무소

건축사 ○○○

[서식4]

설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
		e-mail
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

[서식5]

설계공모 참여 신청서
※ 접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자 성명				2) 설립일자
	3) 주된 사무소소재지				4) 전화번호
	5) 사 업 내 용
위와 같이 「원주소방서 공동 직장어린이집 신축 설계공모」참여를 신청합니다. 2018년 월 일 신 청 인 (인)
구비서류 1. 설계도판(A0) 1매 2. 설계도면(A3) 10부, CD 1set
-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------
설계공모 작품 접수증
※ 접수번호							접수인
설계사무소명				전화번호
대 표 자 (건축사)				주민등록번호

[서식6]

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

[서식7] 각층별 세부용도 및 면적표
층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식8] 관 련 법 규 검 토 서
법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식9] 추 정 공 사 비 개 략 내 역 서 공사명 :
품 명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경 비	계	비고
건축공사
토목공사
기계공사
조경공사
전기공사
통신공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
계

[서식10]

수    신 : 원주소방서장

참    조 : 소방행정과장

제    목 : 원주소방서 공동직장어린이집 건립신축 설계공모 보상금 지급요청

『원주소방서 공동직장어린이집 신축 설계공모』와 관련하여 아래와 같이 보상금 지급을 청구합니다.

- 아     래 -

가. 공 모 명 : 원주소방서 공동 직장어린이집 신축 설계공모

나. 상금(우수작/가작) : 금O,OOO,OOO원

다. 입금은행 및 계좌번호

- 은행명 :

- 계좌번호 :

라. 예 금 주 :

20  .   .   .

신   청   인 :                  (인)

주민등록번호(법인번호) :

주       소 :

전  화  번  호 :

[서식11]

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정자치부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20    년    월    일

○○○ (인)

○○○ (인)

공동수급표준협정서 (혼합방식, 분담+공동)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행하되, 공동이행은 해당 구성원의 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명           칭 : ○○○

2. 주사무소 소재지 :

3. 대 표 자  성 명 :

제3조 (공동수급체 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:    소재지:      )

2. ○○○회사(대표자:    소재지:      )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리 ․ 의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무 이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 지되, 공동이행은 해당 구성원간에 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급 할 수 있다. 다만, 공동이행 부분을 하도급하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 선금, 기성대가 등은 행정자치부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제7장 공동계약 운영요령 중 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율 등) ① 각 구성원의 출자비율과 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시] 토목․건축 각 40%, 조경 10%, 통신 5%, 소방 5%인 공사에 토목․건축과 통신․소방 부분에 대하여 각각 50:50으로 공동수급체를 구성한 경우

구성원 업종	합 계	A 사	B 사	C 사	D 사	E 사
합 계	100%	40%	40%	10%	5%	5%
토 목	40%	20% (50%)	20% (50%)
건 축	40%	20% (50%)	20% (50%)
조 경	10%			10% (100%)
통 신	5%				2.5% (50%)	2.5% (50%)
소 방	5%				2.5% (50%)	2.5% (50%)

※ 각 구성원의 출자비율 등은 전체 금액에 대한 지분율을 표시하되, ( )는 해당 업종(공종․부분)별로 지분율을 각각 표시한다.

② 제1항의 분담내용과 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용과 출자비율을 변경함에 있어서 공동수급체 일부 구성원의 분담내용이나 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원 중 파산 ․ 해산 ․ 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체 구성원 연명으로 분담내용이나 출자비율의 변경을 요청할 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작하여 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (공동경비의 분담 등) 이 계약의 이행에 따른 공동경비 등은 출자비율과 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다. 다만, 공동이행의 손익 발생은 해당 구성원 간에 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 공동수급체 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 공동수급체 구성원은 이 협정서에 따른 권리 ․ 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 ․ 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의한 경우

2. 파산 ․ 해산 ․ 부도 그밖에 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 제1항에 따라 공동수급체 구성원 중 일부가 파산 ․ 해산 ․ 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행하며, 공동이행의 경우는 해당 잔존구성원이 공동 연대하여 계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다. 다만, 공동이행의 경우 탈퇴자의 출자비율은 제9조의 비율에 따라 배분하고, 탈퇴자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 대하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다. 다만, 공동이행 부분은 해당 구성원 간에 연대하여 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급 협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20    년    월    일

○○○ (인)

○○○ (인)