[별지 제17호서식] 〈2005.8.22. 개정〉

(1쪽)

						이송취급소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
이송취급소의 총연장								설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자								안전관리자
사업소명							설치위치
위험물 현황			품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목				점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
이송기지	울타리 등			손상의 유무							육안
	유출방지설비	성토상태		손상․갈라짐의 유무							육안
				경사․굴곡의 유무							육안
				배수구개폐상황 및 막힘의 유무							육안
		유분리장치		균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	펌프설비	안전거리		보호대상물의 신설의 여부							육안
		보유공지		허가외 물건의 존치 여부							육안
		펌프실		지붕․벽․바닥․방화문의 균열․손상의 유무							육안
				환기․배출설비의 손상의 유무 및 기능의 적부							육안 및 작동확인
				조명설비의 손상의 유무							육안
		펌프		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				이상진동․소음․발열 등의 유무							작동확인
				도장상황 및 부식의 유무							육안
				고정상황의 적부							육안
		펌프기초		균열․손상의 유무							육안
				고정상황의 적부							육안
		펌프접지		단선의 유무							육안
				접합부의 탈락의 유무							육안
				접지저항치의 적부							저항치측정
		주위․바닥․집유설비․유분리장치		균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	피그장치	보유공지		허가외 물건의 존치 여부							육안
		본체		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				내압방출설비의 기능의 적부							작동확인
		바닥․배수구․집유설비		균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
배	주입․토출구	로딩암		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				도장상황 및 부식의 유무							육안
				고정상황의 적부							육안
				기능의 적부							작동확인
		기타		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
	배	지상․해상설치 배관		안전거리내 보호대상물 신설 여부							육안
				보유공지내 허가외 물건의 존치 여부							육안
				누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
				지표면과의 이격상황의 적부							육안

(2쪽)

관 ․ 플 랜 지 등	관	지하매설배관	누설의 유무	육안
			안전거리내 보호대상물 신설 여부	육안
		해저설치배관	누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			해저매설상황의 적부	육안
	프렌지․교체밸브․제어밸브 등		누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			볼트의 풀림의 유무	육안
			밸브개폐표시의유무	육안
			밸브잠금상항의 적부	육안
			밸브개폐기능의 적부	작동확인
	누설확산방지장치		변형․손상의 유무	육안
			도장상항 및 부식의 유무	육안
			체유․체수의 유무	육안
			검지장치의 작동상황의 적부	작동확인
	랙․지지대 등		변형․손상의 유무	육안
			도장상항 및 부식의 유무	육안
			고정상황의 적부	육안
			방호설비의 변형․손상의 유무	육안
	배관비트 등		균열․손상의 유무	육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	배기구		누설의 여부	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	해상배관 및 지지물의 방호설비		변형․손상의 유무	육안
			부착상황의 적부	육안
	긴급차단밸브		손상의 유무	육안
			개폐상황표시의 유무	육안
			주위장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	배관접지		단선의 유무	육안
			접합부의 탈락의 유무	육안
			접지저항치의 적부	저항치측정
	배관절연물 등		변형․손상의 유무	저항치측정
			절연저항치의 유무	육안
	가열․보온설비		변형․손상의 유무	육안
			고정상황의 적부	육안
			안전장치의 기능의 적부	작동확인
	전기방식설비		단자함의 손상 및 토사 등의 퇴적의 유무	육안
			단선 및 단자의 풀림의 유무	육안
			방식전위(전류)의 적부	전위측정
	배관응력검지장치		변형․손상의 유무	육안
			배관응력의 적부	육안
			지시상황의 적부	육안
터널내증기체류방지조치	배출설비		급배기닥트의 변형․손상의 유무	육안
			인화방지망의 손상․막힘의 유무	육안
			배기구부근의 화기의 유무	육안
			가연성증기경보장치의 작동상황의 적부	작동확인
	부속설비		배수구․집유설비․유분리장치의 균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
			배수펌프의 손상의 유무	육안
			조명설비의 손상의 유무	육안
			방호설비․안전설비 등의 손상의 유무	육안
	압력계 (압력경보)		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인

(3쪽)

운전 상 태 감 시 장 치	유량계 (유량경보)		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
	온도계 (온도과승검지)		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
	과대진동검지장치		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
	누설검지장치		손상의 유무	육안
			막힘의 유무	육안
			작동상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
안전제어장치			수동기동장치의 주위장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
압력안전장치			변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
경보설비 및 통보설비			변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
순찰차등	순찰차		배치의 적부	육안
			적재기자재의 종류․수량․기능의 적부	육안 및 작동확인
	기자재 등	창고	건물의 손상의 유무	육안
			정리상황의 적부	육안
		기자재	기자재의 종류․수량 적부	육안
			기자재의 변형․손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
비상전원	자가발전설비		변형․손상의 유무	육안
			주위장해물건의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		변형․손상의 유무	육안
			단자볼트풀림 등의 유무	육안
			전해액량의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
감진장치 등			손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
피뢰설비			손상의 유무	육안
			피뢰도선의 단선․손상의 유무	육안
			접지저항치의 적부	저항치측정
전기설비			배선 및 기기의 손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
표시․표지․게시판			기재사항의 적부 및 손상의 유무	육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
기타사항