	보도자료 2021. 6. 30.(수)부터 (1쪽)	홍보교육담당	김근태	249-5335
		홍보담당	변성엽	249-5336
강원소방, 폭염 대비 발전시설 소방특별조사 실시 - 도내 발전시설 31개소 조사 4개소 불량 과태료1, 조치명령4
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 김철민 (☎ 249 – 5152)

○ 강원도소방본부가 도내 발전시설 31개소(화력, 수력, 천연가스 등)에 대해 6. 14. ∼ 29. 2주간 소방특별조사를 실시했다.

○ 국가 기반시설인 발전시설이 여름철 폭염으로 전력수요가 급증 시  대형화재 발생 개연성이 높아져 조사했다.

○ 주요 점검내용은 소방시설 적정여부, 피난·방화시설 적정여부 및무허가 위험물 취급여부이며, 재산 및 인명피해 최소화를 위하여 건물 여건에 맞는 소방시설사용법, 대피방법, 공기호흡기 사용법 등 맞춤형 화재안전컨설팅도 병행 제공했다.

○ 조사결과 가스계 소화설비 수신기 불량, 기동 용기함 격발장치 불량 및 비상경보설비 동작불량 등 4개 대상에서 과태료 부과 1, 조치명령 4건 등 모두 5건을 행정처분 했다.

○ 김숙자 예방안전과장은 “국가기반시설인 발전시설은 화재 시 큰 혼란이 일어날 수 있으므로 대상처의 적극적인 자율안전관리가 필요하다고.” 말하며, “실질적 자위소방대 운영 및 소방시설 유지관리에 관계자의 적극적인 협조를 당부했다.”

○ 아울러, 이번 조사로 영월소재 발전시설이 신속한 화재진압을 위한 이동식 전동 포 소화설비를 개발 설치하고, 피난·방화시설 안내문을 제작 배부하는 등 자율안전 모범기관으로 밝혀져 화제가 됐다.

(참고) 폭염 대비 발전시설 소방특별조사 결과  * ‘21. 6. 14. ~ 6. 25.

○ 점검결과

구분	결과				불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	휴업	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
폭염 대비 소방특별조사	31	26	4	1	4	-	1	-	1

* 불량사항

- 과태료(1) : ○○발전시설 가스계소화설비 기동용기함 안전핀 체결상태로 방치

- 조치명령(5)

▫ ○○발전시설 3,4층 방화문 완전 밀폐 불가

▫ ○○발전시설 CO2소화설비 수신기 및 비상경보설비 불량

▫ ○○발전시설 감지기 불량

▫ ○○발전시설 감지기 탈락