	보도자료 2021. 8. 23.(월)부터 (2쪽)	홍보교육담당	김연옥	249-5335
		담 당 자	김성규	249-5336
강원소방, 휴가철 셀프주유취급소 특별검사 실시 - 도내 셀프주유취급소 입건 3건, 과태료 3건, 행정조치명령 71건 - - 자율안전관리 체제확립과 안전사고예방 당부 -
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 최정인 (☎ 249 – 5333)

○ 강원도소방본부(본부장 윤상기)는 여름 휴가철 인명피해 및 재산피해를 최소화하기 위하여 지난 8월 11일부터 13일까지 도내 셀프 주유취급소 41개소를 불시에 특별검사를 실시하였다.

○ 금번 특별검사는 △ 위험물 취급기준 준수 여부 △ 위험물 정기점검여부 △ 위험물안전관리자(대리자) 선임여부와 근무실태 △ 위험물시설 기준의 적법성 등을 중점적으로 확인하였다

○ 특별검사 결과
- 주유취급소 변경허가 위반사항 입건 3건,
- 감시대 감시원 무자격자 배치에 대하여 과태료 3건,
- 주유취급소 위치・구조 설비기준 위반사항에 대해 71건의
조치명령을 부과하였다.

○ 정재덕 예방안전과장은 “여름철 주유취급소는 기온 상승에 따른 유증기 발생 증가로 사고 위험이 증대해 사전 안전관리가 매우 중요하다”며 관계인의 자율안전관리에 적극적인 협조를 당부했다

《관련자료1》 휴가철 대비 셀프주유취급소 특별검사 결과

○ 점검결과

조사결과(대상)			불량대상 조치계획(건수)						현지시정
계	양호	불량	계	과태료	조치명령	입건	기관통보	행정처분
41	10	31	83	3	71	3	3	3	7

○ 주요 불량사항

조치결과	구 분	위반내역	위반법규 (적용법규)
입건 (3건)	변경허가 위반 (3건)	법 제6조제1항 후단의 변경허가를 받지 아니하고 제조소등을 변경한 자	법 제6조 제1항 (법 제36조 제1항 제2호)
과태료 (3건)	감시원 무자격 (3건)	위험물 저장 및 취급에 관한 세부기준 위반	법 제5조 제3항 제2호 (법 제39조 제1항 제2호)
조치명령 (71건)	주유취급소 시설기준위반 소화설비위반	주유취급소 위치‧구조 시설기준∙소화설비 위반	법 제5조 제4항 규칙 제37조 별표 13 법 제5조 제4항 규칙 제37조 별표 17

《관련자료2》