	보도자료 2021. 9. 8.(수)부터 (2쪽)	홍보교육담당	김연옥	249-5335
		담 당 자	김성규	249-5336
강원소방, 무허가 위험물(윤활유 판매업) 불시 단속 실시 - 윤활유판매업체 입건 3건, 과태료 2건, 행정명령 6건 - - 자율안전관리 체제확립과 안전사고예방 당부 -
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 최정인 (☎ 249 – 5333)

○ 강원도소방본부(본부장 윤상기)는 대형재난사고를 사전에 방지하기 위해 무허가 위험물(윤활유 판매업) 저장·취급 의심업체에 대하여 지난 8월 26일부터 27일까지 특별단속반 3개조 9명을 편성해 불시 단속을 실시하였다.

○ 도내 윤활유 판매업체 17개소를 불시 점검한 결과

△ 지정수량 이상의 저장·취급 위반 형사입건 3건

△ 소량위험물의 저장 또는 취급 조례 위반 과태료 2건

△ 구조·설비기준 위반사항에 대해 6건의 조치명령을 부과하였다.

○ 또한 위험물 단속과 병행하여 위험물 관련제도 홍보 및 저장·취급사항에 대한 안전교육을 실시하여 위험물 사각지대를 없애도록 노력하였다

○ 정재덕 예방안전과장은 "위험물 사고는 대형재난사고를 초래해 복구에 수많은 시간이 걸리는 등 사회적으로 미치는 파장이 크기 때문에 철저한 안전관리가 필요하다"며 "현장안전컨설팅을 통해 무허가 위험물 시설의 안전관리에 계속 힘쓰겠다"고 말했다.

《관련자료1》 * 무허가 위험물(윤활유 판매업체) 불시 단속 결과

○ 점검결과

조사결과(대상)			불량대상 조치계획(건수)					현지시정
계	양호	불량	계	입건	과태료	시정 명령	기관 통보
17	8	9	13	3	2	6	2	3

○ 불량사항

조 치 결 과	구 분	위반내역	위반법규 (벌 칙)
입건 (3건)	지정수량이상보관(3건)	지정수량 이상의 위험물을 저장소가 아닌 장소에서 저장하거나 제조소등이 아닌 장소에서 취급	위험물안전관리법 제5조제1항 (동법 제34조의3) - 3년이하 징역, 3천만원이하 벌금
과태료 (2건)	소량위험물의 저장·취급기준위반(2건)	- 위험물 표지 및 게시판 미설치 불연재료가 아닌 실에 보관	강원도 위험물 안전관리 조례 제3조 (동조례 제9조 1항 2호) - 과태료 : 1차 30만원, 2차 50만원, 3차100만원
조치명령 (6건)	구조‧시설 기준위반(6건)	위험물 시설의 구조·시설 기준 위반	위험물안전관리법 제14조 (동법 제5조4항 및 시행규칙 제29조

《관련자료2》