	보도자료 2021. 9.12(일)부터 (2쪽)	홍보교육담당	김연옥	249-5335
		홍보담당자	김성규	249-5336
강원소방, 안전한 추석 연휴대비 비상구 불시단속
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 강맹훈 (☎ 249 – 5152)

○ 강원도소방본부(본부장 윤상기)는 추석 연휴를 대비하여 이용객이 늘어날 것으로 예상되는 판매시설에 대한 비상구 유지·관리실태 불시단속을 지난 7일부터 8일까지 양일간에 실시하였다.

○ 도내 연면적 3,000㎡이상 판매시설 중 12개소를 표본점검 실시했으며, 주요내용은 소방시설 차단 및 고장방치 여부, 피난·방화시설의 폐쇄·훼손, 비상구·계단통로 등 물건적치여부를 중점적으로 확인하였다.

○ 이번 단속은 지도위주의 단속으로 관계인의 화재예방 경각심 고취 및 화재위험요인을 사전 제거하는데 중점을 두었으며, 화재예방컨설팅도 병행하였다.

○ 조사결과 비상구 잠금, 방화셔터 하단에 과도하게 물건을 적치한 2개의 판매시설에 대해서 과태료를 부과했으며, 경미한 위반은 현장에서 즉시 시정조치 하였다.

○ 정재덕 예방안전과장은 “도민 모두가 안전한 추석 연휴가 될 수 있도록 관계인의 화재예방에 대한 적극적인 관심과 협조” 당부했다

《관련자료1》 * 추석연휴 대비 판매시설 비상구 불시단속 결과

○ 점검결과

조사결과(대상)			불량대상 조치계획(건수)						현지시정
계	양호	불량	계	과태료	조치명령	입건	기관통보	행정처분
12	9	3	5	2	3	-	-	-	7

○ 주요 불량사항

조치결과	구 분	위반내역	위반법규 (적용법규)
과태료 (2건)	방화시설 유지・관리	방화문 도어클로저 미설치 및 비상구 잠금	시설법 제10조제1항 (법 제53조제1항제2호) * 과태료 100만원
		방화셔터 하단부 장애물 설치
조치명령 (3건)	소방 및 방화시설 유지・관리	소방시설법 제9조 및 제10조 위반	시설법 제5조

《관련자료2》