강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축

설 계 공 모 지 침 서

2021. 10.

강원도소방학교

( 교육지원과 )

	목 차 Ⅰ. 사업개요 1. 사업의 목적 1 2. 사 업 명 1 3. 대지위치 및 면적 1 4. 건축규모 1 5. 총 예정사업비 및 설계비 1 6. 총 사업기간 및 설계기간 2 Ⅱ. 설계공모 개요 1. 설계공모 목적 및 방식 2 2. 설계공모 참가자격 및 제한 2 Ⅲ. 설계공모 주요일정 1. 설계공모 주요일정 4 2. 공고방법 5 3. 참가등록 5 4. 현장설명회 5 5. 질의접수 및 답변 6 6. 공모안 제출 6 Ⅳ. 설계지침 1. 강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축사업 개요 7 2. 설계 기본방향 8 3. 설계 중점사항 9 4. 배치계획의 주안점 9 5. 공간 및 시설계획의 주안점 11 Ⅴ. 각종서식 1. 제출도서 12

	목 차 Ⅵ. 심 사 1. 심사 및 당선작 선정 15 2. 심사결과 발표 19 3. 입상작 및 시상금 19 4. 설계공모 재공고 관련 19 Ⅶ. 기 타 1. 기 타 20 Ⅷ. 각종서식 24 참고자료 36

강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축

일 반 설 계 공 모 지 침 서

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업목적

『강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축』설계공모는 신임 및 전문교육의 증가로 현장대응 전술훈련 공간 절대 부족과 최근 이상기후 변화로 동․하절기 현장 교육의 불가능함에 따라 각종 기상 이변에도 4계절 내내 제약을 받지 않고 현장 교육을 실시할 수 훈련관을 확보함은 물론, 현장에 강한 소방인재를 양성할 수 있는 여건을 조성하고자 함.

2. 사 업 명

○ 본 사업은『강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축』일반설계공모라 한다.

3. 대지위치 및 면적

가. 위    치 : 강원도 태백시 동점동 518번지(강원도 태백시 동태백로 289-48)

나. 대지면적 : 237,503㎡(건폐율 60%, 용적율 200% 이하) 중 1,500㎡

다. 연 면 적 : 1,240㎡ (± 5%)

※ 연면적은 ±5% 범위 내에서 조정할 수 있고 규모□층수 및 건폐율□용적률 등은 법적 허용범위 내 발주기관과 협의 후 조정 가능함.

4. 건축규모

○ 규    모 : 지상 2층 1동

5. 총 예정사업비 및 설계비

가. 예정 공사비 : 2,563,636천원 (부가세 포함)

나. 예정 설계비 : 129,594천원 (부가세 포함)	⁕ 계약 시 일부 변경될 수 있음.

6. 총 사업기간 및 설계기간

가. 총 사업기간 : 착수일로부터 150일(5개월)

나. 설계용역기간

1) 기본설계 : 착수일로부터 75일(계획설계 : 30일, 중간설계 : 45일)

2) 실시설계 : 기본설계 완료일로부터 75일

<주의사항>

❶ 연면적은 ±5% 범위 내에서 조정할 수 있고 규모□층수 및 건폐율□용적률 등은 법적 허용범위 내 발주기관과 협의 후 조정 가능함.

❷ 사업 규모(부지, 연면적, 공사비, 설계비 등) 및 용역 기간은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

❸ 총공사비는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 관급자재 등을 포함한 공사비이며, 설계용역은 총공사비에 대한 설계와, 예비인증(에너지효율등급, 녹색건축물) 및 신재생에너지, 측량, 건축인허가, 현장조사비 등 제반 업무비용 등이 포함됨.(단, 인증수수료는 제외)

※ 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(2020.9.14.)」 에 따라 장애물

없는 생활환경(BF)인증 용역은 실비정액가산식으로 산정한다.

Ⅱ. 설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 방식

가. “강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축” 설계용역은 건축서비스산업진흥법에 의한 설계공모 우선적용 대상에 해당됨으로, 설계공모를 통하여 예술성, 상징성 및 창의성이 우수한 설계안을 선정함으로써 공공건축물의 품격 향상 및 건축서비스 산업 발전에 기여하고자 함

나.「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2019-196호)」,「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4 규정에 따라 일반설계공모의 방식으로 설계자를 선정한다.

다. 2개 이상 작품이 접수되지 않을 때는 재공고 한다.

2. 설계공모 참가자격 및 제한

가. 참가자격

1) 공고일 현재「건축사법」제7조에 의한 건축사 면허를 소지하고, 동법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 필 한 자, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계법령에 의한 결격사유가 없는 자.

2) 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 2인까지 가능하며, 공동응모 참여업체 모두 위의 자격 조건을 갖추어야 하며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없음(단, 공동응모 시 구성원별 최소 지분율은 5% 이상)

3) 건축사법 시행령 제21조의2에 의한 외국 건축사 면허 또는 자격을 취득한 자는 상기 “1)”항의 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여 가능 한 자.(단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨)

4) 공모 당선자는 용역계약 시 전기·통신·소방 등의 설계 자격이 없는 경우 아래와 같은 유자격업체와 공동도급(분담이행방식)으로 계약하여 본 용역을 진행하여야 하며, 이 경우 공모 당선자가 대표자가 됨.

가) 전기 분야 설계는 ‘전력기술관리법’에 의한 전문설계업 1종 이상을 등록한 자

나) 정보통신 분야 설계는 ‘정보통신공사업법’에 의한 설계유자격자

다) 소방분야 설계는 ‘소방시설공사업법’에 의한 일반소방시설 설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설설계업을 등록한 자

5) 공동응모에 따른 책임과 권리사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률」,「건설기술진흥법」및「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」등 관련 규정에 따름

6) 대표자는 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와 관련 하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임․의무사항은 대표자에게 귀속됨.

나. 참가자격의 제한

1) 응모신청서 접수일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 설계공모에 참여할 수 없음.

2) 본 공모의 심사위원 및 기타 공모업무 이해 관계자는 참가할 수 없으며, 응모 신청서를 접수한 자만 공모 작품을 제출할 수 있음.

3) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가함.(참가 자격 박탈)

다. 참여 외부전문가 신고제

1) 작품 제출업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 작품 제출 시 참여 외부전문가 신고서(서식 23)를 작성하여 해당 전문가를 신고해야한다.

2) 미신고 한 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 동 외부전문가가 참여한 입상작은 아래와 같이 조치하며, 발주기관에서 시행하는 설계용역에 2년간 참가 자격을 제한한다.

가) 시상 전 : 입상결정 취소

나) 시상 후 설계용역 계약 전 : 입상결정 취소, 상장 및 상금회수

다) 설계용역 계약 후 : 입상결정 취소, 상장 및 상금회수, 설계용역 계약해지, 선금 및 기성금 회수, 사업지연에 따른 손해배상 청구

Ⅲ. 설계공모 주요일정

1. 설계공모 주요일정

가. 공모일정

구 분	일 정	비 고
공고일시	2021. 10. 25.(월)	▪조달청(나라장터), 강원도소방학교 홈페이지 공고 게시
참가등록	2021. 11. 1.(월) 10:00 ~ 14:00	▪ (방법) 응모신청은 직접 방문 접수만 가능 ▪ (장소) 강원도소방학교 본관 2층 회의실
현장설명회	미실시	▪ 코로나-19 관련 설계공모 지침서 내용으로 대체 ※ 현장 답사 희망자는 자율적으로 신축부지 답사
질의접수	2021. 11. 5.(금) 09:00 ~ 15:00	▪ 설계공모 질의서식에 의한 서면질의만 가능하며 ▪ E-mail 접수만 가능, 접수시간 : 09:00~15:00 ※ 담당자 : 김광석(E-mail : kimks1989@korea.kr)
질의답변	2021. 11. 8.(월)	▪소방학교 홈페이지 “공지사항”란을 통해 공개 개시
공모안 제출	2021. 12. 9.(목) 09:00 ~ 18:00	▪(장소) 강원도소방학교 본관 2층 교육지원과 ▪(시간) 09:00 ~ 18:00 ※ 방문접수(우편접수 불가)
작품심사	2021. 12. 20.(월) 14:00 ~	▪(장소) 강원도소방학교 본관 2층 회의실 ▪(시간) 14:00 ~ 종료시까지 ※ 심사위원명단은 공고일 당일 강원도소방학교 홈페이지 공개 ※ 설계공모 참가자의 심사위원에 대한 기피신청은 심사 3일 전까지 신청 가능 ※ 일정은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지 공지
심사결과 발표	작품심사일로 부터 7일 이내	▪소방학교 홈페이지 게시 및 당선작 개별 통지 ※ 심사일정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지 공지
※ 상기 일정은 발주기관 내부사정에 따라서 변경될 수 있으며, 응모등록 업체명, 질의응답, 작품제출 업체명은 강원도 소방학교 홈페이지(참여/알림마당_공지사항)에 공개함.

나. 일정의 관장(管掌)

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

2) 공모 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 홈페이지 또는 유선을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소, 전화번호 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지 하여야 하며, 통지하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

2. 공고방법 : 조달청 나라장터, 강원도 소방학교 홈페이지(입찰공고 란)

3. 참가등록

가. 기      간 : 2021. 11. 1.(월) 10:00 ~ 14:00

나. 응모접수처 : 강원도소방학교 본관 2층 회의실

다. 응모방법

1) 설계공모 응모신청서를 작성하여 직접 제출.(우편, 팩스접수 불가)

2) 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참.

3) 등록마감일시 까지 접수처 도착 자에 한함.

라. 응모신청자 구비서류 : 본 설계공모의 응모자는 다음의 서류 각 1부를 구비하여 등록 시에 제출하여야 한다.

1) 설계공모 응모신청서 1부.【서식1】

2) 설계 참여 기술인력 명단 및 재직증명서 각 1부.【서식2】

3) 사용인감계 1부.【서식3】

4) 응모자 서약서 1부.【서식4】

5) 대표자 선임계 1부.(공동응모 할 경우에 한함)【서식5】

6) 공동응모협정서 1부.(공동응모 할 경우에 한함)【서식6】

7) 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 각 1부.

8) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증(또는 업무신고필증) 사본 각 1부.

9) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 중이   아님을 증빙하는 서류

10) 위임장, 재직증명서 각 1부.(대리인이 등록할 경우에 한함)

<주의사항>

❶ 제출되는 모든 사본에는 원본대조필 날인 필요

❷ 공동응모의 경우에는 응모신청서를 제외한 모든 구비서류를 각각 제출

❸ 허위자료 제출 및 제출서류 누락 등에 대한 모든 책임은 응모자(업체) 본인에게 있습니다.

4. 현장설명회  : 미실시(※ 코로나-19 관련 설계공모 지침서 내용으로 대체)

※ 현장답사 희망자는 자율적으로 신축부지 답사

5. 질의접수 및 답변

가. 접수기한 : 2021. 11. 5.(금) 09:00 ~ 15:00

나. 접수기관 : 강원도소방학교 교육지원과(시설운영계)

다. 질의방법 : E-mail 접수만 가능

1) 수신메일 : 강원도소방학교 교육지원과 김광석(kimks1989@korea.kr)

2) 질의서에는 질의자(응모대표자)의 회사명, 성명, 전화번호, E-mail 주소를 반드시 기재

라. 답변일자(방법) : 2021. 11. 8.(월), 소방학교 홈페이지 ‘참여/알람마당-공지사항’란을 통해 공개게시   ⁕ 발주처 사정에 의해 변경될 수 있음.

마. 질의응답 유의사항

1) 모든 문의사항에 대한 질의는 서면으로 하여야 한다. 따라서 본 설계공모의 제공도서, 기타 설계공모의 진행과 관련하여 질의가 있는 자는 질의서를 설계공모 일정의 질의서 접수기간 내에 1회에 한하여 접수하여야 한다.

2) 모든 질의는 소정의 질의서식【서식7】에 따라 워드프로세서 등을 사용하여 작성하여 E-mail만 접수 가능하다. ⁕ E-mail : 교육지원과 김광석(kimks1989@korea.kr)

3) 발주처는 접수된 질의 중에서  ‘설계공모지침’과 관련된 질의에 한하여 질의  응답기간 내에 답변서를 일괄 작성하여「소방본부 홈페이지 참여/알림마당 공지 사항」란에 공개 게시하며, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고 미확인하여 발행하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

4) 질의에 대한 답변은 본 설계공모의 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주하여 설계지침서와 동일한 효력을 가진다.

5)  메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있으며, 견해차가 있는 경우 발주기관 해석에 따름

6. 공모안 제출

6-1. 작품 제출

가. 제출일시 : 2021. 12. 9.(목) 09:00 ~ 18:00, 직접제출 도착분에 한함

나. 장    소 : 강원도 태백시 동점동 518번지(태백시 통태백로 289-4) ,

강원도소방학교 본관 2층 교육지원과

다. 응모작품 제출서류 및 도서목록

1) 응모작품 제출서【서식8】및 응모신청 접수증(당일 제시 요)

2) 심사용 설계도판(A1 : 841㎜ × 594㎜) 3매

3) 심사용 설계도면(A3 : 420㎜ × 297㎜) 10부

4) 심사용 설계 설명서(A4 : 210㎜ × 297㎜) 10부

5) 렌더링하지 않은 3차원 이미지 (A4 : 210㎜ × 297㎜) 10매  ( 칼라 가능 )

6) 설계도서 USB 및 CD 1매<위 2)항 ~ 4)항 모두 순서대로 수록>

다. 유의사항

1) 설계공모 응모 신청서와 제출도서를 모두 제출하여야 접수가능

2) 응모등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없으며, 작품 수는 응모자 별로         1점으로 한다. (접수 시【서식8】에 의한 작품접수증 교부)

6-2. 제출도서의 익명성

가. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체기간 동안 유지되며,  익명 보존 방법은 다음과 같다.

1) 【서식9】「심사 후 입상작 확인용」은 사무소명, 응모자명, 건물 이미지를 기재한 후【서식15】의 규격봉투에 넣어 봉인한 후 제출용 설계도서(설계도면, 설계 설명서, 이미지, CD)와 같이 1개의 묶음으로 이중 포장하여 제출하여야 하며, 봉인된 봉투는 심사과정에서 심사결과 확정 시 개봉한다.

2) 설계도서(설계도면, 설계 설명서 등) 심사번호 부여는 심사위원 사전심사 배부 전 제출도서의 포장을 해체, 규격봉투(입상작 확인용)와 제출도서에 접수번호와 관련 없이 별도의 심사번호를 기재한다.

나. 봉인된 봉투(사무소명, 응모자명)은 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

다. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호를 표기해서는 아니 되며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품설명을 하여서도 아니 된다. 이를 위반하였을 경우 심사 시 실격처분 한다.

Ⅳ. 설 계 지 침

1. 강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축사업 개요

○ 사업의 목적

가. 본 사업은 소방공무원 신임 및 전문교육 등 수요증가로 인한 교육훈련 공간 부족에 따른 교육장 확충 필요와 최근 이상 기후로 인한 동․하절기 현장 교육의 불가에 따른 사계절 교육을 실시할 수 있는 훈련관 신축 필요성 제기

나. 이에 따라 교육수요에 맞는 청사 확보로 신임 및 전문교육 강화와 사계절 기온의 제약을 받지 않는 실내 전술훈련관을 신축하고자 함.

○ 대상지 현황 및 문제점 등

구 분	현 황 및 문 제 점	잠 재 력 및 계 획 과 제
입지특성	사업부지는 강원도소방학교 부지 내(유원지 지목)에 위치하고 있고, 자연녹지지역으로 주변은 임야가 산재하여 있으며, 인근에 일반주택, 산업공장 등이 있음.	사업부지 내 소방학교 건물과 일체성 있게 설계에 반영
토지이용	자연녹지지역, 유원지, 공공청사 지구로서 문화 및 집회시설, 수련시설(교육훈련시설)의 용도이며, 도시계획시설 외 건축물 건축 가능	사업부지 내 지역, 지구 확인 후 건축물 용도에 맞게 설계
자연환경	사업부지는 현재 강원도소방학교 내 부지로서 평지로 되어있음. 사업부지는 예전 광업소 사택단지를 재개발한 곳으로 3~9m까지는 조밀한 구조의 모래석인 자갈로 구성된 붕적층이 있음. 9~30m까지는 조립질의 사암과 흑색세일이 반복하여 형성된 연암층으로 이루어져 있음.	자연환경을 최대한 보전하는 차원의 조경 및 녹지 조성계획 추진 필요
교통환경	소방학교 진입로는 시내버스 정류장 500m이내 위치. 진입로 보행로 기설치 및 횡단보도 설치되어 있음. 부지전면 진입교량 조성, 왕복 4차선 도로 근접	사업부지 입구 앞 도로는 왕복 4차선 도로로 노서버스 등이 운영되고 있음. 보행 접근성 좋음. 진입도로 유.
기반시설	도로변 상수도 매설 및 오수관로 매설됨	기 매설된 상수도 및 오수관로 이용

2. 설계 기본방향

가. 에너지 절약 및 공간 활용의 효율성을 고려한 기본계획 수립

나. 미래 소방수요에 대비 수직, 수평 증축이 가능한 구조계획 및 향후 이용 다양화에 대비한 가변성 반영

다. 유지관리비용을 최소화하고 효율적인 관리가 가능한 설비시스템 도입

라. 이용자를 위한 ‘유니버설디자인’ 및 ‘장애물 없는 생활환경 인증 기준’ 등 각종

의무적 인증기준을 참조하여 계획

마. 외부 디자인은 강원도에서 지향하는 미관을 고려하여 설계

3. 설계 중점사항

가. “공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정”에 적합하게 설계한다.

나. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며, 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

다. 색상은 의장계획과 주변 환경과 조화되고 실내 전술훈련관의 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립한다.

라. 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지  관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기차단에 적합한 자재(창호, 도어)등으로 계획한다.

마. 모든 설계체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 구축하고, 누구나 기계(시설) 조작이 편리하도록 계획 하여야 한다.

바. 실내전술훈련관 내부는 차량의 배기가스가 건물내부에 오랫동안 잔류하지 않도록 개방적인 공간으로 계획하고 정화장치설치를 고려한 시설계획 검토

사. 또한, 공공건축 사업계획 사전검토에서 누락된 『설계의도 구현』관련 예산을 반영하여, 설계자가 시공에 참여하도록 한다.

아. 관련법에 적합하고 필요한 행정적‧법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 한다.

자. CCTV, 신재생에너지, 빗물처리시설 설치 등 미래지향적이고, 친환경적인 청사가 되도록 기타 제반 관련 규정에 적합하게 계획한다.

4. 배치계획의 주안점

4-1. 건축물배치 및 조경계획

가. 건축디자인은 주변 환경과 조화되는 소방의 이미지를 나타낼 수 있도록 배치한다.

나. 건축물 배치 시 일조, 채광, 배수, 전망 등을 고려한 스카이라인(sky line)이 저해되지 않도록 적정하게 계획한다.

1) 신재생에너지 태양광패널 설치 시 건물 미관을 저해하지 않는 외부공간에 설치하고, 주차장을 겸용하게 계획한다.

2) 교육생들의 심리적, 정서적 안정을 고려하여 방향 및 조망을 고려한 배치 계획을 수립한다.

3) 에너지 효율 및 실내 근무환경이 양호하도록 건축물을 배치하되 소방차량의 소음 및 배기가스가 근무 및 대기공간에 영향을 미치지 않도록 외부 공간 및 건축물을 배치

다. 건축물은 소방훈련 및 교육의 특성을 고려한 접근성과 이용의 편리성, 유지관리의 용이성 등을 고려하여 계획한다.

1) 화재진압전술훈련장, 화재진압기초훈련장, 로프구조훈련장, 로프악세스교육장, 강단/무대, 전술회의실, 체력단련실 등 반영한다.

2) 또한, 실내 소방전술훈련관 내부에는 지휘역량강화센터의 시스템을 구축할 수 있는 VR지휘훈련실(200㎡), 디브리핑룸(40㎡), ICT유지보수실(10㎡) 등을 설치한다.

3) 교육생의 피로회복과 휴식을 위한 휴게공간도 이용자 특성에 맞게 배치한다.

라. 건축물 주변에 충분한 옥외공간을 확보하여 시설별 활동공간을 극대화하고, 외부 녹지공간과 상호 보완적 기능을 유지하도록 계획한다.

1) 소방훈련 공간 등 후생공간은 외부공간과 연계하여 계획

2) 교육생 등 시설이용자를 고려한 야외 대기·휴게공간을 계획

마. 실내전술훈련관 전후면의 장비조작 훈련을 고려한 적정공간을 확보

바. 시설물 주변 조경계획으로 직원 및 민원인의 휴식 및 여가공간으로 활용될 수  있도록 계획한다.

사. 예산범위 내 가능할 경우 외벽 등 일부 공간을 활용하여 인공암벽등반 운동시설을 계획한다.

4-2. 교통 및 동선계획

가. 사업대상지 동선체계는 차량동선과 보행동선을 분리하여 차량과 보행자가 상충되지 않도록 유기적인 동선체계를 유지하여 이용자의 편의를 도모하도록 계획한다.

나. 차량 진출입로에 안전을 위한 교통안전시설을 계획한다.

4-3. 기반시설 계획

가. 상수도 계획은 도로변 유입관로에서 분기하여 소방청사 수도 사용량과  옥내․옥외소화전(각 2개소 설치 _ 소방차 급수용)량을 검토하여 법정 수량을 산출하여 계획하여야 하며 수도 사용량에는 내부 소방용수설비 등을 고려하여 한다.

1) 훈련관 내부에는 배수용 트렌치를 설치하고 인근에 소방호스건조대를 설치 계획한다.

나. 하수배제 방식은 수질, 토양오염을 방지하도록 오수와 하수를 분리하여 계획한다.

다. 우수는 자연유하방식으로 처리하고 유지관리가 용이한 측구를 설치하도록 한다.

라. 우수관로의 관경은 유지관리와 우수량을 고려하여 결정하며, 관로 매설깊이는 충격, 동결심도 등을 고려하여 계획한다.

마. 오수량 산정은 지하수와 상수 유입량을 감안하여 산정한다.

바. 불투수지역(주차장, 운동장 등)은 투수성을 고려하여 계획한다.

4-4. 피해방지 계획 등

가. 부지조성토목공사에 반영되지 않은 부지경계 사면에 대한 안정화 대책을 마련하여야 하며, 특히 사면 안정화는 주위 경관을 저해 하지 않는 공법으로 한다.

나. 내진설계와 함께 각종 자연재난에 건축물 피해가 없도록 견고하게 설계하여야 한다.

1) 폭설·폭우에 대비한 지붕과 구조물, 건축 법면, 식재 등 조경, 적정 지반고 계획

5. 공간 및 시설계획의 주안점

5-1. 시설계획규모

가. 예상소요면적

층수	구분	세부시설	면적(㎡)	산출근거
1층	화재 진압 훈련	화재진압전술훈련장	600	․ 가로30m × 세로 20m
		화재진압기초훈련장	170	․ 높이 13m이상 × 가로 10m이상 × 세로 7m이상
		소 계	770
	구조 훈련	로프구조훈련장 로프악세스교육장	100	․ 높이 10m이상 × 폭 3m이상
		소 계	100
	행사장	무대	50	․ 가로10m × 세로 5m
		소 계	50
	공용 공간	전술회의실, 체력단련실, 기자재 창고	70	․ (직무면적+부속공간면적+설비관계면적)×36%
		소 계	70
2층	지휘역량 강화센터	VR지휘훈련실	200	․ 부스1개(1.5m×2m)×22개 = 66㎡ (지휘관 및 교관 2개 포함)
		디브리핑룸	40
		ICT유지보수실	10
		소 계	250
합 계			1,240

나. 부지와 건축물의 규모

구분	부지면적	건축면적 (건폐율)	연면적 (용적률)	조경면적	공개공지	층수
법정규모	938,579㎡	13,379,055㎡ (1.4%)	24,597,885㎡ (2.6%)	대지면적의 15%(140,787㎡)	-	1층
계획규모	1,500㎡	990㎡	1,240㎡	대지면적의 15%(2,250㎡)	-	2층
관련법규		「태백시 도시계획 조례 제51조」(용도지역안에서의 건폐율)	「태백시 도시계획 조례 제56조」(용도지역안에서의 용적률)	「태백시건축조례」 제24조(대지안의 조경)	해당사항 없음

5-2. 예산

가. 총사업비(단위 : 백만원)

항 목		금 액	비 고
대분류	소분류
A. 용지비	용지구입비
	보상비
	소계
B. 공사비	부지조성공사비
	건축공사비	2,563
	기존시설 철거비
	특수요인 보정
	전시공사비
	소계	2,563
C. 부대비	설계공모비용	12
	설계용역비	129.5	기본설계, 실시설계
	설계의도 구현관련		설계계약 시 예산반영
	감리 및 건설사업관리 관련	69.5
	인증 관련	30	장애물 없는 생활환경 인증
	평가 및 조사 관련	16	측량 및 지반조사, 부대비 등
	<기타>설계 경제성 검토(VE) 관련
	소계	257
D. 예비비			(A+B+C)의 00%
E. 총사업비		2,820	A+B+C+D

Ⅴ. 제출도서

1. 제출도서

1-1. 제출도서의 작성

가. 공통사항

1) 응모등록 및 현장설명회를 참석 하지 않는 자는 작품을 접수할 수 없다.

2) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 설계 설명서의 ‘재료 및 색채에 관한 계획’과 이미지도 외에는 흑색계통의 무채색으로 표현한다.

3) 모든 제출도서의 제본은 클립 등 사용은 불가하며 접착제 좌철 제본만 가능

4) 축척(A3 규격에 적합하게 사용)과 방위는 각 도면의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

5) 쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단에 “1” 부터 표기한다.

6) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용하며, 외래어  사용은 ( ) 속에 넣어서 명기할 수 있다.

7) 설계도면 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

8) 봉인봉투(표지), 설계 설명서(표지), 설계도면(표지)에 서식과 같이 심사 시 사용할 심사번호 기재 란을 우측 상단에 흑색으로 표기하여야 한다.

9) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

나. 심사용 설계도판 (3매)

1) 규 격 : A1(594㎜ × 841㎜) 크기 3매로 한다.

2) 제출방법 : 단변을 세로방향으로 하고 두께 5mm의 백색 폼 보드에 테두리 없이 부착하여 설계도판 표지【서식16】제출한다.

3) 표현방법 : 도판의 표현은 흑백 계통의 무채색으로만 가능하며, 색채는 사용할 수 없다.(단, 조감도, 배치도, 투시도는 컬러 사용 가능)

4) 모든 도판의 축척은 응모자 임의로 정할 수 있으며, 도판별 표시할 내용은 예시를 참조하여 응모자의 표현 의지를 담아 자유롭게 나타낼 수 있음.

5) 도판 작성요령

가) 도판 1 : 조감도, 투시도, 부분투시도   ※ 투시도 등 : 규격은 도판에 맞게 적절히 배치

나) 도판 2 : 설계개요 및 배치도

- 설계개요 : 건축개요, 마감재, 설비, 주차, 조경개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타내는 핵심개념 등에 대한 사항을 표기하여 응모자가 자유로이 배치

- 배 치 도 : 시설배치(훈련시설 포함), 도로, 조경 및 부대시설(주차장) 배치계획 및 이격 거리에 대한 사항 등을 작성하고 지하구조물은 점선으로 표기하여 응모자가 자유로이 배치

다) 도판 3 : 입․단면도 및 평면도

- 입면도, 단면도 배치(수량은 응모자가 자유로이 정하여 배치)

- 각층평면(수량은 응모자가 자유로이 정하여 배치)

6) 설계도판의 기본구성과 도판 수는 아래에서 제시한 바에 따르며 제시된 도판 수 이외는 인정하지 않는다.

<도판제목, 도판 수 및 전시형태>

제출도판 종류	도판수	세부내용	도판 설치(예시)
① 조감도(투시도 가능)	1	- 조감도, 투시도, 부분투시도 등
② 설계개요 및 배치도	1	- 설계개요 - 대지 전체에 대한 배치 계획(훈련시설 포함)
③ 입면도 및 단면도, 평면도	1	- 정면포함 2면 이상 입면 - 종․횡 단면도를 모두 표현, 단면도에는 대지 G.L.표기 - 각 층별 평면도 및 지붕평면도 포함 (지붕평면도가 배치도에 표기된 경우 제외가능) ※ 컬러 작성 불가

다. 설계도면 (10부)

1) 지 질 : 표지는 아트지(200g/㎡), 내용 지는 백상지(100g/㎡)로 한다.

2) 규 격 : A3(420㎜×297㎜) 크기로 접착제로 좌철(횡용지)하여 제출한다.

3) 매 수 : 30매 이내(표지, 간지를 포함하며, 양면인쇄 금지)

4) 표 지 :【서식17】 → 첨부된 양식을 수정 없이 사용

5) 표현방법

가) 특수문자 등 표기 금지, 글자테두리, 그림자효과 등 특수효과 적용 금지

나) 글자 이외에 표, 쪽테두리, 배경 등 표현 금지

다) 도면상의 글씨(숫자 포함)는 신명조로 통일하고 글자크기는 기본 12Point로  작성하며, 제목 및 내용의 위계에 따라 식별 가능한 범위에서 크기 조정은   가능하다.

라) 도면작성 프로그램은 AutoCAD을 사용한다.

6) 배치도 또는 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록    외부와 내부평면을 함께 표기한다.

7) 도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로   작성한다.

8) 다음 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

① 표지 → ② 목차 → ③ 건축개요 및 시설면적표【서식11】 → ④ 각층별 세부용도 및 면적표 【서식12】 → ⑤ 배치도 (건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등을 함께 표기) → ⑥ 층별 평면도 → ⑦ 입면도(4면) → ⑧ 단면도(종ㆍ횡) → ⑨ 동선 및 주차계획도 → ⑩ 조경계획도 → ⑪ 재료 및 색채에 관한 계획 → ⑫ 구조계획, 에너지 절약계획 등 기타 도판에 표현하지 못한 사항

라. 설계 설명서(10부)

1) 지 질 : 표지는 아트지(200g/㎡), 내용 지는 백상지(100g/㎡)로 한다.

2) 규 격 : A4(210㎜×297㎜) 크기로 테두리 없이 좌측을 철하여 제출한다.

3) 표 지 :【서식17】→ 첨부된 양식을 수정 없이 사용

4) 매 수 : 총 30매 이내(앞뒤 표지 미포함, 간지는 포함하며, 양면인쇄 금지)

5) 표현방법

가) 글씨는 워드프로세서를 사용하되 한글, 영문 혼용가능

나) 흑백사용 원칙이나 재료 및 색채에 관한 계획 부분은 컬러사용 가능

다) 표지를 제외한 내용물의 글자크기는 기본 12 Point를 사용하되 제목 및 내용의 위계에 따라 식별 가능한 범위에서 크기 조정이 가능하며 글씨체는 신명조 사용

6) 설계도면에 표기하지 못한 세부사항은 설계 설명서로 제출할 수 있다.

7) 다음 내용이 포함되도록 종류와 순서를 참고하여 작성 한다.

① 표지 → ② 목차 → ③ 기본계획방향 및 대지현황 분석 → ④ 건축개요 및 시설면적표, 각 층별 세부용도 및 면적표【서식11, 서식12】 → ⑤ 건축계획(실내·외 마감재료, 배치, 평면, 입면, 단면도) → ⑥ 토목, 구조계획 → ⑦ 설비계획(기계설비, 전기․통신설비, 소방 전기·기계설비) → ⑧ 조경 및 외부공간계획 → ⑨ 교통계획도(보행 및 차량) 및 주차계획 → ⑩ 재료 및 색채에 관한 계획 → ⑪ 노유자 및 장애자 접근계획 → ⑫ 교관 및 교육생에 대한 편의·휴식공간 계획 → ⑬ 에너지 절약계획(단열재, 내·외장재, 냉난방기기, 신재생에너지, 창호 등) → ⑭ 신공법, 신소재 등에 관한 사항 → ⑮ 기본 및 실시설계 공정표 → ⑯ 관련법규 검토서【서식13】 → ⑰ 추정공사비 산출서 및 예상 공사비 개략내역서【서식14】 / 건축, 기계, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분 작성

마. 이미지도 10부

1) 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 제출

- 재질, 질감, 색상, 나무, 사람 등 모든 요소를 스케치업 프로그램만을 사용하여 표현하여야 하며, 그 외 포토샵 등의 이미지프로그램 사용 금지

2) 규격은 A4(210㎜×297㎜)크기로 하며 칼라를 사용할 수 있다.

바. 설계도서 CD(1개), USB(1개) 제출

1) 응모 시 제출한 설계도판(JPG), 설계설명서(한글, PDF), 설계도면(CAD, PDF), 조감도(JPG) 파일 등 저장하여 제출

2) 심사번호를 기재할 수 있도록 CD케이스를 백상지(100g/㎡)로 밀봉하여 제출

3) CD, USB 표면이나 파일명, 폴더이름 등에 암호, 회사명 등을 기입하거나 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 말 것

Ⅵ. 심    사

1. 심사 및 당선작 선정

1-1. 작품심사 및 심사위원회

가. 작품심사일 : 2021. 12. 20.(월) 14:00 ~ , 강원도소방학교 본관 2층 회의실

⁕ 심사일정은 발주처 사정에 의해 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지 공지

나. 심사위원회 선정 및 공개

1) 「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제17조,「건축 설계공모 운영 지침」(국토교통부고시 제2019-196호),「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의 4,「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장 설계공모 운영요령에 의거 설계 공모심사위원회를 구성하여 작품을 심사한다.

2) 관련분야에서 전문성이 있는 자로 선정하되 강원도지사(소방본부장)가 5인 이상  9인 이내로 임명 또는 위촉하여 구성함을 원칙으로 하며 불참자를 고려하여    구성인원 정수의 20% 범위 내에서 추가선정 가능하다.

3) 심사위원 명단은 강원도소방학교 홈페이지에 공개 : 공고일 당일

※ 홈페이지 알림마당 공지사항 란에 공개하며, 공개일자는 내부사정에 의해 변경될 수 있음

4) 설계공모 참가자의 심사위원에 대한 기피신청 : 심사 3일 전까지 신청 가능

1-2. 심사위원회 운영 및 심사방법

가. 심사위원장

1) 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출 한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3) 위원장은 심사위원회를 개회하기 전에 다음의 사항을 심사위원에게 알려야 하며, 이에 해당되는 심사위원은 <심사위원 기피·회피 신청서> 로 위원장에게 기피 신청을 하여야 한다.

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

④ 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인

이었던 경우

⑤ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

⑥ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

4) 심사위원장은 기피대상 심사위원을 심사에서 배제하여야 한다.

나. 심사위원회 개최

1) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

2) 심사과정은 투명성 및 공정성을 위하여 당해 사업 관계자(주관부서) 등이 참관할 수 있다.

3) 작품선정을 위한 논의과정은 비공개로 하며 심사내용은 녹음 또는 녹화한다.

4) 심사위원회는 필요시에 참석한 설계자에게 작품에 대하여 설명 요청 또는 질의할 수 있다.

다. 심사방법

1) 심사는「건축서비스산업 진흥법」제21조,「건축설계공모 운영지침」등에 따라 심사에 필요한 세부적인 사항을 위원장이 심사위원회의 동의를 얻어 결정할 수 있다.

2) 심사평가기준, 심사방법 등에 관한 사항은 심사위원회의 권한에 속한다.

3) 입상작은 당선작과 기타 입상작으로 구분하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 심사위원회에서 결정한다.

4) 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만을 선정할 수 있으며, 심사위원회는 심사결과 공모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

라. 심사기준

1) 분야별 배점기준

심사분야

세부심사항목

배점한도

합 계

105

배치계획

• 배치 및 토지 활용도

• 시설 및 공간 이용의 편의성

• 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성

20

공간계획

• 내·외부 공간 계획의 적절성

• 공간 이용의 효율성

• 동선 및 기능배분의 타당성

30

경관 및

주변과 조화

• 주변 공간 및 환경과의 연계성 및 조화

• 입면 디자인 계획의 우수성 및 합리성(소방의 상징성 등)

• 색상 및 재료 계획의 적절성

30

기술 계획

• 환경친화적 설계기법의 우수성

• 비용 절감 등 경제성

• 건물 구조 및 공법 등의 우수성

15

기 타

• 공공성 제고 방안

• 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항

5

지역업체 참여비율 가점

•도내 업체 단독 또는 도내 업체와 공동응모 시 참여 지분율

- 49% 이상	5점
- 40% 이상 49% 미만	4점
- 40% 미만	3점

+5점

(가점)

※ 채점방법 및 절차는 설계공모 심의위원회에서 따로 정할 수 있음

1-3. 심사 시 가점, 불이익 등 처분 기준

가. 다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 처분 세부    기준에 따라 설계공모 심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 감점 등   불이익 처분한다.

1) 지역업체 참여비율에 따른 가점기준

지역업체 참여비율 가점	○ 도내 업체 단독 또는 도내 업체와 공동응모 시 참여 지분율 - 49% 이상 - 40% 이상 49% 미만 - 40% 미만	[ 5 ] [ 4 ] [ 3 ]	최대 5점

2) 실격 및 감점기준

구 분	세 부 항 목	비 고
실격기준	•건축 관계법규를 중대하게 위반한 경우	심사제외
	•제출도서에 응모자의 인지가 가능한 암호나 기호를 표기하거나 심사 전 심사 관련자와 사전 접촉하여 작품설명을 한 경우
	•도면의 형태, 규격 등을 임의 조작하여 설계한 경우
	•심사용 설계도면에 색채를 사용한 경우
	•그 밖에 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우
감점기준	•연면적 오차범위(±5%) 초과, 건폐율 위반, 예정공사비 초과	-2점
	•부적합한 예정공사비를 산출한 경우	-2점
	•설계공모 제출도서 기준을 위반한 경우	-2점
	•기타 설계공모 심사위원회에서 감점으로 정하는 사항	-2점
비 고	•실격 · 감점기준에 해당하는 작품은 설계공모 심사위원회에서 최종 결정한다.

3) 불이익 처분의 적용방법

가) 설계공모 심사위원회에서 작품심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 실격 여부를 결정하고, 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외한다.

나) 가점 및 감점사유에 해당하는 대상작품에 대하여는 발주기관에서 가점 및 감점 기준에 의거 사전 검토하여 확정하고 설계공모 심사위원회에서 최종 결정한다. 이때 설계공모 심사위원회에서는 가점 및 감점사항을 조정할 수 있다.

다) 점수는 100점 만점으로 상대평가(설계공모심사위원회에서 평가한 점수)한 점수의 합산 점수에 가점 및 감점 점수를 반영하여 최종 평가점수로 한다.

4) 기타 위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분 기준은 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

나. 기타사항

1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 발주처가 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

2) 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 하며, 심사위원회를 개최한 경우에는 심사위원별 평가점수표 및 평가사유서를 모두 공개한다. 단, 발주기관의 필요에 따라 실명을 비공개할 수 있다.

3) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않으며, 심사결과 발표 시 까지 비밀을 원칙으로 한다.

2. 심사결과 발표

가. 입상자에게 서면 개별통지 및 강원도소방학교 홈페이지 공지사항 란 게재

나. 심사결과는 발표 7일 이내 ｢건축서비스산업 진행법 시행령｣제17조 7항, ｢건축법｣   제32조제1항에 따라 전자정보처리시스템(세움터 : https://cloud.eais.go.kr)에 공개

3. 입상작 및 시상금

가. 입상작 기준

1) 심사결과 종합점수 70점 이상으로 응모작품수에 따라 3점 이내로 선정

2) 응모작품수가 2점일 경우 당선작만 선정, 3~5점 이내일 경우 당선작, 우수작만 선정,  6점 이상일 경우 당선작, 우수작, 가작까지 선정

나. 당선작(1점)  : 기본 및 실시설계 용역 수의계약권 부여

다. 입선작(2점) : ‘건축 설계공모 운영지침’ 제21조(공모비용의 보상) 규정을 준용하여 차등 지급(보상금에 대한 제세공과금 등은 입상자 부담)

※ 예정설계비 : 163,863천원 / 설계공모 보상비 : 16,386천원

당선작	우수작	가 작
설계용역 권리 부여	보상비의 10분의 4	보상비의 10분의 3

라. 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될   경우 당선작을 선정하지 않을 수 있으며, 채점결과 동점일 경우 해당 순위 간   보상금의 평균금액을 지급한다.

마. 입상자가 확정되면 지체 없이 공모안의 작성비용 보상관련 내용을 입상자에게   통지한다. 단, 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에   대한 보상요청을 하지 않는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

바. 설계비 보상

1) 추후 발주처의 사정에 의해 사업시행이 불가능 할 경우 당선작에 대해서는 설계 용역비(우수작에 준하는) 한도 내에서 발주기관과 협의 지급한다.

2) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계지침서에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

4. 설계공모 재공고관련

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우   에는 재공고할 수 있다. (재공고 기간은 추후 발주처에서 별도로 정한다.)

나. 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

다. 기타 입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 발주처는 설계공모 진행여부   및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로    간주한다.

마. 본 지침서의 문구 해석상 발주처 및 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의   해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주처에서 정하는   바에 따라야 한다.

바. 각 응모작품은 작품접수 개시일로부터 심사 종료 시까지 발주처에서 보관에 대한   책임을 진다.

사. 본 설계공모 참가에 소요되는 제 경비는 일체 지불하지 않는다.

Ⅶ. 기    타

1. 기    타

1-1. 당선작 설계자의 의무 및 설계계약

가. 당선자는 상위계획의 변경, 관련 법령의 제・개정 및 공사 요구, 건축허가와 관련된 제반 규제사항과 심의 결과 등에 따라 각종 설계도서를 수정 보완하여야 한다.

나. 당선자는 심사위원회의 평가의견과 발주처의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다. 또한 설계변경은 발주처의 요구에 의한 공사 중 증축설계를 포함하며 그 대가는 당해 사업비 예산범위 내에서 설계자에게 지급할 수 있다.

다. 당선자는 본 설계용역을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있다.

라. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주처와 「기본 및 실시설계용역」 계약을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주처의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

바. 당선자는 설계용역 계약 시 전기, 통신, 소방 설계 등에 대한 자격이 없는 경우 전기, 통신, 소방 등 관련법에 의한 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행방식)으로 시행하여야 한다.

사. 기타 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의하되 특별한 사유가 없는 한 당선 통보일로부터 10일 이내에 계약 관련 사항을 이행하여야 한다.

아. 기본 및 실시설계도서 작성은 착수계 제출 후 180일 이내에 모두 완료하여야 한다.(설계도면 및 시공내역서 포함하여 공사발주 관련도면 일체) / 단, 건축협의, 인증, 계약심사 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

자. 납품도서 범위는 행정절차 이행(인․허가 등) 관련서류 일체, CD형태의 설계도서(시방서, 각종계산서, 수량산출서, 내역서 포함) 및 현장시공 상세도면 A3규격 편철과 기타 발주처에서 원하는 형태의 제반도면, 도면별 상세도 등 세부도면 사항은 발주처와 협의하여 작성한다. (별첨 : 과업지시서 참조)

차. 설계자는 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의, 인·허가 협의사항에 수반되는 제반 설계도서 및 자료는 발주처의 요청이 있을 시 적기에 제공한다.

카. 기타 설계용역 착수 시 발주기관의 계약조건과 설계지침, 과업지시서를 준수 하여야 한다.

1-2. 저작권 및 작품전시

가. 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 입상작(당선작 및 기타입상작)에 대한 저작권은 계약 또는 보상금 지급이 이루어진 날로부터 강원도에 귀속된다.

※ 설계보상비를 수령하지 않는 입상작에 대하여는 그러하지 아니한다.

나. 입상작을 포함한 응모작품 전체에 대하여 필요시 우리본부에서 정한 장소에서 일정기간 전시하거나 출판을 할 수 있으며, 출판한 경우 출판물에 대한 판권은 강원도가 보유한다.

1-3. 작품 반환

가. 입상작품(당선작, 우수작, 가작)은 반환하지 않는다.

나. 응모작품은 심사결과 발표 일로부터 7일 이내에 발주처에 방문하여 반환받아야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.(대리인일 경우 재직증명서 지참)

다. 위의 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

1-4. 유의사항

가. 공모규정의 준수

1) 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며 제출된 서류는 응모작품 이외에는 일체 반환하지 않는다.

2) 응모자는 반드시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

3) 응모자는 모든 관계법규(입법예고 포함) 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

4) 공모요강 및 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신된 바에 따르고 설계자의 창의력을 발휘하여 보다 합리적으로 발전시킨다.

5) 응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며 접수된 작품에 대한 책임은 심사종료 시까지 발주처에 있다.

6) 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을  무효로 하며 그 책임은 당선자에게 있다.

7) 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

8) 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주처의 동의 없이는 설계 공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

나. 실격

1) 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

2) 공동응모의 경우 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

4) 제출된 서류 등에 중대한 미비사항이 있거나 위에서 정한 실격기준에 해당되어 설계공모 심사위원회에서 최종 실격 결정한 경우

다. 당선작 취소 및 승계

다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체에게 부여하는 용역권은 우수작 또는 가작 선정업체 순으로 승계할 수 있음.(이 경우 용역권 승계자의 보상금은 발주기관에 반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계된다.)

1) 당선작 업체가 기본 및 실시설계 용역권을 포기할 경우

2) 당선작 결정 후 위 유의사항의 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

3) 당선작 업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 여건변화로 기본 및 실시 설계에 필요한 법적 요건이 미비하게 될 경우

4) 당선자가 자의 또는 타의 등 불가피한 사유로 설계업무 수행이 불가능할 경우

5) 당선자가 정당한 사유 없이 무리한 설계비 또는 예정공사비 증액을 요구한 경우

라. 이의제기

1) 본 공고내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해차이가 있을 때는 발주처의 해석에 따르며, 응모업체는 이 결정에 이의를 제기할 수 없다.

2) 응모업체는 심사위원회의 심사과정, 방법, 심사결정 등에서 어떠한 이의도 제기 할 수 없다.

Ⅷ. 각종서식

1. 설계공모 응모신청서 2. 설계공모 참여자 명단 3. 사용인감계 4. 응모자 서약서 5. 대표자 선임계 6. 공동응모 협정서 7. 설계공모 서면질의서 8. 설계공모 응모작품 제출서 9. 심사 후 입상작 확인용 10. 심사위원 기피 신청서 11. 건축개요 및 시설면적표 12. 건축물 각층별 세부용도 및 면적표 13. 관련법규 검토서 14. 예정공사비 개략내역서 15. 규격봉투 16. 설계도판 표지 규격 17. 설계도면 표지 18. 설계설명서 표지 19. 참여 외부전문가 신고서 20. 사전접족□설명, 비리□부정행위 여부 확인서 21. 사전접족□설명, 비리□부정행위 사실 신고서	【서식 1】 【서식 2】 【서식 3】 【서식 4】 【서식 5】 【서식 6】 【서식 7】 【서식 8】 【서식 9】 【서식10】 【서식11】 【서식12】 【서식13】 【서식14】 【서식15】 【서식16】 【서식17】 【서식18】 【서식19】 【서식20】 【서식21】

※ 각 서식 좌측 위 “[서식 00]” 와 “빨간색 안내글자”, 하단 “쪽 번호” 삭제 후 서식 사용

【서식 1】설계공모 응모신청서

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 건축사 사무소	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모 건축사 사무소	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
강원도소방학교에서 설계공모에 있어서 공모요강 및 설계지침서, 과업지시서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여 기술자 명단 1부. ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우「지방자치단체입찰기준 및 계약집행기준」제7장 공동계약운영요령〔별첨1〕,〔별첨2〕의 공동수급협정서와 <서식6>을 첨부함. 2021. . . 신청인(대표자) : (인) 강원도소방학교장 귀하
------------(인)-------------------------- 절 취 선 ------------------(인)--------------------
설계공모응모 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			생년월일
주 소			전화번호(FAX)

【서식 2】설계공모 참여자 명단

설계공모 참여자 명단

본인은 강원도소방학교에서 시행하는「강원도소방학교 실내 전술훈련관 신축」 설계공모 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 설계참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	기술자격	전화번호
	(대표업체)
	(공동응모업체)

※ 대표자(공동응모 포함) 외 기술 인력은 자격증 사본 및 재직증명서 첨부

2021년    월    일

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

강원도소방학교장 귀하

【서식 3】사용인감계

사 용 인 감 계

사용인감

위 인감을 강원도소방학교에서 시행하는 「강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축」건축 설계공모에 있어 이에 수반되는 모든 행위에 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상 문제가 발생할 경우 그에 대해 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임 : 인감(법인) 증명서

2021년    월    일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                     (인)

강원도소방학교장 귀하

【서식 4】응모자 서약서

응 모 자  서 약 서

본인은 귀 소방학교에서 시행하는 「강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축」설계공모에 응모함에 있어 귀 도의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 소방학교의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하기에 이에 서약서를 제출합니다.

2021년    월    일

위 서약자

소    재    지 :

업    체    명 :

대  표  이  사 :                   (인,  서명)

강원도소방학교장 귀하

【서식 5】대표자 선임계(하나의 건축사무사무소에 대표 건축사가 2인 이상인 경우)

대 표 자 선 임 계

설계사무소 및 대표자 성명		생년월일
주 소
근무처(연락처)		전화번호

본인은 ○○○건축사사무소의 공동대표로서 강원도소방학교에서 시행하는「강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축」설계공모에 관한 모든 권한을 상기 인에게 위임합니다.

2021년    월    일

1. 대  표  자 : 업체명                     성  명               (인)

2. 공동대표자 : 업체명                     성  명               (인)

3. 공동응모자 : 업체명                     대표자               (인)

강원도소방학교장 귀하

【서식 6】공동응모협정서

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 「강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축」설계공모를 (            )와 (            )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 : “개인의 경우 생략 가능”

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시 설계

시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ① 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 공동 응모업체의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 공동 응모업체가 중도 탈퇴하였을 때에는 대표업체는 즉시 서면으로 발주처에 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서(     )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2021년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

강원도소방학교장 귀하

【서식 7】설계공모서면질의서

<강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축>

설 계 공 모 서 면 질 의 서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	✓ 질의서는 이메일 접수만 가능하며, 09:00~15:00 내 수신메일만 접수 가능 ✓ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 강원도소방학교 홈페이지 ‘공지사항’ 란을 통해 공개게시 합니다. ◦ 이메일 : jmjbluesky@korea,kr ◦ 문의전화 : 강원도소방학교 교육지원과 033) 580-0220

【서식 8】설계공모 응모작품 제출서

설계공모 응모작품 제출서
공 모 명			『강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축』설계공모
접수번호			(기재하지 말 것)
작 품 제출자	업 체 명					전화번호
	대 표 자					FAX
	소 재 지					E-mail
귀 소방학교에서 주관하는 「강원도소방학교 실내 전술훈련관 신축」건축 설계자 선정을 위한 설계공모에 응모작품을 제출합니다. 첨부 1. 입상작 확인용 봉인봉투 1매 2. 심사용 설계도면 10부 3. 설계설명서 10부 4. 설계도판 3개 5. 이미지도 10부 및 CD 1개 6. 응모신청 접수증(작품접수 당일 제시) 2021년 월 일 신 청 인 : (인) 강원도소방학교장 귀하
절 취 선
<강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축> 설계공모 작품 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

【서식 9】심사 후 입상작 확인용

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사(대표자) 날인
응모작품 이미지도를 축소 또는 사진(흑백 또는 칼라) 붙임

【서식 10】심사위원 기피 신청서

심사위원 기피 신청서

설계공모 참가자 ○○○은「강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축」설계공모 심사위원으로 선정된 아래 심사위원과 관련하여 붙임의 근거자료와 같이 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있어 심사위원 기피 신청합니다.

성 명	소 속	기피․회피 사유

첨 부 : 기피 근거자료 1부.

2021년    월    일

제 출 자   업 체 명 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :              (인)

강원도 소방학교  귀하

【서식 11】건축개요 및 시설 면적표

건축개요 및 시설 면적표

□ 사 업 명 : 강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축

구 분		설 계 내 역	비 고
건축개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 율	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요	계	대
	지상	대
	지하	대
조경개요	조경면적
	식재면적
	조경시설면적
주차장 면적		㎡
주차 1대당 바닥면적		㎡/대

【서식 12】건축물 각층별 세부용도 및 면적표

건축물 각층별 세부용도 및 면적표

□ 사 업 명 : 강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축

층 별	용 도	면적(㎡)	비 고
총 계
층	소 계
층	소 계
층	소 계
층	소 계

【서식 13】관련법규 검토서

관련법규 검토서

□ 사 업 명 : 강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축

법 규 명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식 14】예정 공사비 계략 내역서

예정 공사비 개략 내역서

□ 사 업 명 :  강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축

품 명	계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고 (구성비)
건축공사
토목공사
기계설비공사 (기계소방 포함)
조경공사
전기공사 (전기소방 포함)
통신공사
폐기물처리비
철거공사
00공사
소 계
제경비 (비율계산)
총 공사비

【서식 15】규격봉투

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	강원도소방학교실내소방전술훈련관신축설계공모응모작품확인서	풀칠
	※ 고유번호,사무소명,응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.

【서식 16】설계도판 표지규격

설계도판 표지규격 (A3, 횡)

80
강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축 설계공모(안)
10
(심사용 설계도판)
40
2021년 월 일 ◦글자체 - 제목 : 나눔고딕 60 Point - 연월 : 나눔고딕 45 Point ◦글자 정렬 : 중앙정렬 ◦여백 : 위쪽 20, 머리말 15, 왼쪽․오른쪽 20, 꼬리말․아래쪽 15

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

※ 제출년월까지만 기재하고 일은 기재하지 않음

※ 단위 : ㎜

【서식17】(←“【서식00】” 삭제하고 출력하여 사용할 것)

"선택용지 : A3"                                                                                           【우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축 설계도면

2021.   .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】

【서식 18】(←“【서식00】” 삭제하고 출력하여 사용할 것)

"선택용지 : A4"   【우측정렬/위쪽ㆍ오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축

설 계 설 명 서

2021.   .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】

【서식 19】참여 외부전문가 신고서

참여 외부전문가 신고서

․ 참여외부전문가

성 명 :	(인)	주민등록번호 :	예)881212-1******
		소 속 :
		용역참여기간 :	20 . . . ～ 20 . . .

상기 인이「강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축」설계 공모안 작성 시 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

20  .   .   .

	건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명

(공동응모시)

	건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명

강원도소방학교장  귀하

【서식 20】사전접족□설명, 비리□부정행위 여부 확인서

사전접촉·설명, 비리·부정행위 여부 확인서

본인은 상기 공모 건의 평가를 하는데 있어서 공모참가업체에게 (사전접촉·설명, 비리·부정행위)을 받은 사실이 (있음, 없음)을 확인합니다.

- 사전접촉·설명 : 직접 또는 전화, 문자, SNS, E-mail등을 활용하여 의도적으로 입찰자를 인식시키는 행위 일체

- 비리행위 : 법률 등 규정에 어긋난 행위(뇌물·금품수수 등)

- 부정행위 : 자기회사의 이익이나 상대편 회사의 불이익을 목적으로 행하는 부도덕한 행위(담합, 청탁,  의도적 심사방해 등)

□ 확인서(해당사항이 있는 경우만 작성)

위반사실
업체명
일 시
내 용
증빙자료

※ 접촉업체(확인대상) 및 확인 내용 등을 가급적 상세하게 작성하여 주시기 바라며, 대  상자의 실명확인이 어렵거나 증빙서류 불충분 등 사실  확인이 어려울 경우 접수가  반려될 수 있음을 알려드립니다.

2021년    월    일

평가위원                   (인)

강원도소방학교장 귀하

【서식 21】사전접족□설명, 비리□부정행위 사실 신고서

사전접촉·설명, 비리·부정행위 사실 신고서

본인은 상기 공모 건의 심사를 하는데 있어서 심사관계자의 (사전접촉·설명, 비리·부정행위)에 대한 사실을 아래와 같이 신고합니다.

- 사전접촉·설명 : 직접 또는 전화, 문자, SNS, E-mail등을 활용하여 의도적으로 입찰자를 인식시키는 행위 일체

- 비리행위 : 법률 등 규정에 어긋난 행위(뇌물·금품수수 등)

- 부정행위 : 자기회사의 이익이나 상대편 회사의 불이익을 목적으로 행하는 부도덕한 행위(담합, 청탁,  의도적 심사방해 등)

□ 확인서(해당사항이 있는 경우만 작성)

신고대상자	위반사실	일 시	세부내용	증빙자료

※ 접촉업체(확인대상) 및 확인 내용 등을 가급적 상세하게 작성하여 주시기 바라며, 대  상자의 실명확인이 어렵거나 증빙서류 불충분 등 사실  확인이 어려울 경우 접수가  반려될 수 있음을 알려드립니다.

2021년    월    일

심사위원 또는 신고자                   (인)

강원도소방학교장 귀하

참고자료		위치도, 신축위치, 부지전경

□ 위치도

□ 신축위치

□ 부지전경