	보도자료 2021. 12. 14.(화)부터 배포즉시	홍보교육담당	김연옥	249-5335
		담 당 자	김성규	249-5336
강원소방, 겨울철 무허가 위험물 등 불시단속 - 입건 2건, 과태료 2건, 행정명령 22건 - - 자율안전관리 체제확립과 안전사고예방 당부 -
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 최정인 (☎ 249 – 5333)

○ 강원도소방본부(본부장 윤상기)는 위험물 화재를 사전에 예방하기 위하여 대형공사장 및 위험물 저장·취급 대상에 대하여 지난 12월 8일부터 10일까지 특별단속반 2개조 6명을 편성해 불시단속을 실시하였다.

○ 도내 공사장 및 농공단지 등 19개소를 점검한 결과

- 무허가 위험물 저장 및 취급 위반으로 입건 2건

- 공사현장 내 임시소방시설 미설치로 과태료 1건

- 위험물 제거 및 설비 위반에 대해서는 3건의 행정명령을 처분하였다.

○ △△공사장에서는 지정수량(1,000kg)이상의 제2류 위험물(인화성고체) 7,000kg을 허가받지 않고 저장 및 취급하다가 적발되었으며,

○ △△공사장에서는 용접·용단 작업시 소화기, 확성기 등 임시소방시설을 비치하지 않아 과태료 처분을 하였다. 금회 단속시 관계자에 대한 안전컨설팅도 병행하여 자율안전관리체계도 강화하였다.

○ 또한, 도 소방본부는 연말·연시대비 다중이용시설 비상구 및 소방시설 불시단속도 실시하여 과태료 1건과 행정명령 19건도 처분하였다.

○ 정재덕 도 예방안전과장은“ 화재요인을 사전에 제거하고, 관계자의 자율안전관리 체계가 정착될 수 있도록 단속과 컨설팅을 병행 추진하겠다 ”고 밝혔다.

《관련자료1》

무허가 위험물 단속	임시소방시설 단속
비상구 불시단속	비상구 불시단속

《관련자료2》

□ 겨울철 무허가 위험물 불시 단속결과

○ 점검결과

조사결과(대상)			불량대상 조치계획(건수)
계	양호	불량	계	입건	과태료	시정명령	현지시정
19	14	5	7	2	1	3	1

○ 세부내역

조치결과	구 분	합계	위반내역	위반법규 (적용법규)
입 건	무허가 위험물 저장 및 취급	2	제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상 위험물을 저장 및 취급	위험물안전관리법 제5조제1항 (동법 제34조의3)
과태료	임시소방시설 미설치	1	화재위험작업(용단 작업) 시 인근에 임시소방시설 미설치	소방시설법 제10조의2제1항 (동법 제53조제1항제3호)
시정명령	무허가 제거(조치)명령	2	무허가장소의 위험물에 대한 조치명령	위험물안전관리법 제5조제1항 (동법 제24조)
	위험물시설 유지・관리	1	옥외저장소 위치・구조 및 설비에 대한 기술기준 부적합	위험물안전관리법 제5조제1항 (동법 제14조제2항)

□ 연말․연시 대비 비상구 등 불시 단속결과

○ 점검결과

조사결과(대상)			불량대상 조치계획(건수)						현지시정
계	양호	불량	계	과태료	조치명령	입건	기관통보	행정처분
62	43	19	20	1	19	-	-	-	10

○ 세부내역

조치결과	구 분	위반내역	위반법규 (적용법규)
과태료 (1건)	방화시설 유지・관리	◦ 피난계단 방화문 자동폐쇄장치(도어클로져) 제거 ◦ 피난계단 방화문 앞 장애물 적치 등	시설법 제10조제1항 (법 제53조제1항제2호)
조치명령 (19건)	소방 및 방화시설 유지・관리	◦ 수신기 예비전원 불량 ◦ 자동화재탐지설비 감지기 미설치 및 유도등 점등불량 ◦ 방화문 자동폐쇄장치(도어클로져) 동작 불량 등	시설법 제9조 및 제10조