2022년 강원도 감염관리실 제안서 시연회 안내

□ 감염관리실 제안서 시연회 개최 개요

❍ 일    시: 2022. 5. 25.(수) 10:00~17:30

- 접수기간: 2022. 5. 19.(목)~22.(일) 18시까지

- 최근 10년 이내 감염관리실 1식 이상 납품실적 있는 업체

❍ 장    소: 강릉소방서 대회의실

❍ 내    용: 업체별 감염관리실 제안서 발표 및 질의응답

❍ 시연장비: 감염관리실 설비 및 세부 구성장비

구 분	기 능	세부사항
① 구급차소독실	구급차 내·외부 소독, 의료폐기물 처리	□ 구급차 내·외부 자동 소독 및 폐기물 처리 공간 구성 □ (규격) 5m * 13m
		□ 구성장비 ①셔터문 ②터널형구급차세차시설 ③과산화수소소독기 ④에어커튼 ⑤구급장비 세척실 ⑥폐기물보관함
② 감염관리실	구급장비 및 기자재 소독·멸균	□ 구급장비 및 기자재 세척·소독·멸균 공간 구성 □ (규격) 4m * 6m
		□ 구성장비 ①에어커튼 ②자동세척기 ③세척조 ④초음파세척기 ⑤멸균포장 실링기 ⑥건조기 ⑦세탁기 ⑧헬맷소독기 ⑨장비소독기 ⑩플라즈마멸균기
③ 감염관찰실	구급대원 임시격리 및 구급대원 교육훈련장	□ 샤워를 통한 오염물 세척 및 격리 공간 구성 □ 구성장비: 음압설비, 냉난방기, 전자레인지, 샤워실, 책상, TV, 캐비넷, 냉장고 □ (규격) 4m * 7m(8평)
		□ 구성장비 ①에어커튼 ②음압설비 ③냉난방기 ④방송설비 ⑤냉장고 ⑥전자레인지 ⑦공기청정기 ⑧책상 ⑨TV ⑩캐비넷 ⑪샤워실
④ 물품 보관실	구급장비 및 기자재 보관	□ 소독·멸균된 구급장비 및 기자재 보관 공간 구성 □ (규격) 4m * 7m(8평)
		□ 구성장비 ①에어커튼 ②노트북 ③수납장

※ 구성장비는 필수 구성장비이며, 추가 필요 장비 작성 가능

□ 유의사항

❍ 시연방법: 업체별 80분 간 제안서 발표 및 질의응답

발표시간	10:00~11:20	13:00~14:20	14:00~15:50	16:00~17:30
발표내용	감염관리실 제안서 및 질의응답
비 고	업체A	업체B	업체C	업체D

※접수업체 현황에 따라 변동 가능

❍ 무허가 등 불법 장비 시연 불가

❍ 시연회 당일 진행사정 등에 따라 종료시간 변동 가능

❍ 접수기간 종료(22. 5. 22. 18시)후 접수되는 업체에 대해서는 미접수로

간주, 시연회 참석 불허

❍ 최근 10년 이내 1식 이상 납품실적 있는 업체에 한함

- 접수 시 관련서류 함께 제출

□ 오시는길

주소: 강원도 강릉시 선수촌로 64-28