[별지 제10호서식]

					옥내저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥내저장소의 형태		□ 단층 □ 다층 □ 복합					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
건축물	벽․기둥․보․지붕		균열․손상 등의 유무							육안
	방화문		변형․손상 등의 유무 및 폐쇄기능의 적부							육안
	바닥		체유․체수의 유무							육안
			균열․손상․패임 등의 유무							육안
	계단		변형․손상 등의 유무 및 고정상황의 적부							육안
	다른용도부분과 구획		균열․손상 등의 유무							육안
	조명설비		손상의 유무							육안
환기․배출설비 등			변형․손상의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘 유무							육안
			방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부							육안 및 작동확인
			팬의 작동상황의 적부							작동확인
			가연성증기경보장치의 작동상황							작동확인
선반 등			변형․손상 등의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			낙하방지장치의 적부							육안
집유설비․배수구			균열․손상 등의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적유무							육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등		변형․손상의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안
			기능의 적부							육안 및 작동확인
			배선접합부의 탈락의 유무							육안
	접지		단선의 유무							육안
			부착부분의 탈락의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항측정
피뢰설비			돌침부의 경사․손상․부착상태							육안
			피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항치측정
표지․게시판			손상의 유무							육안
			기재사항의 적부							육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부							육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비		손상의 유무							육안
			기능의 적부							작동확인
기타사항