	보도자료 2023.1.27.(금)부터	소방홍보팀장	유영민	249-5335
		언론홍보담당	김진욱	249-5336
강원소방, 겨울철 판매시설 점검결과 다수 시정명령 - 도내 판매시설 21개소 점검, 불량 4개소 10건, 전부 조치명령 -
☆ 문의처 : 소방본부 안전기술팀 장민규(☎ 033-249–5424)

〇 강원도소방본부(본부장 직무대리 이동학)는 지난 12월 19일부터 1월 13일까지 도내 주요 판매시설 21개소에 대해 화재안전점검을 실시한 결과 4개소에서 10건의 불량사항을 적발했다고 밝혔다.

〇 겨울철 화재안전대책의 일환으로 도내 총 216개소의 판매시설 중 표본대상 21개소에 대해 물품 하역장 주변 가연물 적치 여부를 포함하여 소방시설 인근 장애물 설치, 그리고 소방시설 작동상태와 관리실태 등을 집중적으로 조사했다.

〇 조사결과 사법처리에 해당하는 중대한 불량사항은 없었으나 21개소 중 19%인 4개소에서 조치명령이 필요한 불량사항이 10건 발견되는 등 지속적인 관리가 필요한 것으로 나타났다.

▸비상경보설비 수신기 및 경종 불량 등 3건

▸소방시설 관리 불량(적치물) 1건  ▸유도등 관련 불량 1건

▸소방계획서 관련 불량 2건        ▸소화설비 관련 불량 3건

※ 또한 옥내소화전함 소방호스 미체결 등 9건의 현지시정 조치

〇 소방본부는 불량사항에 대해 예방소방업무처리규정 제3조 조치명령 등 처리절차에 따라 시정명령하고, 기한 내 보완될 수 있도록 했다.

〇 용석진 예방안전과장은“향후 위반사항에 대한 관리를 철저히 하고, 지속적인 예방행정으로 대형화재의 위험을 내포한 판매시설에 대한  관리에 최선을 다하겠다.”고 말했다.

《관련자료1》

❍ 단속결과: 21개소 실시

조사결과(대상)			불량대상 조치계획(건수)			현 지 시 정
계	양 호	불 량	계	과태료	시정명령
21	17	4	10		10	9

《관련자료2》

【시장내 감지기 점검】	【판매시설 내부 소방시설 점검】

【시장 주위 소화전 점검】	【상인회 안전컨설팅】