■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

고성소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.    2.    4.

고 성 소 방 서 장

○ 조사기간 : 2023. 1. 10 ~ 1. 13

○ 조사대상 : 총 10개소(양호 10개소)

○ 조사인원 : 2명(화재안전조사반)

○ 조사사유 : 설 명절 대비 화재안전조사

○ 조사방법 : □ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설 차단 및 비상구 폐쇄 등 피난ㆍ방화시설의 정상 작동등 확인,

화재위험요인 사전 제거 등

- 음식점포 등 튀김 요리 주방에 K급 소화기 비치 등 확인

- 불법 주차ㆍ노점 단속, 무분별한 전기ㆍ가스 사용 계도 등

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	10	10								5	10	12
숙박	4	4								3	4	6
판매	2	2									2	2
근린	1	1								1	1	1
운수	3	3								1	3	3

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	간성전통시장	강원도 고성군 간성읍 신안리 262-14	양호	양호	특이사항 없음
2	거진전통시장	강원도 고성군 거진읍 거진리 272	양호	양호	특이사항 없음
3	간성시외버스터미널	강원도 고성군 간성읍 신안리 250-1	양호	양호	특이사항 없음
4	거진종합버스터미널	강원도 고성군 거진읍 거진리 304-6	양호	양호	특이사항 없음
5	대진시외버스터미널	강원도 고성군 현내면 철통리 (산) 12-1	양호	양호	특이사항 없음
6	델피노 소노펠리체	강원도 고성군 토성면 원암리 (산)93-1	양호	양호	특이사항 없음
7	한진모텔	강원도 고성군 간성읍 신안리 254-17	양호	양호	특이사항 없음
8	배블아지트(이승열복합)	강원도 고성군 토성면 봉포리 255-8 0255번지	양호	양호	특이사항 없음
9	seaspa펜션	강원도 고성군 토성면 봉포리 185	양호	양호	특이사항 없음
10	금강농협파머스마켓	강원도 고성군 간성읍 신안리 309-2	양호	양호	특이사항 없음
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]