■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

고성소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.     2.     6.

고 성 소 방 서 장

○ 조사기간 : 2023. 1. 27.(금)

○ 조사대상 : 총 3개소(양호 1개소, 불량 2개소)

○ 조사인원 : 2명(화재안전조사반)

○ 조사사유 : 자체점검 1월 표본조사

○ 조사방법 : □ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방·방화·피난시설의 유지 및 관리 적정 여부

- 피난구 확보 및 적재물 비치 여부 등

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	3	1	2		3			3		1	3	3
근린	3	1	2		3			3		1	3	3

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	다온하우스	고성군 거진읍 거탄진로 166	불량	양호	조치명령 사전통지
2	옵바위호텔	고성군 죽왕면 공현진해변길 1	양호	양호	조치명령 사전통지
3	오호장 위판장	고성군 죽왕면 심층수길 40-20	불량	양호	조치명령 사전통지
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]