■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

고성소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.    2.    10.

고 성 소 방 서 장

○ 조사기간 : 2023. 2. 8 ~ 2. 9

○ 조사대상 : 총 6개소(양호 3개소, 불량 3개소)

○ 조사인원 : 2명(화재안전조사반)

○ 조사사유 : 공장 산업단지 화재안전조사

○ 조사방법 : □ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방□방화□피난시설의 유지 및 관리 적정 여부

- 안전수칙 및 화기취급 시 유의사항 준수 등 안전확보 이행 홍보 등

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	6	3	3		3			3		1	6	10
공장	6	3	3		3			3		1	6	10

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	태일물산	죽왕면 향목서길 24	양호	양호	특이사항 없음
2	다나수산	죽왕면 향목서길 20	양호	양호	특이사항 없음
3	벽천레미콘	죽왕면 향목서길 30	양호	양호	특이사항 없음
4	황원레미콘	죽왕면 향목서길 26	불량	양호	조치명령
5	수석	죽왕면 오호리 278-33	불량	양호	조치명령
6	하성바이오	죽왕면 오호리 278-37	불량	양호	조치명령
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]