■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

고성소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.     2.     23.

고 성 소 방 서 장

○ 조사기간 : 2022. 11. 11.(금) ~ 2023. 2. 28(금)

○ 조사대상 : 총 28개소(양호 21개소, 불량 4개소, 휴□폐업 3개소)

○ 조사인원 : 2명(화재안전조사반)

○ 조사사유 : `22-`23년 겨울철 화재안전조사

○ 조사방법 : □ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자의 업무수행, 소방계획서, 자체점검서류 적정 여부

- 소방시설 및 피난 □ 방화시설 유지관리 상태 적정여부 등

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	28	20	5	3	6			5	1	3	25	37
창고	15	11	2	2	3			3		2	13	15
숙박	9	7	2		2			2		1	9	15
노유자	1	1									1	3
판매	2	1	1		1				1		2	4
공사장	1			1

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	델몬트 속초대리점	토성면 인흥리 243	양호	양호	특이사항 없음
2	케이스페이스	토성면 봉포리 128	불량	불량	조치명령
3	벨로시 키즈 풀빌라	토성면 용촌리 363-13	양호	양호	특이사항 없음
4	금강냉동수산	토성면 인흥리 168-2	양호	양호	특이사항 없음
5	화진포콘도	거진읍 화포리 596	양호	양호	특이사항 없음
6	농협쌀조합 공동사업법인	간성읍 교동리 50	양호	양호	특이사항 없음
7	고성군 냉장냉동창고	거진읍 송포리 573-1	불량	양호	조치명령
8	농업기계임대사업 남부지소	토성면 천근길 144	양호	양호	특이사항 없음
9	조나단모텔	거진읍 거탄진로 150	양호	양호	특이사항 없음
10	농기계임대사업 북부지소	현내면 죽정리 244-1	양호	양호	특이사항 없음
11	다시마건조장	현내면 대진리 183-5	-	-	조사 미실시
12	간성창고	간성읍 동호길 88	양호	양호	특이사항 없음
13	죽왕수협 냉동제빙공장	죽왕면 공현진리 431-34	양호	양호	특이사항 없음
14	동호2리 농기계창고	간성읍 동호리 166	양호	양호	특이사항 없음
15	고성군 제설장비관리사무소	간성읍 신안리 437-1	양호	양호	특이사항 없음
16	장준용 창고	죽왕면 가진리 325	양호	양호	특이사항 없음
17	켄싱턴 설악비치	토성면 봉포리 40-9	양호	양호	특이사항 없음
18	쉐르빌 비치	토성면 봉포리 178	양호	불량	조치명령
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
19	성신모텔	간성읍 신안리 256	양호	양호	특이사항 없음
20	정항모 창고	죽왕면 야촌리 1617	양호	양호	특이사항 없음
21	현대택배	거진읍 송포리 78	-	-	조사 미실시
22	토성면 공공하수처리시설 (공사장)	토성면 용촌리 124-1	-	-	조사 미실시
23	고성소망노인요양원	거진읍 석문리 11-3	양호	양호	특이사항 없음
24	설악포유리조트	토성면 잼버리동로 97	양호	양호	특이사항 없음
25	르네블루 바이 워커힐 호텔	죽왕면 오호리 2-22	양호	양호	특이사항 없음
26	일성설악콘도	토성면 원암리 331-2	불량	양호	조치완료
27	간성전통시장	간성읍 간성시장2길 9-3	불량	양호	기관통보
28	거진전통시장	거진읍 거진시장길 15	양호	양호	특이사항 없음
이 하 빈 칸 -
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]