■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

영월소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.     2.     24.

영월소방서장

○ 조사기간 :‘23. 1. 25.(수) ~ 2. 24.(금) / 1개월간

○ 조사대상 : 총 16개소(양호 14개소, 불량 1개소, 미실시(폐업1)1개소)

○ 조사인원 : 총 3명(화재안전조사반 2명, 위험물담당자 1명)

○ 조사사유 : 대형건축물에 대한 선제적 예방활동으로 화재위험요인을 조사,                      관리하여 도민의 안전환경을 조성하기 위한 월중 화재안전조사

○ 조사방법 : ■ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자의 업무수행, 소방계획서, 자체점검서류 적정여부

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인

- 시설물 불법 증축 및 용도변경 건축물 등 설치 적정 여부

- 전기, 가스, 위험물 등 사용관리 실태 및 화재 취약요인 조사

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	16	14	1	1	1	0	0	1	0	5	16	16
공장	6	5	1	0	1	0	0	1	0	3	6	6
창고	10	9	0	1	0	0	0	0	0	2	10	10

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]