■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

고성소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.     2.     28.

고 성 소 방 서 장

○ 조사기간 : 2023. 2. 27.(월)

○ 조사대상 : 총 3개소(양호 3개소)

○ 조사인원 : 3명(자체점검담당1, 화재안전조사반2)

○ 조사사유 : 자체점검 2월 표본조사

○ 조사방법 : □ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방계획서 등 적정 여부

- 소방·방화·피난시설의 유지 및 관리 적정 여부

- 피난구 확보 및 장애물 적치 여부 등

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	3	3								1	3	6
업무	2	2									2	4
판매	1	1								1	1	2

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	고성군 여성회관	고성군 거진읍 간성로 97	양호	양호	특이사항 없음
2	금강농협 파머스마켓	고성군 간성읍 간성북로 7-15	양호	양호	특이사항 없음
3	(구)토성면주민자치센터	고성군 토성면 천진1길 4	양호	양호	특이사항 없음
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]