	보도자료 2023.4.25.(화)부터	소방홍보팀장	유영민	249-5335
		언론홍보담당	김진욱	249-5336
강원소방, 대량위험물 5개소 검사 2개소 32건 불량 - 불량 2개소 32건 적발(입건14, 시정명령17, 사용정지1) -
☆ 문의처 : 소방본부 안전기술팀 최정인(☎ 033-249–5333)

〇 강원도소방본부는 지난 18일부터 21일까지 도내 지정수량 3천 배 이상을 저장․취급하는 대량위험물 5개소를 검사하여 2개소에 대해 32건의 불량사항을 적발했다고 밝혔다.

위험물의 종류별로 위험성을 고려하여 대통령령으로 정하는 수량으로서, 해당 규정에 의한 설치허가 등에 있어 최저의 기준이 되는 수량(예, 휘발류 200ℓ, 경유 1,000ℓ, 실린더유 6,000ℓ)

〇 대량위험물을 저장 또는 취급하는 곳에서는 자칫 대형화재나 폭발사고의 발생 가능성이 높음에 따라, 이에 대한 위험요인을 사전에 차단하고 안전관리를 강화하고자 5개소에 대해 점검했다.

〇 조사결과 점검대상 5개소 중 2개소에서 미자격자를 안전관리자로 선임하는 등으로 인해 총 32건(입건 14건, 시정조치 17건, 사용정지 1건)의 불량사항이 발견됐다.

▸입건 14건 : 위험물안전관리자 미선임 4, 위험물안전관리자 부재로     위험물 취급 10(법 제36조 6항, 법 제37조 2항)

▸시정명령 17건 : 경보설비 미비, 유분리시설 관리불량, 유량계      불량, 게시판 기재불량 등(법 제14조 2항)

▸사용정지(행정처분) 1건 : 위험물안전관리자 미선임(법 제12조 4호)

〇 소방본부는 불량사항에 대해 위험물 예방행정 처리규정 제13조 결과조치에 따라 입건과 시정명령 등을 처분하고, 기한 내 보완될 수 있도록 했다.

〇 용석진 예방안전과장은“향후 위반사항에 대한 관리를 철저히 하고, 지속적인 예방행정으로 대량위험물의 안전관리에 철저를 기하겠다.”고 밝혔다.

《관련자료1》단속결과

○ 검사결과 : 5개소 실시(양호 3, 불량 2) → 입건 14, 시정명령 17, 행정처분 1

조사결과(대상)			불량대상 조치계획(건수)
계	양호	불량	계	입건	시정명령	사용정지
5	3	2	32	14	17	1

○ 검주요 불량사항

결 과	합 계	위반내역	적용법규(위반법규)
입 건	4	위험물안전관리자 미선임(자격 부적합)	법 제36조 6항 (동법 제15조 1항)
	10	위험물안전관리자 부재 상태로 위험물 취급	법 제37조 2항 (동법 제15조 7항)
시정명령	17	경보설비 미비, 유분리 시설 관리 불량 유량계 불량, 게시판 기재사항 불량 등	법 제14조 2항 (동법 제5조 4항)
행정처분 (사용정지)	1	위험물안전관리자 미선임(자격 부적합)	법 제12조 4호 (동법 제15조 1항)

《관련자료2》  단속현장 모습