■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

화재안전조사계획 사전 공개

태백소방서의 5월 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개합니다.

(4월 자체점검 삼척관할 교차점검대상 3, 유원시설 6, 외국인 이용시설 1, 요양시설 1, 행사장 2개소, 고려노벨화약)

2023.  4. 27.

태백소방서장

○ 조사기간 : 2023. 5. 1. ~ 5. 31.

○ 조사대상 : 총 16개소

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2명, 필요시 다중,위험물 담당자

○ 조사사유 : 교차점검계획 및 5월 화재안전조사계획에 따른 점검

○ 조사방법 : 종합조사 또는 부분조사

※ 화재예방법 제8조제2항제2호에 따른 사전통지 생략, 비공개(현장설명)병행

○ 주요 조사내용

- 수신기, 가압송수장치, 피난시설 스위치·밸브차단·폐쇄 중점확인

- 방화구획 및 피난·대피통로 등 장애 여부 확인

- 점검인력 배치, 자체점검일자 등 적정성(배치통보사항과 점검인원 일치여부)

- 소방서 제출 결과보고서와 관계인 보관용 보고서의 일치 여부

- 요양시설 1개소 비공개 불시점검

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 태백소방서 홈페이지에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 태백소방서 대응총괄과   ☎ 033-550-8324,8328

화재안전조사 대상
연번	대상	위치	비고
1	화재안전관리 강화 계획에 따른 요양시설 1개소 , 봄철 화재안전대책에 따른 판매시설 3개소 불시점검 예정
2	국민건강보험공단 삼척지사	삼척시 오십천로 487 [공공2급]	삼척관할 교차점검대상
3	생활용품디씨마트건물	삼척시 도계읍 도계로 229 (3급)	삼척관할 교차점검대상
4	도계로타리클럽건물	삼척시 도계읍 도계로 240 (3급)	삼척관할 교차점검대상
5	한국청소년안전체험관	태백시 평화길 15	일반유원시설
6	용연동굴	태백시 태백로 283-29(화전동)	일반유원시설
7	통리탄탄파크	태백시 통골길 116-44, 통리탄탄파크 (통동)	일반유원시설
8	(주)하이원추추파크	태백시 통리길 70	일반유원시설
9	(주)동해보양온천컨벤션호텔 태백호텔 지점	태백시 소도동 345	일반유원시설
10	노리파크 황지점	태백시 번영로 205	기타유원시설
11	태백시가족센터	태백시 해지개길 41 2층	가족센터
12	황지연못 문화광장	태백시 황지연못길 12	산나물축제 (4.28)
13	한국안전체험관 일대	태백시 통리1길 53	어린이날 행사
14	고려노벨화약	태백시 용정길 304	태백경찰서 합동점검요청
	이 하 빈 칸
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]