	보도자료 6.20.(화) 14시부터	소방홍보팀장	유영민	249-5335
		언론홍보담당	김진욱	249-5336
강원소방, 유원시설 등 화재안전조사 37개소 불량 -도내 37개소에서 87건 불량(조치명령50, 과태료1, 기관통보36)-
☆ 문의처 : 소방본부 특별조사팀 채진태(☎ 033-249–5424)

〇 강원특별자치도소방본부는 지난 5월 한 달간 도내 유원시설과 외국인이용시설, 전통사찰 등 163개소에 대한 화재안전조사를 실시한 결과 37개소  87건의 불량사항을 적발했다고 밝혔다.

〇 이번 조사는 화재안전진단 컨설팅을 통한 안전환경 조성을 목표로  유관기관 합동으로 40개반 77명을 편성하여 도내 18개 시․군에 산재한 151개소의 유원시설 중 선별된 77개소와 외국인이용시설 31개소, 사찰 55개소에 대해 실시했다.

〇 각종 소방시설 등이 관계법령에 적합하게 유지·관리되는지 여부를 중점 조사한 결과, 총 조사대상 대비 23%에 해당하는 37개소에서 87건의 불량사항이 나왔다.

〇 특히▸춘천의 ○○랜드 등 유원시설 13개소에서 스프링클러 살수 장애, 방화문 밀폐불량 등으로 1건의 과태료와 29건의 조치명령이 됐고, ▸고성의 ○○항 외국인선원 복지회관 등 외국인이용시설 12개소에서는 소화기 미설치, 유도등 불량, 불법건축 의심 등으로 14건의 조치명령과 14건이 기관통보 됐다.

〇 또한 삼척의 ○○사 등 사찰 12개소에서도 소방펌프 미작동, 방수압력 불량, 불법건축 의심 등으로 인해 7건의 조치명령과 22건의 기관통보가 이뤄졌다.

〇 강원소방본부는 위반사항에 대하여 소방시설법 제61조 따라 과태료 처분과 시정명령 조치하고, 기한 내 보완될 수 있도록 했다.

〇 용석진 예방안전과장은“향후 지적된 사항에 대한 신속한 시정조치와 함께, 화재안전진단 컨설팅을 통해 화재예방에 최선을 다하겠다.”고 말했다.

《관련자료1》

❍ 조사결과: 163개소 실시(양호 126, 불량 37)

구분	결과(대상 수)			조치결과(건수)					현지 시정
	계	양호	불량	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보
계	163	126	37	87		1	50	36	28
사 찰	55	43	12	29			7	22	9
유원시설	77	64	13	30		1	29		16
외 국 인 이용시설	31	19	12	28			14	14	3

《관련자료2》