■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

영월소방서의 추석 명절 대비 8월중 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.     9.     13.

영월소방서장

○ 조사기간 :‘23. 8. 1.(화) ~ 9. 1.(금) / 기간중 각 1회

○ 조사대상 : 총 15개소(전통시장4, 판매시설1, 운수시설 3, 목욕장업1, 일반음식점6)

○ 조사인원 : 총 4명(화재안전조사 2명, 소방관리공사업 2명)

○ 조사사유 : 소방시설, 피난시설 및 방화구획(시설) 유지·관리상태 확인 등

○ 조사방법 : ■ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설 피난·방화시설 유지관리 상태 확인

- 소방, 가스, 전기 등 안전시설 점검 및 화재예방 교육

- 피난계획 수립 여부 확인 및 피난·대피통로 등 장애 여부 확인 등

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)			조치결과(건수)					현지 시정	교육실적
	계	양호	불량	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	15	8	7	7			7		1	15	17
전통시장	4	3	1	1			1			4	4
판매시설	1		1	1			1			1	2
운수시설	3	3								3	3
목욕장업	1		1	1			1			1	2
일반음식점	6	2	4	4			4		1	6	6

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]