■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

영월소방서의 9월중 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.     9.     .

영월소방서장

○ 조사기간 :‘23. 9. 1.(금) ~ 27.(수) / 기간중 각 1회

○ 조사대상 : 총 11개소

○ 조사인원 : 총 2명(화재안전조사 2명)

○ 조사사유 : 소방시설, 피난시설 및 방화구획(시설) 유지·관리상태 확인 등

○ 조사방법 : ■ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설 피난·방화시설 유지관리 상태 확인

- 소방, 가스, 전기 등 안전시설 점검 및 화재예방 교육

- 피난계획 수립 여부 확인 및 피난·대피통로 등 장애 여부 확인 등

○ 조사결과:11개소 실시(양호9, 불량2)

구분		결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
		계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계		11	9	2	0	2	0	0	2	0	0	10	11
전통시장	판매시설	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	복합시설	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1
실내놀이시설 (공동주택,노유자)		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
숙박시설		1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1
다중이용업소 (pc방)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
노인의료 (노유자)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
원격조사 (병원,노유자)		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]