■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

영월소방서의 10월 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2023.     11.

영월소방서장

○ 조사기간 :‘23. 10. 02.(월) ~ 10. 31.(화) / 1개월간

○ 조사대상 : 총 16개소(양호 11개소, 불량 5개소)

○ 조사인원 : 총 2명(화재안전조사반 2명)

○ 조사사유 : 10월 화재안전조사

○ 조사방법 : ■ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설, 피난시설 및 방화구획(시설) 유지·관리상태 확인 등

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	16	11	5		16			16		7	16	20
근린생활시설	1		1		4			4		-	1	2
교육연구	1	1			-			-		-	1	2
업무시설	2	2			-			-		2	2	2
공장시설	1		1		2			2		-	1	2
발전시설	1	1			-			-		1	1	2
문화재	8	7	1		4			4		4	8	8
복합건축물	2		2		6			6		-	2	2

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]