	소방활동 상황보고	소방본부 종합상황실

【 2024. 1. 3.(수) 06:00 ～ 2024. 1. 4.(목) 06:00】		☏ 033) 249-5151

기 상 상 황

[기상특보]

강풍(18시~24시)예비: 강릉, 동해, 삼척, 속초, 고성, 양양, 산지

[금일날씨]

영서: 흐리고 구름많음, -3~4℃, 서풍 1㎧

영동: 구름많음, 1~7℃, 서풍 4㎧

화  재

❍ (건물) 춘천시 남면 발산리 ○○빵집(완전진화 12:48, 인명피해 없음)

12:39, 전기적 요인, 배전반 옆 스위치, 벽면일부 그을림, 재산피해 129천 원

❍ (창고) 영월군 김삿갓면 예밀촌길 ○○농장 (완전진화 14:32, 인명피해 없음)

13:47, 전기적 요인, 창고 16㎡ 소실, 소독기 등 축사용구, 재산피해 5,074천 원

❍ (기타) 강릉시 강동면 안인리 ○○횟집 뒤 (완전진화 15:43, 인명피해 없음)

15:11, 담배꽁초, 대나무·쓰레기 화재로 전선 일부 소실, 재산피해 385천 원

구 조 / 구 급

❍ (구조/교통사고) 삼척시 도계읍 늑구리 도로상 (구조완료 13:44)

13:29, 25톤 덤프트럭 전도, 차량내 고립 (남, 48세 / 전신타박)

❍ (구급/가스중독) 춘천시 석사동 ○○아파트 (10층, 3명 병원이송)

15:12, 가스보일러 일산화탄소 중독 의심(보일러 배기관 탈락)

❍ (안전조치/가스누출) 평창군 용평면 ○○휴게소 (밸브차단 01:30)

01:21, 저장탱크에서 건물로 공급하는 가스배관 2차측 누기(피해없음)