■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

화재안전조사계획 사전 공개

태백소방서의 24년 8월 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 8. 1.

태백소방서장

○ 조사기간 : 2024. 8. 1. ~ 8. 31.

○ 조사대상 : 태백시 소재 17개소(에너지 저장장치 시설 등)

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2명, 필요시 다중·위험물 담당자

○ 조사사유 :  2024년 8월 화재안전조사계획에 따른 점검

○ 조사방법 : 종합조사 또는 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소화기, 자동화재탐지설비, 옥내소화전 등 소방시설 작동 확인

- 피난·방화시설, 비상구 개방 등 대피시설 확보 확인

- 소방시설 자체점검(1작동·종합) 대상 불량사항 보완완료 확인

- 전기, 가스, 위험물 등 사용관리 실태 및 화재 취약요인 확인

- 화재 취약요인 분석 및 관계자 화재예방 안전컨설팅

- 에너지 저장장치(ESS)시설 정보 현행화 및 소방차 진입 가능여부 등

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 태백소방서 홈페이지에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 태백소방서 대응총괄과   ☎ 033-550-8324,8328

24년 8월 화재안전조사 대상
연번	대상	위치	비고
1	㈜미림에너지	통동 140-11, 산39-3	미림에너지ESS
2	㈜신세계태양광발전소	통동 140-2, 140-11, 산39-3	만만에너지ESS
3	㈜신세계태양광발전소	통동 140-11, 140-11, 산39-3	지에스에너지ESS
4	㈜신세계태양광발전소	통동 140-2, 140-8, 140-14	제이씨태백ESS
5	㈜아텍솔라파워	통동 140-2	아텍솔라파워태양ESS
6	(유)선그린태백5호	통동 140-2, 140-11, 산39-3	선그린태백5호ESS
7	주식회사 스카이에너지	통동 140-2, 140-8, 140-11, 산39-3	스카이에너지ESS
8	주식회사 태백하늘빛	화전동 산27-1, 27-2, 248-4	태백하늘빛 태양광ESS
9	주식회사 준에너지	문곡동 92-2	준에너지태양광ESS
10	소명에너지 주식회사	문곡동 92-2	소명에너지태양광ESS
11	중부발전 주식회사	문곡동 92-2	중부발전태양광ESS
12	태백풍력발전(주)	하사미동	태백풍력ESS
13	+ 자체점검대상 표본점검 5개소, 기타대상(관내행사장 점검 등)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]