화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024.   10.   04.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2024.9.1. ~ 2024.9.30.

○ 조사대상 : 총 28개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : ■ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

- 아파트 내 주차장 방화문 관리 상태 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
계	28	25	3		7		1	6		4	28	28
아파트	4	4									4	4
숙박시설	4	3	1		1			1		1	4	4
전통시장	2	2									2	2
판매시설	2	2								1	2	2
표본점검	5	5									5	5
기타	11	9	2		6		1	5		2	11	11

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	미진동백아파트	홍천군 홍천읍 마지기로 101	○	○	표본점검
2	세영더조은	홍천군 홍천읍 남산마을길 13	○	○	표본점검
3	극동스타클래스	홍천군 홍천읍 소옥개로 138	○	○	표본점검
4	북방고령자주택	홍천군 북방면 홍천로 211	○	○	표본점검
5	희망에핀	홍천군 홍천읍 희망리 307-2	○	○	표본점검
6	석화자동차	홍천군 홍천읍 마지기로 187	×	○
7	인텍나노소재	홍천군 남면 흥성길 181	○	○	화재예방법
8	국제스틸	홍천군 북방면 송학정로 36-31	○	○
9	가나주식회사	홍천군 홍천읍 연서로 2119	○	○
10	세이지우드	홍천군 두촌면 광석로 898-87	○	○
11	소노벨B	홍천군 서면 한치골길 262	○	○
12	M모텔	홍천군 홍천읍 상오안리 126-1	×	○
13	풀스테이	홍천군 화촌면 당무로 855	○	○
14	세이지우드	홍천군 두촌면 광석로 898-87	○	○
15	하이트진로	홍천군 북방면 도둔길 49	○	○
16	동양빌딩	홍천군 홍천읍 신장대로 108	○	○
17	GS수퍼마켓	홍천군 홍천읍 홍천로 344	○	○
18	축협농협마트	홍천군 홍천읍 소옥개로 110	○	○
19	홍천전통시장	홍천군 홍천읍 홍천로 8길 13	○	○
20	홍천중앙시장	홍천군 홍천읍 홍천로 7길 22	○	○
21	성심요양원	홍천군 홍천읍 영서로 1554-17	○	○
22	소노벨(식객)	홍천군 서면 한치골길 262	○	○
23	홍천터미널	홍천군 홍천읍 홍천로 301	○	○
24	홍천아산병원	홍천군 홍천읍 산림공원 1길 17	○	○
25	세영더조은	홍천군 홍천읍 남산마을길 13	○	○
26	미진동백아파트	홍천군 홍천읍 마지기로 101	○	○
27	극동스타클래스	홍천군 홍천읍 소옥개로 138	○	○
28	북방고령자아파트	홍천군 북방면 홍천로 21	○	○