태백소방서 신축 설계공모 질의답변서

※ 답변 순서 : 지침서 페이지 기준

순번	질 의 내 용	답 변 내 용
1	(지침서 7쪽) Ⅰ. 설계공모 규정 3. 공모안의 제출 및 작성 3.2. 설계공모 제안서 작성 공통사항 (질의 내용) ① 제출물 제본 시 스테이플러 후 검정색 테이핑 제본으로 되어 있는데 다른 방법으로 제본 가능한지?	① 불가(감점 사항)
2	(지침서 8쪽) Ⅰ. 설계공모 규정 3. 공모안의 제출 및 작성 3.3. 공모제안서 작성기준 <표1> 제안서 구성 및 작성 순서 (붙임 1-2) 설계공모 제안서 서식 (질의 내용) ① <표1> 제안서 구성 및 작성 순서와 (붙임 1-2) 제안서 서식의 목차와 페이지 수가 다른데 통일 필요 ② 제안서 중 컬러사용 가능한 부분 어디 인지?	① 제안서 작성은 지침서 8쪽의 <표1> 제안서 구성 및 작성순서를 기준으로 작성 (붙임 1-2) 서식은 참고용으로 표지는 변경 불가하나, 표지 이외 부분은 변경 가능 ② 표지 제외, 모든 항목 컬러 사용 가능

순번	질 의 내 용	답 변 내 용
3	(지침서 23~26쪽) Ⅱ. 건축설계 지침 2. 계획의 기본방향 2.1 기본계획 자. 추후 북쪽 부지로의 확장성을 고려하여 설계한다. 2.7. 시설조건 가. 소방차고 나. 소방차량 제원 2.10. 기타조건 하. 기존 외부 차량차고 1개소는 존치함. (질의 내용) ① 확장되는 부지와 추가되는 프로그램은 설명요청(+ 차고방향) ② 소방차량 차고 배치도 중 차량 배치 위치, 순서 변경 가능여부 ③ 외부 차고 위치와 존치 후 용도 설명	① 현재 부지 확장 계획은 없으며, 미래를 대비해 차고 설계 시 차고 문을 앞(남향), 뒤(북향) 모두 개방 가능토록 계획하라는 의미임 ② 가능 ③ 정문 도로 방향 첫 번째 외부 차고로, 45인승 버스 주차용도 (더 나은 대안 제시할 시 제거 가능함)
4	(지침서 30쪽) Ⅱ. 건축설계 지침 2. 계획의 기본방향 2.7. 시설조건 처. 안전체육(교육)장 5) 배드민턴장 설치 가능한 크기로 층고는 높게 설정 (질의 내용) ① 안전체육(교육)장 최소 층고 제시 요청	① 안전교육과 다목적 회의가 주목적인 시설이고, 체육활동은 보조 용도임을 고려하여, 층고는 건축 여건에 따라 설계자가 제시

순번	질 의 내 용	답 변 내 용
5	(지침서 35쪽) Ⅱ. 건축설계 지침 3. 시설규모 기준 나. 시설별 소요면적(안) (질의 내용) ① 민원실(현재 3층)은 다른 층으로 이동 가능한지?	① 가능
6	(기타 질의) (질의 내용) ① 지역업체 참여지분율 관련, 근거 제출이 필요한지? ② 담당 건축사의 경력 및 유사프로젝트 실적 증명은 어떻게 하는지? (제출서류에 관련 내용이 없음) ③ 신축 기본계획 자료, 현황실측평면도(dwg) 파일 제공 가능여부	① 서식 7호 공동응모 협정서로 근거 인정. 다만, 협정서 작성시 지분율 미표기 제출업체는 표기 후 신청서 접수 메일로 보완 제출 (efu1627@korea.kr) ② 지침서 서식 제14호(담당건축사 경력 및 실적) 참고 ③ 신축 기본계획(제공불가), 현황실측평면도dwg파일(제공가능) ※ 실측 dwg 파일은 참여자 전원에 메일로 일괄 발송예정(10.14)