■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

태백소방서의 9월 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024. 10. 15.

태백소방서	장

○ 조사기간 : ‘24. 9. 1. ~ 10. 2.

○ 조사대상 : 총 29개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 2명

○ 조사사유 : 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제7조

○ 조사방법 : □ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소화기, 자동화재탐지설비, 옥내소화전설비 등 소방시설 작동 확인

- 피난·방화시설, 비상구 개방 등 대피시설 확보 확인

- 소방시설 자체점검(작동·종합)대상 불량사항 보완완료 확인 등

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	장성중앙시장	장성1길 190	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
2	이마트	굴거랑길 4	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
3	황지자유시장	시장안3길 5-1	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
4	라마다호텔	소도동 24	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
5	롯데슈퍼	황지동 200-26	불량사항 2건	위반사항발견치못함
6	오투리조트	서학로 861	위반사항발견치못함	불량사항 1건
7	타워빌아파트	장성동 285	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
8	중앙하이츠아파트	대학길 80	불량사항 2건	위반사항발견치못함
9	대산하이츠빌아파트	풀미당골길 35	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
10	팔마아파트	수아밭길 182	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
11	유진1차아파트	고원로 61	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
12	유진2차아파트	번영로 154	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
13	대산2차하이츠빌	황지동 846	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
14	태화마트	태백로 844	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
15	남청아파트	황지남1길 17	불량사항 2건	위반사항발견치못함
16	선명2차아파트	화전동 32-7	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
17	선명5차아파트	장수길 47	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
18	카스텔로리젠시 관광호텔	연지로 6	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
19	태백빌딩	황지로 89	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
20	자동차운전전문학원	세곡길 15-3	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
21	포레스트 애시앙 (1단지)	태붐로 54	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
22	포레스트 애시앙 (2단지)	고원로 119	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

23	이원예채아파트	황지동 678	불량사항 1건	위반사항발견치못함
24	에코빌아파트	황지동 847	불량사항 1건	위반사항발견치못함
25	태백식자재마트	상장로 34-10	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
26	태성빌딩	태백로 1058	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
27	그랜드장모텔	황지로 151	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
28	알프스장모텔	서황지로 16-11	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
29	청솔사우나	청솔길 41	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]