■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

정선소방서의 10월 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024. 11. 4.

정 선 소 방 서 장

○ 조사기간 :‘24. 10. 7.(월) ~ 10. 31.(목) / 1개월간

○ 조사대상 : 총 14개소(양호 8개소, 불량 6개소)

※ 조치명령(행정명령) 6건 / 기관통보 0건 / 현지시정조치 5건

○ 조사인원 : 총 2명

○ 조사사유 : 10월 화재안전조사

○ 조사방법 :□ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설, 피난시설 및 방화구획(시설) 유지·관리상태 확인 등

○ 조사결과

구분	점검결과(개소)			불량사항 조치(건)					현지 시정
	합계	양호	불량	소계	입건	과태료	기관통보	조치명령
합계	14	8	6	6				6	5
문화재	2	1	1	1				1	2
의료시설	1		1	1				1
공동주택	7	4	3	3				3	3
교육연구	3	3
운동시설	1		1	1				1

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
		비	공	개
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]