■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

자체점검 표본조사 결과 공개

원주소방서 자체점검 표본조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024. 10. 28.

원주소방서장

○ 조사일자 :‘24. 10. 21.(월) ~ 10. 25.(금)

○ 조사대상 : 5개소(양호 0, 불량 5)

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2명, 자체점검담당자 3명

○ 조사사유 : 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 제8조①항

○ 조사방법 : 부분조사

○ 주요 조사내용

- 점검인력 배치기준 준수 및 소방시설관리사 및 보조 기술인력 실제 참여 여부

- 관리업체가 제출한 보고서 내용과 실제 제출된 보고서 점검 결과 일치 여부

- 관계인이 점검 후 실제 제출된 보고서 점검 결과 일치 여부

- 소방, 피난·방화시설의 유지 관리 실태조사 등

○ 조사결과

구분	결과(대상수)				불량대상 조치(건수)					현지 시정	기타
	계	양호	불량	미실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보
10월	5	0	5	-	8	-	-	8	-	1	-

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개

화재안전조사 결과
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	고려엔비텍	원주시 태장공단길 54-12	(조치명령) ○ 2층 열감지기 3개소 작동 불량	-	불량
2	거승(주)	원주시 지정면 신무로 52-10	(조치명령) ○ 경계구역 일람도 미비치(경계구역 확인 필요) (현지시정) ○ 소방안전관리자 현황표 위치 불량	-	불량
3	유니프라자	원주시 달마중길 1	(조치명령) ○ 1층 사무실 수신반 위 감지기 불량 ○ 4층 중간 사무실 감지기 불량	-	불량
4	문막 청소년 문화의집	원주시 원문로 1771	(조치명령) ○3층피난계단피난구유도등점등불량 ○1층외부연결비상구피난구유도등점등불량	-	불량
5	원주시 노인종합복지관 문막분관	원주시 원문로 1757	(조치명령) ○수신반예비전원이상 ○소방안전관리자현황표위치불량	-	불량
※「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]