■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

자체점검 표본조사 결과 공개

원주소방서 자체점검 표본조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024. 11. 25.

원주소방서장

○ 조사일자 :‘24. 11. 13.(수) ~ 11. 19.(화)

○ 조사대상 : 4개소(양호 2, 불량 2)

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2명, 자체점검담당자 3명

○ 조사사유 : 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 제8조①항

○ 조사방법 : 부분조사

○ 주요 조사내용

- 숙박시설 내 피난구조설비(완강기, 휴대용비상조명등 등) 점검 적정성 여부

- 점검인력 배치기준 준수 및 소방시설관리사 및 보조인력 실제 참여 여부

- 소방서 제출 결과보고서와 관계인 보관용 보고서의 일치 여부

- 이행완료보고서 제출 대상에 대한 이행조치 적정 여부

- 소방, 피난·방화시설의 유지 관리 실태조사 등

○ 조사결과

구분	결과(대상수)				불량대상 조치(건수)					현지 시정	기타
	계	양호	불량	미실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보
11월	4	2	2	-	3	-	-	3	-	1	-

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개

화재안전조사 결과
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	호텔라움	원주시 천사로 14-1	(조치명령) ○ 간이완강기 표지 위치 불량 ○ 간이완강기 로프길이 적정 불량(603,508,305호)	-	불량
2	센트럴호텔	원주시 시청로 29-3	(조치명령) ○ 간이완강기 표지 위치 불량	-	불량
3	빅츄리모텔	원주시 장미공원길 25	-	-	양호
4	오키드호텔	원주시 봉화로 26	(현지시정) ○ 소방안전관리자 현황표 위치 불량	-	양호
※「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]