■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

태백소방서의 11월 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024. 12. 16.

태백소방서	장

○ 조사기간 : ‘24. 11. 7. ~ 11. 26.

○ 조사대상 : 총 15개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2명

○ 조사사유 : 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제7조

○ 조사방법 : □ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소화기, 자동화재탐지설비, 옥내소화전설비 등 소방시설 작동 확인

- 피난·방화시설, 비상구 개방 등 대피시설 확보 확인

- 소방시설 자체점검(작동·종합)대상 불량사항 보완완료 확인 등

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	태백시실버요양원	황장목이길 23	불량사항 2건	위반사항발견치못함
2	안식의집	문화로 25	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
3	장애인종합복지관	금천길 179-9	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
4	태백산보석사우나	천제단길 181	불량사항 5건	위반사항발견치못함
5	동아호텔	먹거리길 36	불량사항 1건	위반사항발견치못함
6	태백호텔	태백산로 4761	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
7	태백케어센터	상철암길 10-31	불량사항 2건	위반사항발견치못함
8	예수원	외나무골길 97	불량사항 4건	위반사항발견치못함
9	철암모텔	동태백로 448-4	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
10	태백라온학교	금천길 179	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
11	태백노인전문요양원	고요숲길 15	불량사항 2건	위반사항발견치못함
12	오투리조트	서학로 861	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
13	꿈드림모텔	사군드리길 136	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
14	아레나x pc방	황지동 90-7	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
15	아이센스 pc방	황지동 42-21	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]