화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025.   4.   1.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2025.3.3. ~ 2025.3.28.

○ 조사대상 : 총 13개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사담당, 위험물담당

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : ■ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

- 아파트 내 주차장 방화문 관리 상태 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	13	12									13	16
대형공사장	1	1									1	5
장대터널	4	4									4	4
취약시설	2	1		1							1	1
지하주차장	4	4									4	4
공기안전매트	-	-									-	-
기타	2	2									2	2

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	대상웰라움	홍천읍 갈마곡리 23-26	○	○
2	세이지우드 연수원	두촌면 광석로 898-160	○	○
3	세이지우드 클럽하우스	두촌면 광석로 898-160	○	○
4	소노펠리체	서면 한치골길 262	○	○
5	소노벨B	서면 한치골길 262	○	○
6	무궁화홍천군 발달장애인 주간활동센터	홍천읍 희망로 4길 18	○	○
7	방주요양원	남면 망덕산로 177			폐업
8	생명샘참 기쁨의집	남면 오지울길 47	○	○
9	홍천중앙시장	홍천읍 홍천로 8길 19	○	○
10	내촌1터널(양양)	내촌면 서울양양고속도로 94	○	○
11	내촌1터널(서울)	내촌면 서울양양고속도로 94	○	○
12	서석터널(양양)	내촌면 동창복골길 291-10	○	○
13	서석터널(서울)	내촌면 동창복골길 291-10	○	○
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설