화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025.   5.   12.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2025.4.1. ~ 2025.4.30.

○ 조사대상 : 총 23개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사담당, 위험물담당

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : ■ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

- 아파트 내 주차장 방화문 관리 상태 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	23	20	3		4		1	2	1	1
전통사찰	2	2
기숙사	6	5	1		2		1	1 (행정처분)
호텔	2	2
고시원	-
목욕장	3	3
근생	4	3	1		1			1 (조치명령)		1
에어매트	4	4
지하주차장	1	1
기타*	1		1		1				1

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	클럽모우A	서면 장락동길 80-11	○	○
2	클럽모우B	서면 장락동길 80-11	○	○
3	세이지우드 M동	두촌면 광석로 898-6	○	○
4	홍천농협두촌지점	두촌면 자은장터길 16-1	○	○
5	서석중앙의원	서석면 구룡령로 2534	X	○
6	샤인데일골프	서면 한서로 247-156	X	○
7	달꿈호텔	홍천읍 공작산로 93	○	○
8	한성목욕탕	홍천읍 번영로 27	○	○
9	홍천농업고등학교 기숙사	홍천읍 홍천로 678-15	○	○
10	정심회 B동	남면 한서로 3304	○	○
11	정심회 C동	남면 한서로 3304	○	○
12	양덕원목욕탕	남면 명덕길 24	○	○
13	신성미소지움	홍천읍 갈마로 8길 15	○	○
14	주공1차아파트	홍천읍 갈마로14	○	○
15	홍천읍행정복지센터	홍천읍 신대리 66-1	○	○
16	화양강호텔	홍천읍 소옥개로 142	○	○
17	수타사	영귀미면 덕치리 9	○	○
18	쌍계사	내촌면 서곡리 19	○	○
19	두촌작은목욕탕	두촌면 자은로 356-1	○	○
20	현대빌딩	홍천읍 번영로 55	X	○
21	현대아파트	홍천읍 연봉중앙로 18	○	○
22	현대아이파크	홍천읍 남산마을길 13-1	○	○
23	서석재가노인복지센터	서석면 행치령로 801-4	○	○	기관통보
24			○	○

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설