화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025.   6.    2.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2025.5.1. ~ 2025.5.30.

○ 조사대상 : 총 66개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사담당, 위험물담당

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : ■ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

- 아파트 내 공기안전매트 관리 상태 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	66	65	1		1			1		5		66
야영장	2	2										2
다중이용업소	6	6								3		6
선거개·투표소	53	52	1		1			1		2		53
기 타 *	5	5										5

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1~53	제21대 대통령선거 개·투표소 (선거관리위원회 등 53개소)	선거관리위원회 등 53개소	X (선거관리위원회)	○
54	홍천중앙시장	홍천군 홍천읍 홍천로7길 22	○	○
55	홍천신용협동조합	홍천군 홍천읍 홍천로6길 20	○	○
56	북방고령자아파트	홍천군 북방면 홍천로 211	○	○
57	홍천오드카운티	홍천군 갈마로11길 33	○	○
58	희망에핀	홍천군 홍천읍 석화로 57	○	○
59	몬테리오	서면 마곡길 220	○	○
60	이스케이프 휴토피아	서면 팔봉산로 976	○	○
61	줄리엣단란주점	홍천군 홍천읍 홍천로6길 20	○	○
62	제이마트 (플러브)	천군 홍천읍 갈마로12길 17	○	○
63	아싸노래방	홍천읍 번영로 27	○	○
64	대명노래연습장	서면 한치골길 262	○	○
65	스타벅스 홍천점	홍천읍 홍천로 292	○	○
66	홍천시네마	홍천읍 열산골길 10	○	○

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설