화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025.   7.    2.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2025.6.16. ~ 2025.6.30.

○ 조사대상 : 총 15개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사담당, 위험물담당

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : ■ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

- 아파트 내 공기안전매트 관리 상태 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	15	13	2	4	2		1	1			15	15
숙박시설	6	5	1	4	1		1				6	6
기타	9	8	1		1			1			9	9

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	디마레포레스트 C동	서면 한서로 2055-4	○	○	6.20.
2	디마레포레스트 B동	서면 한서로 2055-2	○	○	6.20.
3	디마레포레스트 A동	서면 한서로 2055-1	○	○	6.20.
4	플라네르	서면 굴업리 327-2	○	○	6.20.
5	홍천무인텔	홍천읍 열산골길 33-13	X	○	6.27.
6	스테이빌리티	홍천읍 독골길 52-16	○	○	6.24.
7	홍천군 언어심리치료센터	홍천읍 송학로 1길 6-6	○	○	6.25.
8	세준에프앤비	남면 흥성길 53	○	○	6.24.
9	홍천퇴액비 자원화시설	북방면 소매곡리 182	X	○	6.09.
10	샤인데일골프앤리조트	서면 한서로 364	○	○	6.12.
11	KT홍천지점	홍천읍 홍천로 364	○	○	6.12.
12	세방볼링장	홍천읍 홍천로 445	○	○	6.12.
13	미진3차	홍천읍 너브내길 190	○	○	6.12.
14	화랑리버빌	홍천읍 송학정로 1길 5	○	○	6.13.
15	화랑아파트	남면 가작골길 6-1	○	○	6.13.

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설