군용위험물시설 현황서
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다					(앞쪽)
접수번호		접수일자		처리기간	뒤쪽 작성방법 등 제7호 참조
허가번호		허가일자

①설치자					②안전관리자
③설치장소
④제조소등의 구분				⑤저장소 또는 취급소의 구분
⑥위험물의 유별․품명(지정수량) 및 최대수량							⑦지정수량의 배수					배
⑧위치, 구조 및 설비의 기준에 관한 구분
⑨위치, 구조 및 설비의 개요
⑩위험물의 저장․취급방법의 개요
⑪착공 연월일		년 월 일			⑫완공 연월일					년 월 일
설치장소	⑬기 점
	⑭종 점
	⑮경과지
배관	⑯연 장	㎞				펌프의 종류등		⑲종류․형식
								⑳전양정			m
	⑰외 경	㎜
								토출량			㎘/h
	⑱조수(組數)	조(組)
								기 수			기(基)
「위험물안전관리법 시행규칙」 부칙 제3조제1항의 규정에 의하여 군용위험물시설 현황서를 제출합니다. 년 월 일 제 출 자 부대명 (전화 ) 부대장 서명(또는 인)
첨부서류			뒤쪽 참조						※ 수 수 료: 없음

(뒤쪽)
첨부서류
1. 다음 각 목의 사항을 적은 제조소등의 위치ㆍ구조 및 설비에 관한 도면 가. 해당 제조소등을 포함하는 사업소안의 주요 건축물과 공작물의 배치 나. 해당 제조소등이 설치된 건축물 안에 제조소등의 용도로 사용되지 않는 부분이 있는 경우 그 부분의 배치 및 구조 다. 해당 제조소등을 구성하는 건축물, 공작물 및 기계ㆍ기구 그 밖의 설비의 배치(제조소 또는 일반취급소의 경우에는 공정의 개요를 포함합니다) 라. 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 건축물, 공작물 및 기계ㆍ기구 그 밖의 설비의 구조(주유취급소의 경우에는 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 13 제1호 각 목에 따른 건축물 및 공작물의 구조를 포함합니다) 마. 해당 제조소등에 설치하는 전기설비, 피뢰설비, 소화설비, 경보설비 및 피난설비의 개요 바. 압력안전장치ㆍ누설검지장치ㆍ긴급차단밸브 등 긴급대책에 관계된 설비를 설치하는 제조소등의 경우에는 해당 설비의 개요 2. 당해 제조소등에 관계된 「위험물안전관리법 시행규칙」 별지 제3호서식부터 별지 제15호서식까지의 구조설비명세표 3. 소화설비(소화기구를 제외합니다)를 설치하는 제조소등의 경우에는 해당 설비의 설계도서 4. 화재탐지설비를 설치하는 제조소등의 경우에는 해당 설비의 설계도서
작성방법 등
비고) 1. 설치자란은 공개된 부대명을 기재한다. 2. 안전관리자란은 직위(직책)에 의하여 안전관리자를 선임하는 경우에는 당해 직위(직책)을 기재한다. 3. 품명(지정수량)의 기재에 있어서는 당해 위험물의 지정수량이 품명의 기재만으로는 명확하지 아니한 때에 ( )안에 해당하는 지정수량을 기재한다. 4. 위치, 구조 및 설비의 기준에 관한 구분란에는 적용되는 「위험물안전관리법 시행규칙」의 해당 조문을 기입한다. 5. ⑬~의 란은 이송취급소인 경우에만 기재하며, 기점․종점 및 경과지란에는 배관이 설치되는 시․군․구를 기재하고 기점 및 종점란에는 기점 또는 종점의 부대명 또는 사업소명을 병기한다. 6. “※”표시란은 기입하지 아니한다. 7. 처리기간은 다음 각 목과 같다. 가. 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원이 발급한 기술검토서를 첨부하는 경우: 3일 나. 가목 외의 경우: 5일
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인				처리기관
				소방서장(위험물담당부서)
	신청				▶	접수
									▼
						적정성 검토 및
						현장조사
									▼
	반려 처분 또는 보완요구	◀		(부적합시)		기안ㆍ결재
									▼
	교 부	◀				완공검사합격확인증 작성